ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

технической экспертизе кранов, отработавших нормативный срок службы: крана мостового электрического НЩО зав.№1641 г/п 15 т, крана козлового ГУ зав. № 0277 г/п 60 т, пролетом 8.0 м; крана козлового электрического ГУ зав. № 0278 г/п 60 т, пролетом 8,0 м Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(ЛОТ 1)

(Номер ГКПЗ 1213/6.42-2465)

| ОКВЭД | 29.22.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2915000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль 2015 г.

Окончание           сентябрь 2015 г.

1.3.Стоимость услуги - 80 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 80 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы:

Выполнение комплекса работ по определению технического состояния грузоподъемного оборудования, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов, и технических решений для обеспечения безопасной эксплуатации.

2.2.Описание и основные технические характеристики объекта работ

2.2.1. Кран мостовой электрический НЩО зав.№1641 г/п 15 т;

2.2.2. Кран козловой ГУ зав. № 0277 г/п 60 т, пролетом 8.0 м;

2.2.3. Кран козловой ГУ зав. № 0278 г/п 60 т, пролетом 8.0 м.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование крана. Составление акта обследования крана. | комплект | 3 |
| 2 | Составление ведомости дефектов металлоконструкций и механизмов по результатам обследования. | комплект | 3 |
| 3 | Составление ведомости дефектов электрооборудования крана по результатам обследования. | комплект | 3 |
| 4 | Проведение статических и динамических испытаний крана. Составление акта испытаний. | комплект | 3 |
| 5 | Проведение неразрушающего контроля металлоконструкций. Составление заключения по результатам контроля. | комплект | 3 |
| 6 | Проведение нивелировки пролетного строения крана. | комплект | 3 |
| 7 | Расчет остаточного ресурса несущей конструкции крана. | комплект | 3 |
| 8 | Составление акта технического диагностирования. | комплект | 3 |

III.	Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- РД 10-112-1-04 Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения

- РД 10-112-5-97 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. (ч.5. Краны мостовые и козловые)

- РД 10-117-95 (2001) Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов

- РД 10-118-96 Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов.

- РД 10-138-97 (2004) Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин

- Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы (РД 10-112-96);

- Методические указания по организации учёта и планированию безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (СП ФН 07-2007(Э);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00);

      - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", изд. НПО ОБТ, 2000.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по проведению экспертизы грузоподъемных кранов и подкрановых путей не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств опасного производственного объекта;

3.2.1.3. Наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.6. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности;

3.2.1.7. Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

3.3. Специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

3.3.1. Наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления экспертизы

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.3.3.  Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право быть производителем работ

3.3.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

    - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

    - Иметь все необходимые для экспертизы инструменты и специальные приспособления;

    - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

    - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.