ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

периодическому техническому освидетельствованию лифта № 018415

ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(ЛОТ № 2)

(Номер ГКПЗ 1213/6.42-2465)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало              сентябрь 2015 г.

Окончание        декабрь 2015 г.

1.3.Стоимость услуги - 6 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 6 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Описание и основные характеристики объекта:

| Краткие технические характеристики лифтового оборудования. |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики лифтов. |  |
| • тип лифта зав. № 018415 Тех. характеристики | Пассажирский. дата изг. Ноябрь 1982 г. Г/П 320кг. V(м/с)=0,71 Число остановок - 8 |
| • завод/изготовитель | Опытный Механический завод ГЛМС г. Ленинград |

II. Требования к выполнению работ.

2.1.Цель выполнения услуг:

Оценка технического состояния лифта.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации лифта, установленных техническим регламентом «О безопасности лифта»; |
| 2 | визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, не измеряемых в процессе эксплуатации; |
| 3 | Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; |
| 4 | -визуальный осмотр, испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; |
| 5 | испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом |
| 6 | испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом. |
| 7 | Заключение о результатах технического освидетельствования лифта |

III. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Осуществлять следующие услуги в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом «О безопасности  лифтов» утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009г.№ 782.,

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010г. № 41-ст,

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010г. №44-ст,

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации Приказом №6 от 13.01.2003г.;

- «Межотраслевыми Правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00), утвержденными Постановлением Минтруда России от 05.01.2001г. № 3 и Приказом Минэнерго России от 27.12.2000г. № 163.

-  Должностными и производственными инструкциями;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328 н.

3.2.Требования к подрядчику.

3.2.1. Общие требования:

3.2.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

3.2.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.3. Данные виды работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

3.2.4. Разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ и периодичность.

3.2.5. Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

3.2.6.Прекращать или приостанавливать испытания и измерения при возникновении аварийной ситуации, угрожающей безопасности лиц, участвующих в испытаниях и измерениях.

2.2.7. Соблюдать требования охраны труда установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в организации и установленными на объекте эксплуатации лифта.

3.3. Специальные требования:

3.3.1. Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

3.3.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности);

3.3.3. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ по техническому освидетельствованию лифта.

3.3.4. Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

3.3.5. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде.

3.3.6. Результаты периодического технического освидетельствования записывать в паспорте лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформлять «Актом периодического технического освидетельствования».

3.3.7. Результаты электроизмерительных работ отражать в протоколах.

3.3.8.  По окончанию работ предоставить Заказчику «Акт об оказании услуг», счет и счет фактуру установленной формы.