ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке состояния заземляющих устройств ОРУ-110, 35 кВ и молниеотводов

Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(Номер ГКПЗ 1213/6.42-2465 (лот 3))

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Проверка состояния заземляющих устройств ОРУ-110, 35 кВ и молниеотводов

1.3.Стоимость услуги - 146 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 146 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Оценка технического состояния ЗУ РУ в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 раздел 28.

- Описание и основные технические характеристики объекта работ:

Открытое распределительное устройство 110кВ, 35кВ ГЭС-13.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами ОРУ-110,35 кВ в соответствии с требованиями раздела 28 РД 34.45-51.300-97. | точка | 200 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний оборудования».

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями 1999, 2002, 2003 г.

3.2.	Требования к подрядчику:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1. Иметь опыт выполнения работ по проверке состояния заземляющих устройств ОРУ-110, 35 кВ и молниеотводов не менее 3 лет;

3.2.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.3. Данные виды  работ  не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

3.2.4. Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

  - Специальные требования:

3.3.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

3.3.2. Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

3.3.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.3.4. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ по проверке состояния заземляющих устройств ОРУ-110, 35 кВ и молниеотводов, Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.3.5. Услуги выполняются на действующем оборудовании.

3.3.6. Средства измерения, используемые при выполнении работ, должны быть утвержденного типа (иметь свидетельство об утверждении типа СИ) и иметь действующие Свидетельства о поверке средств измерения.

3.3.7. Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

3.3.8. Электролаборатория исполнителя должна быть зарегистрирована в «Ростехнадзоре».

3.3.9. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде.

Директор			                                     	О.А. Медведев

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления ОАО «ТГК-1» | Дата согласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЭЭ |  |  |  |