ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

определению неорганических веществ и выполнению полного изотопного анализа питьевой воды из артезианской скважины (ГЭС-13)

(ЛОТ 8)

(Номер ГКПЗ1213/6.42-2465)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало               август  2015 г.

Окончание         декабрь  2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Определение неорганических веществ, а так же полный радиологический анализ  исследуемой воды со скважины, расположенной на территории ГЭС-13

1.3.Стоимость услуги - 30 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -30 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы:

Контроль качеств питьевой воды из скважины
2.2. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Вода подземных источников, артезианская скважина ГЭС-13.

2.3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение неорганических веществ и выполнение полного изотопного анализа питьевой воды из артезианской скважины (ГЭС-13) | Анализ | 2 |
| 2 | Оценка параметров проведенных исследований (выводы) в составе протокола | шт. | 2 |

III.	Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Соблюдение требований и норм:

- ГН 2.15.1315-03 « Предельно Допустимы Концентрации (ПДК) химических веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПин 2.1.4.2580-10 «Изменение №2 к СанПин2.1.4.1074-01»;

-СанПин 2.6.1.2523 « Нормы радиологической безопасности  (НРБ-99/2009)

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Необходимый опыт оказания услуг не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие аттестованной  лаборатории с действующим аттестатом аккредитации

3.2.1.2. Данные виды работ не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество

3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.3.1. Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

•	быть руководителем работ;

•	быть производителем работ.

3.3.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.3.3. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ по испытаниям гидрогенераторов, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.3.4. Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

3.3.5. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде