ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

определению вредных выбросов в атмосферу (контроль ПДВ лабораторным и расчетным методом) (ГЭС-13)

(ЛОТ 9)

(Номер ГКПЗ 1213/6.42-2465)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало               август  2015 г.

Окончание         декабрь  2015 г.

  - Стоимость услуги - 40 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 20 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –20 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Контроль за выбросами загрязняющих веществ от источников в маслохозяйстве, столярной мастерской и аккумуляторных ГЭС-13 (15 источников выбросов)

•	Проведение инструментальных замеров вредных веществ в воздухе

•	Оформление протоколов измерений концентраций вредных веществ ГЭС-13

•	Проведение расчетов по методическим указаниям по контролю за предельно-допустимыми выбросами в атмосферу.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Контроль за выполнением планов и мероприятий по охране атмосферного воздуха, соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДB) (ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль за выбросами загрязняющих веществ от источников в маслохозяйстве, столярной мастерской и аккумуляторных ГЭС-13 расчетным и инструментальным методом с привлечением аккредитованной лаборатории. | Анализ | 2 |
| 2. | Отчет «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу источниками ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | Шт. | 1 |

IV.	Требования к подрядчику и к организации производства работ

4.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- ФЗ № 96 от 04.05.1999 г «Об охране атмосферного воздуха»

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

- Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (С-Пб, 2002 г.),

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)”, С-Петербург,1997 г.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)”,

С-Петербург,1997 г.

- Расчетная инструкция (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса». СПб, 2006.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов, М.,1998 г.

4.2. Требования к подрядной организации:

4.2.1.Общие требования:

4.2.1.1. Иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет;

4.2.1.2. Наличие действующего аттестата аккредитации лаборатории на проведение лабораторных исследований  воздуха.

4.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

4.2.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком выполнения работ;

4.2.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

4.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

4.2.1.7. Наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются.

4.3.  Специальные требования:

При выполнении работ Исполнитель обязан:

4.3.1.	Иметь квалифицированные кадровые ресурсы со стажем выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

4.3.2.	Иметь в собственности или в аренде технику и программные продукты, необходимые для выполнения работ;

4.3.3. Предоставить протоколы исследования атмосферного воздуха  Заказчику в установленном порядке на бумажном носителе в 2 экз.

4.3.4.	По окончанию работ Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам в электронном виде и на бумажном носителе в 2 экз.