## Лист1
Приложение №2 к Техническому заданию
Перечень электрооборудования, подлежащего тепловизионному обследованию в 2015 году
Перечень электрооборудования каскада Кемских ГЭС, подлежащего тепловизионному обследованиюю.
объект | электроустановка | оборудование | тип | примечание
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Выключатели воздушные | ВВБ-330Б, ВВД-330Б | 4 присоед-я
|  | Разъединители | РНДЗ-330 | 12 присоед-й
|  | Трансформаторы тока | ТФУМ-330 | 12 фаз
|  | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-330 | 6фаз
|  | Высокочастотные заградители | ВЧЗЛ-2000 | 5 фаз
|  | Разрядники | РВМГ-330М | 6 фаз
|  | Конденсаторы связи | СМР-166, СМП-166, СМВ-166 | 5 фаз
| пл. АТ-З | АТ-3 | АТДЦТГ-240/330/220/35
| пл. АТ-4 | АТ-4 | АТДЦТГ-240/330/220/35
| пл.ОПН-330 АТ-3 | ограничители перенапряжения | ОПН-330 | 3 фазы
| пл.ОПН-330 АТ-4 | ограничители перенапряжения | ОПН-330 | 3 фазы
| пл.ОПН-220 АТ-1 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы
| пл.ОПН-110 АТ-1 | ограничители перенапряжения | ОПН-110 | 3 фазы
| пл. АТ-1 | ошиновка АТ-1 10 кВ | шинный мост 10кВ АТ-1 | 3 фазы
| пл. Т-2 | ошиновка Т-2 10 кВ | шинный мост 10кВ Т-2 | 3 фазы
| ОРУ-220 | Трансформаторы тока: ТТ ВАТ-3 ф. С; ТТ ОВ-2 ф. С | ТФНД-220 | 2 фазы
|  | Трансформаторы напряжения масляные: ТН Л-217 ф. А | НКФ-220 | 1 фаза
|  | Трансформаторы тока | ТФЗМ-220, ТФНД-220 | 24 фзы
|  | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 16 фаз
|  | Выключатели воздушные | ВВБ-220, ВВД-200
|  | Выключатель элегазовый | 3AP1 DT-245/ЕК
|  | Разъединители | РЛНД-2-220
|  | Разрядники | РВМГ-220 | 3 фазы
|  | Ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз
|  | сборки СН (50Н,18Н,52Н,53Н,54Н ) | отдельно стоящие сборки
| ОРУ-110 | Трансформаторы напряжения масляные : ТН-110 ф. А | НКФ-110 | 1 фаза
|  | Выключатель воздушный | ВВБМ-110
|  | Разъединители | РЛНД-1-110, РЛНД-2-110
|  | Трансформаторы тока | ТФЗМ-110 | 3 фазы
|  | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-110 | 4 фазы
|  | Высокочастотные заградители | ВЗ-600 | 2 фазы
|  | Конденсаторы связи | СМП-110 | 2 фазы
|  | сборки СН (17Н) | отдельно стоящие сборки
| СБРУ-10 | ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3 | ВВ/TEL-10-20/1000
|  | ТНГ-1, ТНГ-2, ТНГ-3 | НОМ-10-66; UGE-10
|  | РШГ-1, РШГ-2, РШГ-3 | РВК-10/400
|  | ТН1с, ТН2с | НАМИ-10-95
|  | ячейки ВТСН | ячейки с оборудованием
|  | шинные мосты | 2 | 3кА + 5кА
| ОПУ - 330 | щ. 60Н | ячейки с оборудованием
|  | Щ2Н 0.4 кВ | присоединения | 21 присоед-е
| БРТ | щ. 61Н | ячейки с оборудованием
| ОРУ-330 | сборки СН (60Н-2,60Н-3,60Н-4,60Н-5,60Н-6,60Н-7,60Н-8) | отдельно стоящие сборки
| Здание ГЭС | ДГК-1, ДГК-2, ДГК-3 | ЗРОМ-175/15ТЗ
|  | п.В Г-1,2,3 | панели возбуждения | 3 присоед-я
|  | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор | 3 присоед-я
щит П
|  | сборки СН (7Н,8Н,9Н,12Н,14Н,15Н) | отдельно стоящие сборки
|  | Щ1Н 0.4 кВ | присоединения | 36 присоед-й
| трансф. Площадка | ШАОT АТ-1, ШАО Т-2
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | сб. 105Н | отдельно стоящие сборки
|  | Выключатели маломасляные | BMT-220Б | 6 фаз
|  | Разъединители | РЛНД-1-220, РЛНД-2-220, РДЗ-220 | 10+2 - РМ-1-220, РМ-2-220
|  | Трансформаторы тока | ТФНД-220 | 6 фаз
|  | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 6 фаз
|  | Высокочастотные заградители | ВЗ-1000-0,6 | 6 фаз
|  | Конденсаторы связи | СМП-110 | 4 фазы
|  | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз
| здание ГЭС | КРУ-10 | ячейки с оборудованием | все ячейки
| пл. трансформаторов | КРУН | ячейки с оборудованием | 6 ячеек
| пл.трансформаторов | ШОТ-1, ШОТ-2
| пл. трансформаторов | Т-1, Т-2 | ТРНДГ-32000/10
| пл. ОПН-220 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз
| пл.трансформаторов обогрева решеток | ТОР-7, ТОР-8 | ТМ-1600/10 | по результатам 2009 г.
| пл.трансформаторов | Т-9, Т-10 | ТМ-6300/10
| Здание ОС | Т-12 | ТМ-40/10
| здание ГЭС, турбинный зал | ТСН-3, ТСН-4 | ТСЗС-630/10
| Здание ГЭС, пом. щ 1Н | ТСН-5, ТСН-6 | ТСЗС-630/10
| здание ГЭС | сборки СН (203Н,206Н,207Н,208Н,107Н-1,107Н-2 ) | отдельно стоящие сборки
|  | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор
|  | п.В Г-1,2 | панели возбуждения
щит П
|  | РТ-1-10, РТ-2-10 | РВК-10/2000 | 6 фаз
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Выключатели масляные | ВМТ-220Б | 9 присоед-й
|  | Разъединители | РГЗ-220 | 27 присоед-й
|  | Трансформаторы тока | ТФЗМ-220Б | 27 фаз
|  | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 21 фаза
|  | Конденсаторы связи | СМП 110/3 | 12 фаз
|  | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1250 | 12 фаз
|  | ограничители перенапряжения | ОПН-220У | 18 фаз
| ОРУ-35 | ограничители перенапряжения | ОПН-А-35/45
| пл. Т-1 | Т-1 | ТДЦ 125000/220
| пл. Т-2 | Т-2 | ТДЦ 125000/220
| пл.Т-3--Т-6 | Т-3 | ТРДНС 25000/35
|  | Т-4 | ТРДНС 25000/35
|  | Разрядники | РВМ 35 | 6 фаз
|  | Т-5 | ТМ 6300/10
|  | Т-6 | ТМ 6300/10
|  | Токоппровод Т-3--Т-6 | ТЭН-Е-10-500-250
| щиты 1АН, 2АН | Т-7,Т-8,Т-9,Т-10 | ТСЗА 400/10
| щиты 1Н,2Н,3Н,4Н | Т-11,Т-12,Т-21,Т-22,Т-31, Т-32,Т-41,Т-42 | ТСЗУ 1000/10
| щит 5 Н | Т-51,Т-52 | ТСЗА 630/10
| Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор
|  | Панель возбуждения | по одной на гидрогенератор
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Выключатели масляные | МКП-110 | 18 фаз
|  | Разъединители | РНДЗ-1-110/1000 | 13 присоед-й
|  | Трансформаторы тока | ТФНД-110М | 9 присоед-й
|  | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-110-57У1 | 7 фаз
|  | ОПН | ОПН-110 | 6 фаз
|  | Конденсаторы связи | СМК-110 | 3 фазы
| здание ГЭС и прист. Площадка | ДГУ связи выводы ДГ, шкафы ГЭП связи | отдельно стоящие сборки | Здание ГЭС щит 1Н (2 сборки). Коридор 2 этаж корпус управления (3 сборки).
| Здание ГЭС | щит 1АН,2АН | ячейки с оборудованием
Шкафы ТПЗУ
|  | Сб.обогрев затвора Х.В.№1 | отдельно стоящие сборки
|  | Сборки обогрева здания ГЭС | отдельно стоящие сборки
| Сварочный пост | Сборки питания обогрева | отдельно стоящие сборки
| Здание ВОХР | Сб. обогрева здания ВОХР | отдельно стоящие сборки
| Здание ГЭС | Шкафы ДГ | отдельно стоящие сборки
|  | Сборки освещения ГЭС щ1Н | отдельно стоящие сборки
|  | щит 2Н | ячейки с оборудованием
|  | щит 1Н | ячейки с оборудованием | ячейка №9
|  | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор | ГА№1 после КР
| Здание ГЭС | Аккумуляторная батарея |  | Отходящие клеммы на 1-й и 104-й банке
| Здание ГЭС | шкафы ПНЗП | отдельно стоящие сборки
| Здание ГЭС | Щит П | отдельно стоящие сборки
| Здание ГЭС | ГРУ-6 кВ 1-я секция | ячейки с оборудованием | 4 присоед-я
| Здание ГЭС | Панели возбуждения Г-1 |  | 6 присоед-й
| Площадка ХВ ЮГЭС | Шкаф управления канатными механизмами затворов ХВ | отдельно стоящие сборки
| ОРУ-110 | охлаждение Т-1 ШАОТ | отдельно стоящие сборки
|  | охлаждение Т-2 ШАОТ | отдельно стоящие сборки
| Здание ГЭС | ГРУ-6кВ | ячейки с оборудованием
Панели возбуждения Г-1,Г-2
Перечень электрооборудования каскада Выгских ГЭС, подлежащего тепловизионному обследованию.
ГЭС | Объект | Присоединение | Оборудование | Примечания
ГЭС-3 | РУ-6 кВ | 1с-6 кВ | 4 ячейки
|  | 2с-6 кВ | 6 ячеек
|  | Т-6 | ТМ-6300/10
|  | Т-7 | ТМ-6300/10
|  | ТН-1-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ТН-2-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ВЛ-1-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВТ-6-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-3-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-8-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВТ-7-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-10-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-12-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-13-6 | ВМП-10-630-20К
|  | РТ-6-10 | РЛН-10
|  | РТ-7-10 | РЛН-10
|  | РЛ-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТ-6-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШТ-6-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-3-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-3-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТН-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-8-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-8-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТ-7-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШТ-7-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-10-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-10-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТН-2-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-12-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-12-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-13-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-13-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | Р-1-6 | РВТ-6
|  | Р-2-6 | РВТ-6
|  | ПТН-1-6 | ПКТ-10
|  | ПТН-2-6 | ПКТ-10
|  | Яч. 1 | ТЛП-10-5
|  | Яч. 2 | ТПОЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч. 3 | ТЛП-10-5
|  | Яч. 8 | ТПЛ-10
|  | Яч. 9 | ТПОЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч.10 | ТЛП-10-5
|  | Яч.12 | ТЛП-10-5
|  | Яч.13 | ТЛП-10-5
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
|  | Система возбуждения Г-2 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
|  | Система возбуждения Г-3 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
| Шахта Г-1 | Щеточный аппарат Г-1
| Шахта Г-2 | Щеточный аппарат Г-2
| Шахта Г-3 | Щеточный аппарат Г-3
| ОРУ-110 кВ | ВЛ-102 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-103 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-104 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-105 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | РЛ-102 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РЛ-103 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РЛ-104 | РНД3.2-110/100У1
|  | РЛ-105 | РНД3.2-110/100У1
|  | РОПН-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РОПН-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | ТТЛ-102 | ТРГ-110
|  | ТТЛ-103 | ТРГ-110
|  | ТТЛ-104 | ТРГ-110
|  | ТТЛ-105 | ТРГ-110
|  | ТНЛ-102 | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-103 | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-104 | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-105 | НКФ-110-57У1
|  | ВЗЛ-102 А | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-102 В | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-103 А | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-103 В | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-104 А | В3-630-0,5У1
|  | ВЗЛ-104С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 С | В3-1000-0,6
|  | КСЛ-102 А | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-102 В | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-103 А | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-103 В | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-104 А | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-104 С | СМП-110Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 А | СМП-110Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 С | СМП-110Ö3-0,0064
ГЭС-4 | ОРУ-330 кВ | ВЛ-390-1 | ВВ-330Б-2000-20У-1
|  | ВЛ-390-2 | ВВ-330Б-2000-20У-1
|  | ВЛ-391-1 | ВВ-330Б-2000-20У-1
|  | ВЛ-391-2 | ВВ-330Б-2000-20У-1
|  | РЛ-390 | РНДЗ-1-330/3200У1
|  | РСВЛ-390-1 | РНДЗ-2-330/3200У1
|  | РСВЛ-390-II | РНДЗ-2-330/3200У1
|  | РШВЛ-390-I | РНДЗ-2-330/3200У1
|  | РШВЛ-390-II | РНДЗ-1-330/3200У1
|  | РЛ-391 | РНДЗ-1-330/3200У1
|  | РСВЛ-391-I | РНДЗ-2-330/3200У1
|  | РСВЛ-391-II | РНДЗ-2-330/3200У1
|  | РШВЛ-391-I | РНДЗ-1-330/3200У1
|  | РШВЛ-391-II | РНДЗ-2-330/3200У1
|  | РАТ-3-330 | РНДЗ-1-330/3200У1
|  | РАТ-4-330 | РНДЗ-1-330/3200У1
|  | ТНЛ-390 | НКФ-330-73У1
|  | ТНЛ-391 | НКФ-330-73У1
|  | ТТВЛ-390-I | ТРН-330.01.У1
|  | ТТВЛ-390-II | ТРН-330.01.У1
|  | ТТВЛ-391-I | ТФРМ-330Б-IIУ1
|  | ТТВЛ-391-II | ТФРМ-330Б-IIУ1 | 2 фазы
|  | ТТВЛ-391-II | ТФНК-330 | 1 фаза
|  | ВЗЛ-390 | В3-1000х2-0,6
|  | ВЗЛ-391 | В3-2000-1,2
|  | КСЛ-390 | СМР-166/√3-0,014У1
|  | КСЛ-391 | СМР-166/√3-0,014У1
|  | Р-АТ-3-330 | РВМГ-330М
|  | Р-АТ-4-330 | РВМГ-330М
| ОРУ-220 кВ | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220
|  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220
|  | АТ-3 | АТДЦТГ-240000/330
|  | АТ-4 | АТДЦТГ-240000/330
|  | Р-АТ-3-330 | РВМГ-330М
|  | Р-АТ-4-330 | РВМГ-330М
|  | ВДТ-1 | ВРТДНУ-240000/35
|  | ВДТ-2 | ВРТДНУ-240000/35
|  | ВЛ-233 | У-220А-2000-25У-1
|  | ВАТ-1-220 | ВМТ-220Б-25/1250-УХЛ1
|  | ВАТ-2-220 | У-220А-2000-25У-1
|  | ВАТ-3-220 | У-220А-1000 -25У1
|  | ВАТ-4-220 | У-220А-1000 -25У1
|  | ВС-220 | У-220-1000-25У1
|  | ВО-220 | ВМТ-220Б-25/1250-УХЛ1
|  | РЛ-233 | РНДЗ.2-220/1000У1
|  | РОЛ-233 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РШЛ-233 | РДЗ.2-220/1000
|  | РАТ-1-220 | РНДЗ.2-220/1000У1
|  | РОАТ-1-220 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РШАТ-1-220 | РЛНД-220/1000
|  | РАТ-2-220 | РНДЗ.2-220/1000У1
|  | РОАТ-2-220 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РШАТ-2-220 | РЛНД-220/1000
|  | РАТ-3-220 | РНДЗ.2-220/1000У1
|  | РОАТ-3-220 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РШАТ-3-220 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РАТ-4-220 | РНДЗ.2-220/1000У1
|  | РОАТ-4-220 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РШАТ-4-220 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РВС-220-1 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РВС-220-2 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РВО-220 | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РВО-220-1С | РНДЗ.1б-220/1000
|  | РВО-220-2С | РДЗ-2-220/1000
|  | РТН-220-1С | РНД-220/1000
|  | РТН-220-2С | РНД-220/1000
|  | ТН-220-2С | НКФ-220-58У1
|  | ТНЛ-233 | НКФ-220-58У1
|  | ТТВАТ-1-220 | ТФЗМ-220Б-IVУ1
|  | ТТВО-220 | ТФЗМ-220Б-IVУ1
|  | ВЗЛ-233 А,В,С, | HE-400213
КСЛ-233 А,В,С,
|  | Р-АТ-4-220 | РВМГ-220
|  | ОПН-АТ-1-220 | ОПН-П-ЗЭУ-220/168/10/2К54 УХЛ1
|  | ОПН-АТ-2-220 | ОПН-П-ЗЭУ-220/168/10/2К54 УХЛ1
|  | ОПН-АТ-3- 330 | ОПН-П-330/230-10/900(III)2 УХЛ1
|  | Вводы 220 кВ АТ-2-220 | ГКТ III-60-252/2000 О1
| трансформаторная пл. | Т-1 | ТДГ-31500/110
|  | Т-2 | ТДГ-31500/110
|  | Т-3 | ТДГ-31500/110
|  | Т-4 | ТДГ-31500/110
|  | РН-110-1 | РЛН-110/600
|  | РН-110-2 | РЛН-110/600
|  | РН-110-3 | РЛН-110/600
|  | РН-110-4 | РЛН-110/600
|  | ОПН-Т-1-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
|  | ОПН-Т-2-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
|  | ОПН-Т-3-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
|  | ОПН-Т-4-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
| ОРУ-110 кВ | ВЛ-100 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВЛ-101 | У-110-2000-40У-1
|  | ВЛ-106 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-107 | У-110-2000-40У-1
|  | ВЛ-108 | У-110-2000-40У-1
|  | ВЛ-109 | У-110-2000-40У-1
|  | ВЛ-110 | У-110-2000-40У-1
|  | ВЛ-111 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-112 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-1-110 | У-110-2000-40У-1
|  | ВТ-2-110 | У-110-2000-40У-1
|  | ВТ-3-110 | У-110-2000-40У-1
|  | ВТ-4-110 | У-110-2000-40У-1
|  | ВАТ-1-110 | ВГТ-110II*-40/3150У1
|  | ВАТ-2-110 | МКП-110М
|  | МШВ-110 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВО-110 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | РЛ-100 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РОЛ-100 | РД3.1-110/1000НУХЛ1
|  | РШЛ-100-I | РД3.1-110/1000НУХЛ1
|  | РШЛ-100-II | РД3.1-110/1000НУХЛ1
|  | РЛ-101 | РЛНД-110-600-2
|  | РОЛ-101 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШЛ-101-I | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-101-II | РЛНД-110/600
|  | РЛ-111 | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РОЛ-111 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШЛ-111-I | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РШЛ-111-II | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РЛ-106 | РЛНД-110/600
|  | РОЛ-106 | РНДЗ.1б-110
|  | РШЛ-106-I | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-106-II | РЛНД-110/600
|  | РЛ-107 | РЛНД.2-110/600
|  | РОЛ-107 | РНДЗ
|  | РШЛ-107-I | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-107-II | РЛНД.2-110/630
|  | РЛ-108 | РЛНД.2-110-600
|  | РОЛ-108 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШЛ-108-I | РЛНД-110-600
|  | РШЛ-108-II | РЛНД-110-600
|  | РЛ-109 | РНДЗ.2-110/1000
|  | РОЛ-109 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШЛ-109-I | РЛНДЗ.1-110-600
|  | РШЛ-109-II | РНДЗ-1-110-1000
|  | РЛ-110 | РЛНД-110/600
|  | РОЛ-110 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШЛ-110-I | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-110-II | РЛНД-110/600
|  | РЛ-112 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РОЛ-112 | РД3.1-110/1000НУХЛ1
|  | РШЛ-112-I | РД3.1-110/1000НУХЛ1
|  | РШЛ-112-II | РД3.1-110/1000НУХЛ1
|  | РТ-1-110 | РНДЗ.2-110/1000
|  | РОТ-1-110 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШТ-1-110-I | РЛНД-110/600
|  | РШТ-1-110-II | РЛНД-110/600
|  | РТ-2-110 | РНДЗ.2-110/1000
|  | РОТ-2-110 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШТ-2-110-I | РЛНД-110/600
|  | РШТ-2-110-II | РЛНД-110/600
|  | РТ-3-110 | РНДЗ.2-110/1000
|  | РОТ-3-110 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШТ-3-110-I | РЛНД-110/600
|  | РШТ-3-110-II | РЛНД-110/600
|  | РТ-4-110 | РНДЗ.2-110/1000
|  | РОТ-4-110 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШТ-4-110-I | РЛНД-110/600
|  | РШТ-4-110-II | РЛНД-110/600
|  | РАТ-1-110 | РНДЗ.2-110/1000
|  | РОАТ-1-110 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШАТ-1-110-I | РЛНД-110/1000
|  | РШАТ-1-110-II | РЛНД.1Б-110/1000
|  | РАТ-2-110 | РНДЗ.2-110/1000
|  | РОАТ-2-110 | РНДЗ.1б-110/1000
|  | РШАТ-2-110-I | РЛНД-110/1000
|  | РШАТ-2-110-II | РЛНД-110/1000
|  | РМШВ-110-I | РДЗ.1-110/1000 НУХЛ1
|  | РМШВ-110-II | РНДЗ.2-110/1000
|  | РВО-110 | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РВО-110-I | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РВО-110-II | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РТН-110-I | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РТН-110-II | РНДЗ.2-110/1000У1
|  | РОПН-110-II | РНДЗ-2-110/630У1
|  | РОПН-110-I | РНДЗ-2-110/1000У1
|  | ТН-110-I | НКФ-110-83У1
|  | ТН-110-II | НКФ-110-83У1
|  | ТНЛ-100 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-101 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-106 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-107 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-108 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-109 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-110 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-111 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-112 С | НКФ-110-57У1
|  | ТНОСШ-110 С | НКФ-110-57У1
|  | ТТВЛ-100 | ТРГ-110
|  | ТТВЛ-101 | ТРГ-110
|  | ТТВЛ-111 | ТРГ-110
|  | ТТВЛ-106 | ТРГ-110
|  | ТТВЛ-107 | ТРГ-110
|  | ТТВЛ-108 | ТРГ-110
|  | ТТВЛ-109 | ТРГ-110
|  | ВЗЛ-100 В | ВЗ-630-0,5 У1
|  | ВЗЛ-101 А | В3-1250/0,5У1
|  | ВЗЛ-101 С | В3-1000/0,6
|  | ВЗЛ-106 В, С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-107 А,С, | В3-1250-0,5
|  | ВЗЛ-108 А | В3-1250-0,5
|  | ВЗЛ-109 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-110 С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-111 А,В | ВЗ-1250-0,5 У1
|  | ВЗЛ-112 А,В | ВЗ-1250-0,5 У1
|  | КСЛ-100 В | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-101 А,С | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-106 В,С | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-107 А,С | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-108 А | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-109 А | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-110 С | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-111 А,В | СМП-110/Ö3-6,4У1
|  | КСЛ-112 А,В | СМП-110/Ö3-6,4У1
| КРУН-6 | 1с-6 кВ | 7 ячеек
|  | 2с-6 кВ | 7 ячеек
|  | Т-12 | ТМ-6300/10У1
|  | Т-13 | ТМ-6300/10
|  | ТН-1с-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ТН-2с-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ВЛ-2-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-3-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-5-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВТ-12-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-7-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-8-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-11-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВТ-13-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-13-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-14-6 | BB/TELL-10
|  | ВЛ-15-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-16-6 | ВМП-10-630-20К
|  | РТН-1с-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-2-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-2-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-3-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-3-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-5-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-5-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РТ-12-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШТ-12-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-7-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-7-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-8-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-8-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-11-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-11-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РТ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШТ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-13-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-14-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-14-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-15-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-15-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РЛ-16-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РШЛ-16-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | РТН-2с-6 | РВ3-10/630 IIIУ3
|  | ОПН-1с-6 | ОПН-6У1
|  | ОПН-2с-6 | ОПН-6У1
|  | ПТН-1с-6 | ПКТ-6
|  | ПТН-2с-6 | ПКТ-6
|  | Яч.2 | ТЛП-10-5
|  | Яч.3 | ТЛП-10-5
|  | Яч.5 | ТЛП-10-5
|  | Яч.6 | ТПЛ-10
|  | Яч.7 | ТЛП-10-5
|  | Яч.8 | ТЛП-10-5
|  | Яч.11 | ТЛП-10-5
|  | Яч.12 | ТПЛ-10
|  | Яч.13 | ТЛП-10-5
|  | Яч.14 | ТЛП-10-5
|  | Яч.15 | ТЛП-10-5
|  | Яч.16 | ТЛП-10-5
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | СТС-М-200-1000
|  | Система возбуждения Г-3 | СТС-М-200-1000
|  | Система возбуждения Г-4 | СТС-М-200-1000
Щеточный аппарат Г-1
Щеточный аппарат Г-2
Щеточный аппарат Г-3
Щеточный аппарат Г-4
|  | Система возбуждения Г-2 | СТС-М-200-1000
| ТП Гараж | Трансформатор | ТМГ-400/10-У1
ГЭС-5 | ОРУ-110 | Т-1 | ТДГ-31500/110
|  | Т-2 | ТДГ-31500/110
|  | ВЛ-105 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВЛ-114 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-1-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-2-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ТТЛ-105 | ТG-145
|  | ТТЛ-114 | ТG-145
|  | ТТТ-1-110 | ТG-145
|  | ТТТ-2-110 | ТG-145
|  | ТН-110 | KOTEF 126
|  | ТНЛ-105 | НКФ-110-57
|  | ТНЛ-114 | НКФ-110-57
|  | РЛ-105 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-105 | РНДЗ-110/1000
|  | РЛ-114 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-114 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-1-110 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-2-110 | РЛНД-110/600
|  | РТН-110 | РЛНД-110/600
|  | ВЗЛ-105 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-114 С | В3-600-0,25
|  | КСЛ-105 А | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 С | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-114 С | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | ОПН-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
| 0,4 кВ | Щит собственных нужд "Н" | 2 секции, 15 сборок
| КРУН-6 | 1с-6 кВ | 5 ячеек
|  | 2с-6 кВ | 5 ячеек
|  | Т-3 | ТМ-1600/10У1
|  | Т-4 | ТМ-1800/10
|  | ТН-1-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ТН-2-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ВЛ-1-6 | ВК-10-630-20У2
|  | ВЛ-2-6 | ВК-10-630-20У2
|  | ВЛ-5-6 | ВК-10-630-20У2
|  | ВТ-3-6 | ВК-10-1600-20У2
|  | ВЛ-10-6 | ВК-10-630-20У2
|  | ВТ-4-6 | ВК-10-1600-20У2
|  | ВЛ-15-6 | ВК-10-630-20У2
|  | ВЛ-17-6 | ВК-10-630-20У2
|  | Р-1-6 | РВО-6У1
|  | Р-2-6 | РВО-6У1
|  | ПТН-1-6 | ПКТ-6
|  | ПТН-2-6 | ПКТ-6
|  | Яч. 1 | ТЛО-10-3
|  | Яч. 2 | ТЛО-10-3
|  | Яч. 5 | ТЛО-10-3
|  | Яч. 7 | ТЛМ-10/2У3
|  | Яч.10 | ТЛО-10-3
|  | Яч.14 | ТЛМ-10/2У3
|  | Яч.15 | ТЛО-10-3
|  | Яч.17 | ТЛО-10-3
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
Щеточный аппарат Г-1
Щеточный аппарат Г-2
ГЭС-6 | ОРУ-110кВ | Т-1 | ТДГ-31500/110
|  | Т-2 | ТДГ-31500/110
|  | ВЛ-104 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВЛ-113 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-1-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-2-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ТТЛ-104 | ТG-145
|  | ТТЛ-113 | ТРГ-110
|  | ТТТ-1-110 | ТФНД-110М
|  | ТТТ-2-110 | ТФНД-110М
|  | ТН-110 | OTEF-110
|  | ТНЛ-104 | НКФ-110-57
|  | ТНЛ-113 | НКФ-110-57
|  | РЛ-104 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-104 | РНДЗ-110/1000
|  | РЛ-113 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-113 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-1-110 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-2-110 | РЛНД-110/600
|  | РТН-110 | РЛНД-110/600
|  | ВЗЛ-104 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-104 С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-113 А | В3-600-0,25
|  | КСЛ-104 А | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-104 С | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-113 А | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | ОПН-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
| 10 кВ | Т-1 | Проходные изоляторы шинного моста 10кВ из здания ГЭС
|  | Т-2 | Проходные изоляторы шинного моста 10кВ из здания ГЭС
|  | ТН-7-10 | НОМ-10 | 2 фазы
|  | ТН-8-10 | НОМ-10 | 2 фазы
|  | ТН-10 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-1-Г-1 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-3-Г-1 | НОМ-10 | 2 фазы
|  | ТН-4-Г-1 | НОМ-10
|  | ТН-5-Г-1 | НОМ-10
|  | ТН-1-Г-2 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-3-Г-2 | НОМ-10 | 2 фазы
|  | ТН-4-Г-2 | НОМ-10
|  | ТН-5-Г-2 | НОМ-10
|  | ТН-1-Г-3 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-3-Г-3 | НОМ-10 | 2 фазы
|  | ТН-4-Г-3 | НОМ-10
|  | ТН-5-Г-3 | НОМ-10
|  | ТН-5-10 | НОМ-10 | 2 фазы
|  | ВГ-1 | ВБП10-31.5/1600
|  | ВГ-2 | ВБП10-31.5/1600
|  | ВГ-3 | ВБП10-31.5/1600
|  | ВТ-1-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
|  | ВТ-2-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
|  | ВТСН-1-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
|  | ВТСН-2-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТСН-3-10 | ВМГ-10-1000-20
|  | РГ-1 | РВФ-II-10/600
|  | РГ-2 | РВФ-II-10/600
|  | РГ-3 | РВФ-II-10/600
|  | РТ-1-10 | РВРЗ-III-10/2000
|  | РТ-2-10 | РВРЗ-III-10/2000
|  | РТН-10 | РВ-10/400
|  | РТН-1,3-Г-1 | РВ-10/400
|  | РТН-4,5-Г-1 | РВ-10/400
|  | РТН-1,3-Г-2 | РВ-10/400
|  | РТН-4,5-Г-2 | РВ-10/400
|  | РТН-1,3-Г-3 | РВ-10/400
|  | РТН-4,5-Г-3 | РВ-10/400
|  | РВТСН-2-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТСН-1-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТСН-2-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТСН-3-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТН-5-10 | РВ-10/400
|  | РТН-7-10 | РВ-10/400
|  | РТН-8-10 | РВ-10/400
|  | РТ-3-10 | РВ-10/400
|  | Р-10 | РВП-10
|  | ПТН-1,3-Г-1 | ПКТ-10
|  | ПТН-1,3-Г-2 | ПКТ-10
|  | ПТН-1,3-Г-3 | ПКТ-10
|  | ПТН-10 | ПКТ-10
|  | ПТН-7-10 | ПКТ-10
|  | ПТН-8-10 | ПКТ-10
|  | ПТН-5-10 | ПКТ-10
|  | ТТ нейтрали Г-1 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ выводов Г-1 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ шин 10 кВ Г-1 | ТПОЛ-10/ 800/5
|  | ТТ шин 10 кВ Г-1 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
|  | ТТ отпайки на ТВГ-1 | ТЛО-10-5
|  | ТТ между РТСН-1-10 и ВТСН-1-10 | ТПОЛ-10/150/5 | 2 фазы
|  | ТТ между ВТСН-1-10 и ТСН-1 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ нейтраль Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ выводы Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ шины 10 кВ Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ шины 10 кВ Г-2 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-2 | ТЛО-10-5
|  | ТТ Нейтраль Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Шины 10 кВ Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Шины 10 кВ Г-3 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-3 | ТЛО-10-5
|  | ТТ Между РТСН-3-10 и ВТСН-3-10 | ТПОЛ-10/150/5 | 2 фазы
|  | ТТ Между ВТСН-3-10 и ТСН-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Между РВТСН-2-10 и ВТСН-2-10 | ТПОЛ-10/150/5
|  | Т-3 | ТМ-320/10
|  | ТВГ-1 | ТСЗП-630/10
|  | ТВГ-2 | ТСЗП-630/10
|  | ТВГ-3 | ТСЗП-630/10
|  | ТСН-1 | ТС-320/10
|  | ТСН-2 | ТС-320/10
|  | ТСН-3 | ТС-320/10
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-3 | ТВГ-1000
Щеточный аппарат Г-1
Щеточный аппарат Г-2
Щеточный аппарат Г-3
| 0,4 кВ | Щит собственных нужд "Н" | 2 секции, 25 сборок
ГЭС-7 | КРУ-10 кВ | 1с РУСН-10 | 4 ячейки
|  | 2с РУСН-10 | 3 ячейки
|  | Шинные мосты генераторные (2шт) | Общая длина 150 м
|  | РУСН-10.Реакторы (6 фаз) | РБА-10-400
|  | Шинный мост 1с РУСН-10 | 6м
|  | Шинный мост 2с РУСН-10 | 6м
|  | ГРУ-10 | 5 ячеек
|  | ВГ-1 | МГГ-10
|  | ВГ-2 | МГГ-10
|  | ВГ-3 | МГГ-10
|  | ВС-10 | МГГ-10
|  | ВТ-1-10 | МГГ-10
|  | ВТ-2-10 | МГГ-10
|  | ВТ-3-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТ-4-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТСН-5-10 | ВМГ-133-II
|  | РГ-1 | РВК-10/2000
|  | РГ-2 | РВК-10/2000
|  | РГ-3 | РВК-10/2000
|  | РТНГ-1 | РВЗ 10/400
|  | РТНГ-2 | РВЗ 10/400
|  | РТНГ-3 | РВЗ 10/400
|  | РС-1-10 | РВК-10/2000
|  | РС-2-10 | РВК-10/2000
|  | РТН-1-10 | РВЗ 10/400
|  | РТН-2-10 | РВЗ 10/400
|  | РО-1-10 | РВС-1-10/600
|  | РО-2-10 | РВС-1-10/600
|  | РШТ-1-10 | РВК-10/2000
|  | РШТ-2-10 | РВК-10/2000
|  | РТ-3-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТ-3-10 | РВФ II 10/400
|  | РТ-4-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТ-4-10 | РВЗ 10/400
|  | РТСН-5-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТСН-5-10 | РВФ II 10/400
|  | РТСН-6-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТСН-6-10 | РВЗ 10/400
|  | Р-10 | РВЗ 10/400
|  | РШ-10 | РВФII10/400
|  | ТН-1-10 | 3*Знол 06-10У3
|  | ТН-2-10 | 3*Знол 06-10У3
|  | ТНГ-1-1 | UGE-12
|  | ТНГ-1-2 | НОМ-10
|  | ТНГ-1-3 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-1-4 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-2-3 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-2-4 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-3-1 | НОМ-10
|  | ТНГ-3-2 | НОМ-10
|  | ТНГ-3-3 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-3-4 | НОМ-10-66
|  | Нейтраль Г-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-1 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-1 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Нейтраль Г-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-2 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-2 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Нейтраль Г-3 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-3 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-3 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Между ВТ-1-10 и РШТ-1-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-1-10 и Т-1 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-2-10 и РШТ-2-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-2-10 и Т-2 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между РО-1-10 и Рр-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Между РО-2-10 и Рр-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Между РС-1-10 и ВС-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТМежду РС-2-10 и ВС-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Яч. 7 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч.10 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч. 9 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч.11 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч. 8 РУСН-10 | ТПЛ-10
| ОРУ-110 кВ | Т-1 | ТДНГ-20000/110
|  | Т-2 | ТДНГ-20000/110
|  | ТН-1-110 | ЗНОГ-110-У1
|  | ТН-2-110 | ЗНОГ-110-У1
|  | ТНЛ-111 | НКФ-110-57 У1 | 1 фаза
|  | ТНЛ-103 | НКФ-110-57 У1 | 1 фаза
|  | ТТЛ-111 | ТФМ-110-II-У 1
|  | ТТЛ-103 | ТФМ-110-II-У 1
|  | ВЛ-111 | ВМТ-110-25/1250
|  | ВЛ-103 | ВМТ-110-25/1251
|  | ВТ-1-110 | ВМТ-110-25/1252
|  | ВТ-2-110 | ВМТ-110-25/1253
|  | РЛ-111 | РДЗ.2-110/1000
|  | РШЛ-111 | РДЗ.2-110/1001
|  | РЛ-103 | РДЗ.2-110/1002
|  | РШЛ-103 | РДЗ.2-110/1003
|  | РС-1-110 | РДЗ.2-110/1004
|  | РС-2-110 | РДЗ.2-110/1005
|  | РШТ-1-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | РШТ-2-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | РТН-1-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | РТН-2-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | ВЗЛ-111 | ВЗ-1250-0,5У1 | 2 фазы
|  | ВЗЛ-103 | ВЗ-1250-0,5У1 | 2 фазы
|  | КСЛ-103 | СМПВ-110/Ö3-6,4У-1 | 2 фазы
|  | КСЛ-111 | СМПВ-110/Ö3-6,4У-1 | 2 фазы
|  | ОПН-1-110 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10
|  | ОПН-2-110 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/11
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-3 | ТВГ-1000
Щеточный аппарат Г-1
Щеточный аппарат Г-2
Щеточный аппарат Г-3
Перечень электрооборудования каскада Сунских ГЭС, подлежащего тепловизионному обследованию
объект | электроустановка | оборудование | тип | Примечания
ГЭС-1 | ОРУ-110 | Т-1 | МКП-110М
|  | ВЛ-121 | МКП-110М
|  | ВЛ-123 | МКП-110М
|  | ВЛ-168 | МКП-110М
|  | ВТ-1-110 | МКП-110
|  | РТН-110 | РЛНД-110/600
|  | РОПН-110 | РДЗ-1-110/1000
|  | РЗШ-110 | РДЗ-1-110/1000
|  | РЛ-121 | РЛНДЗ-2-110/1000
|  | РШЛ-121 | РЛНДЗ-1-110/1000
|  | РШЛ-168 | РЛНДЗ-1-110/1000
|  | РЛ-168 | РЛНДЗ-2-110/1000
|  | РШЛ-123 | РЛНДЗ-1-110/1000
|  | РЛ-123 | РЛНДЗ-2-110/1000
|  | РТ-1-110 | РЛНДЗ-1-110/1000
|  | ТХН | ТМ-400/6
|  | Трансформаторы напряжения ТН-110 | НКФ110-83У1 | 3 фазы
|  | Трансформаторы тока Л-121 | TG-145 | 3 фазы
|  | Трансформаторы тока Л-168 | TG-145 | 3 фазы
|  | Трансформаторы тока Л-123 | TG-145 | 3 фазы
|  | Трансформаторы напряжения ТНЛ-123 | НКФ-110-57У1 | 3 фазы
|  | Трансформаторы напряжения ТНЛ-168 | НКФ-110-57У1 | 3 фазы
|  | Трансформаторы напряжения ТНЛ-121 | НКФ-110-57У1 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения | ОПНп-110/84/10/2-Ш УХЛ1 | 3 фазы
|  | Кабельные Муфты шинного моста 6кВ |  | 9 штук
| Здание ГЭС | ЩС-1 | сборка 0,4 кВ | 13 присоединений
|  | ЩС-2 | сборка 0,4 кВ | 10 присоединений
|  | ЩС-3 | сборка 0,4 кВ | 10 присоединений
|  | ЩС-4 | сборка 0,4 кВ | 12 присоединений
|  | РЩО | сборка 0,4 кВ | 14 присоединений
|  | AS-1 | сборка 0,4 кВ | 22 присоединений
|  | AS-2 | сборка 0,4 кВ | 27 присоединений
|  | AS-3 | сборка 0,4 кВ | 21 присоединение
|  | AS-4 | сборка 0,4 кВ | 16 присоединений
|  | AS-5 | сборка 0,4 кВ | 25 присоединений
|  | AS-6 | сборка 0,4 кВ | 13 присоединений
|  | AS-7 | сборка 0,4 кВ | 12 присоединений
|  | РУНН-1 | секция4 панели 0,4 кВ | 21 присоединение
|  | РУНН-2 | секция4 панели 0,4 кВ | 22 присоединения
|  | Шкаф пожаротушения | сборка 0,4 кВ
| ЗРУ-6 кВ | Трансформатор напряжения ТН-6-1 | НАМИТ-10-1УХЛ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-6-2 | НАМИТ-10-1УХЛ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-1 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-2 | UGE 7,2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-1 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-2 | UGE 7,2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-3-1 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-3-2 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТ Т1 (3 яч.) | ТЛП-10-2 1-0,5S/10Р-20/20У3 | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТ ШСН (10 яч.) | ТЛП-10-2 1-0,5S/10Р-20/20У3 | 3 фазы
|  | Реактор дугогасящий РБК-1 | ФР-6000-600-7
|  | Реактор дугогасящий РБК-2 | ФР-6000-600-7
|  | Реактор дугогасящий РБК-3 | ФР-6000-600-7
|  | Реактор дугогасящий РБК-4 | РБ6-600-5
|  | Реактор дугогасящий РБК-5 | РБА-6-400-3
|  | Реактор дугогасящий РБП-1 | РБ-6-400-4
|  | Реактор дугогасящий РБП-2 | РБГ10-630-0,40
|  | Реактор дугогасящий РБП-3 | RA-10-630-6
|  | Реактор дугогасящий РБТХН | РБА-6-400-3
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6-1 | ОПН-П/ЗЭУ-6,69/10/2(550А) УХЛ2 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6-2 | ОПН-П/ЗЭУ-6,69/10/2(550А) УХЛ2 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ТСН-1 | ОПНп 6/7,2/10-УХЛ1 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ТСН-2 | ОПНп 6/7,2/10-УХЛ1 | 3 фазы
|  | Разъед-ль ограничителя перенапряжения ОПН-6-5 | РВ-6/600
|  | Разъед-ль ограничителя перенапряжения ОПН-6-6 | РЛВ-6/400
|  | РТХН-1-1(2) | РВТ-36
|  | РТСН-1-1(2) | РВТ-36
|  | РТСН-2-1(2) | РВТ-36
|  | РТ-6-1(2) | РВК-10/3000
|  | РТН-6-1 | РВ-6/350
|  | РТН-6-2 | РВ-6/350
|  | РГ-1-1(2) | РЛВ-10/2000
|  | РГ-2-1(2) | РЛВ-10/2000
|  | РГ-3-1(2) | NDB-306/1200
|  | РК-1-1(2) | РВТ-36
|  | РК-2-1(2) | РЛВ-10/1000
|  | РК-3-1(2) | РВТ-36
|  | РК-4-1(2) | РЛВ-10/1000
|  | РК-5-1(2) | РВТ-36
|  | РП-1-1(2) | РВТ-36
|  | РП-2-1(2) | РЛВ-10/1000
|  | РП-3-1(2) | РВТ-36
|  | РТНГ-1-1 | РВ-6/400
|  | РТНГ-1-2 | РВ-10/400
|  | РШС-1 | РВТ-36
|  | РШС-2 | РВТ-36
|  | РЗ-6-1-1 | РВТ-36
|  | РЗ-6-2-1 | РВТ-36
|  | РЛК-1 | РВТ-23
|  | РЛК-3 | РВ-6/600
|  | РЛП-1 | РЛВ-6/400
|  | РЛП-3 | РВ-6/600
|  | РТН-6-1 | РВ-6/350
|  | РТН-6-2 | РВ-6/350
|  | РТН-6-3-1 | РВ-6/350
|  | РТН-6-3-2 | РВ-6/350
|  | РТНГ-2-1 | РВ-6/400
|  | РТНГ-2-2 | РВ-6/400
|  | РТНГ-3-1 | NDB-306/400
|  | РТНГ-3-2 | NDB-306/400
|  | РДГР-1(2) | NDB-306/400
|  | ВДГР | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ДГР | РБА-6-400-3
|  | ВГ-1 | МГГ-10-3200-45У
|  | ВГ-2 | МГГ-10-3200-45У
|  | ВГ-3 | ВБЧЭ 10-40
|  | ВК-1 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-2 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-3 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-4 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-5 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВП-1 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВП-2 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВП-3 | ВБП-10-20/1000
|  | ВТ-6 | МГГ-10-3200-45У
|  | ВТСН-1 | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ВТСН-1 | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ВТХН | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ШСВ | ВМПЭ-10-3150-45
|  | ТСН-1 | ТМ-560/10
|  | ТСН-2 | ТМ-560/6
|  | Кабельные муфты шинного моста 6кВ |  | 9 штук
| машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Генератор №2 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Генератор №3 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Щеточный аппарат Г-1 | Один на генератор
|  | Щеточный аппарат Г-2 | Один на генератор
|  | Щеточный аппарат Г-3 | Один на генератор
| Здание АУ | здание трехэтажное кирпичное | 1406 м2
ГЭС-2 | ОРУ-110кВ | ВЛ-135 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ
|  | ВЛ-169 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ
|  | ВС-110 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ
|  | ВТ-2-35 | ВБНК-35-20/1600 УХЛ
| ЗРУ-10кВ | ВГ-1-10 | ВМПЭ-10/1600-31,5 У2
|  | ВГ-2-10 | ВМПЭ-10/1600-31,5 У2
|  | ВЛ-1-6 | ВВ/ТЕL-10
|  | ВЛ-2-6 | ВВ/ТЕL-10
|  | ВЛ-3-6 | ВВ/ТЕL-10
|  | ВТ-1-10 | МГГ-10-2000/29
|  | ВТ-2-10 | ВВПЭ-10/20/1000 У3
|  | ВТ-3А-10 | ВМПЭ-10-1000-20
|  | ВТ-3Б-10 | ВМПЭ-10-1000-20
|  | ВТСН-1-10 | ВВПЭ-10/1000 У3
|  | ВТСН-2-10 | ВВПЭ-10/1000 У3
| ОРУ-110кВ | РСВЛ-135 | РЛНД-2
|  | РШВЛ-135 | РЛНД-2
|  | РСВЛ-169 | РЛНД-2
|  | РШВЛ-169 | РЛНД-2
|  | РВС-135 | РЛНД-2
|  | РВС-169 | РЛНД-2
|  | РЛ-135 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РЛ-169 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РТНЛ-135 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РТНЛ-169 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РЛ-32П | РЛНЗ-1-35М
|  | РШВТ-2-35 | РЛНЗ-1-35м
|  | РШТН-35 | РЛНЗ-2-35
| ОРУ-110кВ | Трансформатор напряжения ТНЛ-169 | НКФ-110-83У1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНЛ-135 | НКФ-110-83У1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-35 | НАМИ-35 УХЛ1 | 3 фазы
|  | Ограничители перенапряжения ОПНЛ-135 | ОПНп-110/77/10/2-IIIУХЛ1 | 3 фазы
|  | Ограничители перенапряжения ОПНЛ-169 | ОПНп-110/77/10/2-IIIУХЛ1 | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВЛ-135 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВЛ-169 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВС-110 между ВС-110 и РЗВС-169 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВС-110 между ВС-110 и РЗВС-135 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТ-2-35 | ТОЛ - 35 III | 3 фазы
| Здание ГЭС | Трансформатор напряжения ТНГ-1-10-1 | UGE 12 C1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-10-2 | НОМ-10 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-10-1 | UGE 12 C1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-10-2 | НОМ-10 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНТ-1-10 | НОМ-10 | 3 фазы
| КРУМ-6 | Трансформатор напряжения ТН-6-1 | НОМ-10 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-6-2 | НОМ-10 | 3 фазы
| ЗРУ-10кВ | РЗВГ-1-10 | местного изготовления
|  | РЗВГ-2-10 | местного изготовления
|  | РЗВТ-2-10 | местного изготовления
|  | РЗВТ-3А-10 | местного изготовления
|  | РЗВТ-3Б-10 | местного изготовления
|  | РЗВТСН-1-10 | местного изготовления
|  | РЗВТСН-2-10 | местного изготовления
|  | РЗГ-1-10 | местного изготовления
|  | РЗГ-2-10 | местного изготовления
|  | РЗТ-1-10 | местного изготовления
|  | РТНГ-1-10-1 | РВ-10/400
|  | РТНГ-1-10-2 | РВ-10/400
|  | РТНГ-2-10-1 | РВ-10/400
|  | РТНГ-2-10-2 | РВ-10/400
|  | РТНТ-1-10 | РВ-10
|  | РШВГ-1-10 | РЛВ-III-10/1000
|  | РШВГ-2-10 | РЛВ-III-10/1000
|  | РШВТ-1-10 | РЛВ-III-10/2000
|  | РШВТ-2-10 | РЛВ-400/10
|  | РШВТ-3А-10 | РЛНВ/РВ-10
|  | РШВТ-3Б-10 | РВ-10
|  | РШВТСН-1-10 | РВ-10/400
|  | РШВТСН-2-10 | РВ-10/400
|  | РШТН-10 | РВ-10
|  | РЗЛ-1-6 | местного изготовления
|  | РЗЛ-2-6 | местного изготовления
|  | РЗЛ-3-6 | местного изготовления
|  | РЗТН-6-2 | местного изготовления
|  | РЗШ-6-1 | местного изготовления
|  | РТ-3А-6 | местного изготовления
|  | РТ-3Б-6 | местного изготовления
| машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Генератор №2 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Щеточный аппарат Г-1 | Один на генератор
|  | Щеточный аппарат Г-2 | Один на генератор
ГЭС-19 | ЗРУ-35кВ | РЛС-1-35 | РВ3-35/400
|  | Трансформатор напряжения ТНЛ-19-61 | НОМ - 6У4 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 | ОПНп-35/40,5/10/500-III-УХЛ1-О | 3 фазы
|  | Т-1 | ТМ-3000/35
|  | Трансформатор напряжения ТНЛ-19-62 | НОМ - 6У4 | 3 фазы
| ЗРУ-6кВ | РЛ-19-61 | инофирма
|  | РЛ-19-62 | инофирма
|  | РТ-2-6 | инофирма
|  | РТН-6 | инофирма
|  | РШЛ-19-61 | инофирма
|  | РШЛ-19-62 | инофирма
|  | РТ-1-3 | инофирма 3-6/400
|  | РШГ-1-3 | инофирма 3-6/400
|  | РТ-2-3 | инофирма
|  | РТСН-1-3 | инофирма
|  | РР-3 | инофирма
|  | РТН-3 | инофирма
| ЗРУ-35кВ | ВТ-1-35 | МГ-35
| ЗРУ-6кВ | ВГ-1-3 | инофирма
|  | ВЛ-19-61 | инофирма
|  | ВЛ-19-62 | инофирма
|  | ВТ-1-3 | инофирма
|  | ВТ-2-3 | инофирма
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1 | UGE-6 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-6 | UGE-6 | 3 фазы
|  | Т-2 | ТАМ-1000/10
|  | ТСН-1 | ТМ 63/10
|  | ТСН-2 | ТМ-100/6
|  | Разрядник РВ-6 | РВО-6
|  | Разрядник РВ-19-61 | РВП-6
|  | Разрядник РВ-19-62 | РВП-6
| ЗРУ-3кВ | Трансформатор напряжения ТН-3 | UGE-3 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНТ-3 | UGE-3 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-3 | ОПН-П-3/3,5/10/1-III УХЛ1 | 3 фазы
ГЭС-21 | машинный зал | Генератор №2 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №3
Генератор №4
Генератор №5
| КРУм -3кВ | КРУм -3кВ | Контактные соединения
ГЭС-22 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №2
|  | ТСН-1 | ТМ-50/6
| КРУм-3кВ | КРУм-3кВ | Контактные соединения
ГЭС-24 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №2
| ЗРУ-35кВ | ВТ-1-35 | С-35-630-10
|  | ВТ-2-35 | С-35-630-10
|  | ВТСН-35 | МГ-35
|  | РТ-1-35 | РВ-35/400
|  | РТ-2-35 | РВ-35/400
|  | РТСН-35 | РВ-35/400
|  | РШЛС | РВ-35/400
|  | РШР-35 | РВ-35/400
|  | РТН-35 | РВ-35/400
|  | Трансформатор напряжения ТН-35 | UGE-35 | 3 фазы
|  | Т-1 | ТО-53
|  | Т-2 | ТМ-1000/35
|  | ТСН | ТМ-100/35
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-1-35 | ОПН-П-35/40,5/10/2УХЛ1 | 3 фазы
ГЭС-25 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №2
| ЗРУ-35кВ | ВЛ-52С | VD4.40.12.25
|  | ВЛ-52С | VD4.40.12.25
|  | ВТ-1-35 | VD4.40.12.25
|  | ВТ-2-35 | VD4.40.12.25
|  | РЛ-52 | Стромберг
|  | РЛ-67 | Стромберг
|  | РТ-1-35 | Стромберг
|  | РТ-2-35 | Стромберг
|  | РТН-35 | Стромберг
|  | РШЛ-52 | Стромберг
|  | РШЛ-67 | Стромберг
|  | Трансформатор напряжения ТН-35 | UGE-35 | 3 фазы
|  | Т-1 | ТМ-1000/35
|  | Т-2 | ТМ-1000/35
|  | Т-3 | ТМ-1000/10
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-1-35 | ОПН-П-35/40,5/10/2УХЛ1 | 3 фазы
ГЭС-26 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
| ЗРУ-3кВ | ВГ-1-3 | BB/TEL-10-20/1000
|  | РТНГ-1 | АНД-306/100
|  | РТСН-1-3 | АНД-306/100
|  | РТСН-3-3 | АНД-306/100
|  | РШГ-1-3 | АНД-306/1200
|  | РНГ-1 | АНД-306/1200
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1 | UGE-3 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-3 | НОМ-3 | 3 фазы
|  | Разрядник | РВМ-3
|  | Т-1 | ТМ-3200-35/3
|  | ТСН-1 | ТМ-150/6
|  | ТСН-3 | ТМ-50/6
|  | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-3/3,5/10/1-III УХЛ1 | 3 фазы
| ОРУ-35кВ | Трансформатор напряжения ТН-35 | VEF-36-21 | 3 фазы
Перечень электрооборудования Петрозаводской ТЭЦ, подлежащего тепловизионному обследованиюю.
объект | электроустановка | оборудование | тип | примечание
ПТЭЦ | ГК | Г-1, КЭТГ-1 | ТВФ-63-2
|  | Г-2, КЭТ Г-2 | ТВФ-120-2
|  | Г-3, КЭТ Г-3 | ТВФ-120-2
|  | ВГ-1 | ВГМ-20
|  | ВГ-2 | ВГМ-20
|  | ВГ-3 | ВГМ-20
|  | РГ-1 | РВРЗ-20/8000
|  | РГ-2 | РВРЗ-20/8000
|  | РГ-3 | РВРЗ-20/8000
| ОРУ-110кВ | РШЛ-174-2 | РНДЗ-110
|  | РШТ-1-110-1 | РНДЗ-110
|  | РШТ-1-110-2 | РНДЗ-110
|  | РШЛ-175-1 | РНДЗ-110
|  | РШЛ-173-1 | РНДЗ-110
|  | РШЛ-118-2 | РНДЗ-110
|  | РШЛ-171-2 | РНДЗ-110
|  | РШТ-3-110-2 | РНДЗ-110
|  | РШЛ-172-1 | РНДЗ-110
|  | РШЛ-177-1 | РНДЗ-110
|  | РШЛ-176-2 | РНДЗ-110
| Пр. узел. | РБ-6 | РБСДГ-6
|  | Т-1 | ТРДЦН-80000/100
|  | Т-2 | ТДЦ 125000/110
|  | Т-3 | ТДЦ 125000/110
|  | РТСН-1 | ТРДНС-25000
|  | ГТСН-1 | ТРДНС-25000
| ГК 0.4 | Сб.102НЗ вводной шкаф | Сборка
|  | Сб.112НЗ вводной шкаф | Сборка
|  | Сб.204НЗ вводной шкаф | Сборка
|  | Сб.205НЗ вводной шкаф | Сборка
|  | Сб.206НЗ вводной шкаф | Сборка
|  | Сб.209НЗ вводной шкаф | Сборка
|  | Сб.321НЗ вводной шкаф | Сборка
|  | Сб.308НЗ вводной шкаф | Сборка
| ГК; 1Н-0,4 п.105 | Сб.101НЗ,102НЗ,103НЗ,131НЗ рабочий ввод | АВМ
| ГК; 2Н-0,4. п.211 | Сб.101НЗ,102НЗ,103НЗ,131НЗ резервный ввод | АВМ
| ГК; 1Н-0,4 п.114 | Сб.107НЗ,108НЗ,112НЗ рабочий ввод | АВМ
| ГК; 2Н-0,4. п.214 | Сб.107НЗ,108НЗ,112НЗ резервный ввод | АВМ
| ГК; 1Н-0,4 п.104 | Сб.106НЗ,104НЗ,109НЗ,105НЗ рабочий ввод | АВМ
| ГК; 2Н-0,4. п.206 | Сб.106НЗ,104НЗ,109НЗ,105НЗ резервный ввод | АВМ
| ГК; 1Н-0,4 п.111 | Сб.201НЗ,202НЗ,203НЗ,221НЗ резервный ввод | АВМ
| ГК; 2Н-0,4. п.205 | Сб.201НЗ,202НЗ,203НЗ,221НЗ рабочий ввод | АВМ
| ГК; 1Н-0,4 п.106 | Сб.206НЗ,204НЗ,209НЗ,205НЗ резервный ввод | АВМ
| ГК; 2Н-0,4. п.204 | Сб.206НЗ,204НЗ,209НЗ,205НЗ рабочий ввод | АВМ
| ГК; 3Н-0,4 п.305 | Сб.306НЗ,304НЗ,309НЗ,305НЗ рабочий ввод | АВМ
| ГК; 4Н-0,4. п.404 | Сб.306НЗ,304НЗ,309НЗ,305НЗ резервный ввод | АВМ
| ГК; 3Н-0,4 п.306 | Сб.301НЗ,302НЗ,303НЗ,308НЗ,321НЗ рабочий ввод | АВМ
| ГК; 4Н-0,4. п.402 | Сб.301НЗ,302НЗ,303НЗ,308НЗ,321НЗ резервный ввод | АВМ
| ГК отд. ТДМ | ДС-1 | электродвигатель
| ГК отд. ТДМ | ДС-2 | электродвигатель
| ГК отд. ТДМ | ДС-3 | электродвигатель
| ГК отд. ТДМ | ДВ-1 | электродвигатель
| ГК отд. ТДМ | ДВ-2 | электродвигатель
| ГК отд. ТДМ | ДВ-3 | электродвигатель
| ГК ЩПТ-1 | 1 секция | шины
| ГК ЩПТ-1 | 2 секция | шины
| ГК ЩПТ-2 | 1 секция | шины
| ГК ЩПТ-2 | 2 секция | шины
| ГК ЩПТ-1 | Панель 1 | сборка
| ГК ЩПТ-1 | Панель 2 | сборка
| ГК ЩПТ-1 | Панель 3 | сборка
| ГК ЩПТ-1 | Панель 6 | сборка
| ГК ЩПТ-1 | Панель 7 | сборка
| ГК ЩПТ-1 | Панель 8 | сборка
| ГК ЩПТ-1 | Панель 9 | сборка
| ГК ЩПТ-2 | Панель 1 | сборка
| ГК ЩПТ-2 | Панель 2 | сборка
| ГК ЩПТ-2 | Панель 3 | сборка
| ГК ЩПТ-2 | Панель 6 | сборка
| ГК ЩПТ-2 | Панель 7 | сборка
| ГК ЩПТ-2 | Панель 8 | сборка
| ГК ЩПТ-2 | Панель 9 | сборка
| ГК ТО | АМНУ-1 | силовой шкаф
|  | АМНУ-2 | силовой шкаф
|  | АМНУ-3 | силовой шкаф
|  | АМНС-1 | силовой шкаф
|  | АМНС-2 | силовой шкаф
|  | АМНС-3 | силовой шкаф
| ГК, 1Н-0,4 п.105 | РМНС-1 | АВМ
| ГК, 2Н-0,4 п.205 | РМНС-1 | АВМ
| ГК, 3Н-0,4 п.305 | РМНС-2 | АВМ
| ГК ТО | РМНУ-1 | силовой шкаф
|  | РМНУ-2 | силовой шкаф
|  | РМНУ-3 | силовой шкаф
|  | ВПУ-1 | силовой шкаф
|  | ВПУ-2 | силовой шкаф
|  | ВПУ-3 | силовой шкаф
| ГК, 1Н-0,4 п.104 | ВПУ-1 | АВМ
| ГК, 2Н-0,4 п.204 | ВПУ-2 | АВМ
| ГК, 3Н-0,4 п.304 | ВПУ-3 | АВМ
| ГК, 1Н-0,4 п.118 | КН-1А | АВМ
| ГК, 2Н-0,4 п.218 | КН-1Б | АВМ
| ГК, 1Н-0,4 п.119 | КНБ-1А | АВМ
| ГК, 2Н-0,4 п.119 | КНБ-1Б | АВМ
| ГК, 1Н-0,4 п.115 | ТВ-1 | АВМ
| ГК, 1Н-0,4 п.107 | ТВ-2 | АВМ
| ГК, 1Н-0,4 п.107 | ВМ-6000 | АВМ
| ГК ТО | Сб. 109Н | сборка
| ГК, 1Н-0,4 п.107 | Сб. 109Н | АВМ
| ГК, 1Н-0,4 п.113 | Сб. 111Н, 111На | АВМ
| ГК, ТО | Сб. 111Н | сборка
| ГК, ТО | Сб. 111На | сборка
| ГК, 1Н-0,4 п.113 | Сб. 113Н, 114Н | АВМ
| ГК, КО | Сб. 113Н | сборка
| ГК, КО | Сб. 114Н | сборка
| ГК, 1Н-0,4 п.117 | СБК-1 | АВМ
| ГК, 1Н-0,4 п.217 | СБК-2 | АВМ
| ГК, 2Н-0,4 п. 211 | Сб. 209Н | АВМ
| ГК ТО | Сб. 211Н | сборка
| ГК, 2Н-0,4 п. 213 | Сб. 211Н | АВМ
| ГК КО | Сб. 214Н | сборка
| ГК, 2Н-0,4 п. 213 | Сб. 214Н | АВМ
| ГК, 2Н-0,4 п. 214 | Сб. 210Н | АВМ
| ГК ТО | Сб. 309Н | сборка
| ГК, 3Н-0,4 п. 302 | Сб. 309Н | А37
| ГК, 3Н-0,4 п. 307 | Сб. 410Н | А37
| ГК ТО | Сб. 416Н | сборка
| ГК, 4Н-0,4 п. 402 | Сб. 416Н | А37
| ГК ТО | Сб. 111Н СБК | сборка
| ГК, 4Н-0,4 п. 403 | Сб. 111Н СБК | А37
| ГК, 4Н-0,4 п. 403 | Сб. 101НЗ ГРП резервный ввод | А37
| ГК, 3Н-0,4 п. 304 | Сб. 101НЗ ГРП рабочий ввод | А37
| ВК; 1Н-0,4 п.6 | Сб.103НЗ,106НЗ,109НЗ,110НЗ рабочий ввод | АВМ
| ВК; 2Н-0,4. п.27 | Сб.103НЗ,106НЗ,109НЗ,110НЗ резервный ввод | АВМ
| ВК; 1Н-0,4 п.14 | Сб.205НЗ,207НЗ,208НЗ,209НЗ рабочий ввод | АВМ
| ВК; 2Н-0,4. п.35 | Сб.205НЗ,207НЗ,208НЗ,209НЗ резервный ввод | АВМ
| ВК 0.4 | Сб. шины 1Н-0. 4 | Шины
|  | ВТ-11-0. 4 раб. ввод | АВМ-15
|  | РТ-10 | Рубильник
|  | ВР-1Н-0. 4 | АВМ-15
|  | Сб. шины 2Н-0. 4 | Шины
|  | ВТ-12-0. 4 | АВМ-15
|  | ВР-2Н-0. 4 | АВМ-15
|  | РС-0. 4 | Рез. секция
|  | ТСН-10 | ТМС-1000/10
|  | ТСН-11 | ТМС-1000/10
|  | ТСН-12 | ТМС-1000/10
| МНС 0.4 | Сб. шины 1Н-0. 4 | Шины
|  | Сб. шины 2Н-0. 4 | Шины
|  | Шины PC | Шины
|  | ВТ-1-0. 4 | АВМ-15
|  | ВТ-2-0. 4 | АВМ-15
|  | ВР-1-0, 4 | АВМ-15
|  | ВР-2-0, 4 | АВМ-15
|  | РР-1-0, 4 | Рубильник
|  | РР-2-0, 4 | Рубильник
|  | РТ-1 | Рубильник
|  | РТ-2 | Рубильник
|  | РКС-1 | Рубильник
|  | ¦РКС-2 | [Рубильник
|  | ТМН-1 I | ТМС-1000/10
|  | ТМН-2 | ТМС-1000/10
|  | ТМН-3 | ТМС-1000/10
| ОВК 0.4 | ВТ-13-0.4 | АВМ-20В
|  | ВТ-14-0.4 | АВМ-20В
|  | ВТ-15-0.4 | АВМ-20В
|  | ВТ-16-0.4 | АВМ-20В
|  | ВС-13-14 | АВМ-20В
|  | ВС-15-16 | АВМ-20В
|  | РС-0, 4 | Рубильник
|  | ТХЦ-13 | ТСЗС-1000/10
|  | ТХЦ-14 | ТСЗС-1000/10
|  | ТХЦ-15 | ТСЗС-1000/10
|  | ТХЦ-16 | ТСЗС-1000/10
|  | СНД-1 | Рубильник
|  | СНД-2 | Рубильник
|  | СНД-3 \ | Рубильник
| КРП-0.4 | Сб. шины 1Н-0.4 | Шины
|  | Сб. шины 2Н-0.4 | Шины
|  | ВТ-1-0. 4 | АПУ-50
|  | ВТ-2-0. 4 | АПУ-50
|  | Р-1-0, 4 | Рубильник
|  | Р-2-0, 4 | Рубильник
|  | ВС-0, 4 | АПУ-50
|  | РВС-1-0,4 | Рубильник
|  | РВС-2-0,4 | Рубильник
|  | Т-1 | ТМ-400/10
|  | Т-2 | ТМ-400/10
| ПС 47П ОРУ-35 | Ячейка Т-1 | АС-50
| ЦНС 0. 4 | ВТ-1-0. 4 | АВМ-15
|  | ВТ-2-0. 4 | АВМ-15
|  | ВС-04 | АВМ-15
|  | ТЦН-1 | ТМН-630/6
|  | ТЦН-2 | ТМН-630/6
| БНС-0. 4 | Сб. шины 1Н-0. 4 | Шины
|  | Сб. шины 2Н-0. 4 | Шины
|  | ВТ-1-0, 4 | АПУ-50
|  | ВТ-2-0, 4 | АПУ-50
|  | ВС-0, 4 | АПУ-50
|  | РТ-1-0, 4 | Рубильник
|  | РТ-2-0, 4 | Рубильник
|  | Р-1-0, 4 | Рубильник
|  | Р-2-0, 4 | Рубильник
|  | РВС-1-0, 4 | Рубильник
|  | РВС-2-0, 4 | Рубильник
|  | ТБН-1 | ТМ-630/6
|  | ТБН-2 | ТМ-630/6
| Пром. площадка | РП-3 | сборка
|  | РП-7 | сборка
|  | РП «Руна» | сборка
|  | ШР-7 | сборка
|  | ШР-2 | сборка
|  | ШР-20 | сборка
|  | ШР-21 | сборка
|  | КТП «Карелид» | КТП-400/10
| МНС, щитовая | РП-2 | сборка
| ЦТС | ШР-2 | сборка
| РСЦ, мастерские | ШР-11 | сборка
|  | ШР-12 | сборка
|  | ШР-1-5 | сборка
| РСЦ, СБК | ШР-2-4 | сборка
|  | ШР-2-5 | сборка
| ОП, ЦМС | ШР-7 | сборка
| ОГМ | ШР-1 | сборка
|  | ШР-2 | сборка
|  | ШР-3 | сборка
|  | ШР-4 | сборка
|  | ШР-5 | сборка
|  | ШР-6 | сборка
|  | ШР-7 | сборка
|  | ШР-8 | сборка
| МЭС, РСЦ | Сб. 101Н | сборка
|  | Сб. 102Н | сборка
|  | Сб. 103Н | сборка
|  | Сб. 104Н | сборка
|  | КТП-2 | КТП-630/10
| ПНС-3 | Т-1 | Trihal 2000 кВА 6/0, 4
| ПНС-3 | Т-2 | Trihal 2000 кВА 6/0, 4
| ПНС-З 1Н-0, 4 | Шинопровод Т-1 | Шины
|  | Шинопровод Т-2 | Шины
Перечень электрооборудования каскада Кемских ГЭС, подлежащего тепловизионному обследованию
объект | электроустановка | оборудование | тип | Примечания
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Выключатели воздушные | ВВБ-330Б, ВВД-330Б | 4 шт
| ОРУ-330 | Разъединители | РНДЗ-330 | 12 шт
| ОРУ-330 | Трансформаторы тока | ТФУМ-330 | 12 фаз
| ОРУ-330 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-330 | 6фаз
| ОРУ-330 | Высокочастотные заградители | ВЧЗЛ-2000 | 5 фаз
| ОРУ-330 | Разрядники | РВМГ-330М | 6 фаз
| ОРУ-330 | Конденсаторы связи | СМР-166, СМП-166, СМВ-166 | 5 фаз
| пл. АТ-З | АТ-3 | АТДЦТГ-240/330/220/35 | 1шт
| пл. АТ-4 | АТ-4 | АТДЦТГ-240/330/220/35 | 1шт
| пл. АТ-3 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы
| пл. АТ-4 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы
| пл.ОПН-330 АТ-3 | ограничители перенапряжения | ОПН-330 | 3 фазы
| пл.ОПН-330 АТ-4 | ограничители перенапряжения | ОПН-330 | 3 фазы
| пл.ОПН-220 АТ-1 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы
| пл.ОПН-220 Т-2 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы
| пл.ОПН-110 АТ-1 | ограничители перенапряжения | ОПН-110 | 3 фазы
| трансф. площадка | АТ-1 | АТДЦТГУ-120000/220 | 1шт
| пл. АТ-1 | ошиновка АТ-1 10 кВ | шинный мост 10кВ АТ-1 | 3 фазы
| трансф. площадка | Т-2 | ТДЦ-125000/220/10-У-1 | 1 шт
| пл. Т-2 | ошиновка Т-2 10 кВ | шинный мост 10кВ Т-2 | 3 фазы
| трансф. Площадка | ШАО АТ-1, ШАО Т-2 |  | 2 шт
| ОРУ-220 | Выключатели воздушные | ВВБ-220, ВВД-200 | 8 шт
| ОРУ-220 | Выключатель элегазовый | 3AP1 DT-245/ЕК | 1 шт
| ОРУ-220 | Разъединители | РЛНД-2-220 | 28 шт
| ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТФЗМ-220, ТФНД-220 | 24 фзы
| ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТРГ-220 II-0.2S/10P/10Р/10Р ХЛ1 | 3 фазы
| ОРУ-220 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 16 фаз
| ОРУ-220 | Ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз
| ОРУ-220 | Разрядники | РВМГ-220 | 3 фазы
| ОРУ-110 | Выключатель воздушный | ВВБМ-110 | 1 шт
| ОРУ-110 | Разъединители | РЛНД-1-110, РЛНД-2-110 | 3 шт
| ОРУ-110 | Трансформаторы тока | ТФЗМ-110 | 3 фазы
| ОРУ-110 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-110 | 4 фазы
| ОРУ-110 | Высокочастотные заградители | ВЗ-600 | 2 фазы
| ОРУ-110 | Конденсаторы связи | СМП-110 | 2 фазы
| СБРУ-10 | ячейки ВТСН | ячейки с оборудованием | 20 шт
| СБРУ-10,5 | шинные мосты | 3кА + 5кА | 2 шт
| Здание ГЭС | Щ1Н 0.4 кВ | присоединения | 36 шт
| Здание ГЭС | Щ2Н 0.4 кВ | присоединения | 21 шт
| ОПУ - 330 | Щ60Н 0.4 кВ | присоединения | 26 шт
| ТМХ | Щ61Н 0.4 кВ | присоединения | 17 шт
| Здание ГЭС | п.В Г-1,2,3 | панели возбуждения | 3 шт
| Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор | 3 шт
| Здание ГЭС | щит П |  | 1 шт
| Здание ГЭС | агрегатные щиты СН 0,4 кВ | отдельно стоящие силовые щиты машинного зала 4Н, 5Н,6Н | 3 шт
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Выключатели маломасляные | BMT-220Б | 6 фаз
| ОРУ-220 | Разъединители | РЛНД-1-220, РЛНД-2-220, РДЗ-220 | 10+2 - РМ-1-220, РМ-2-220
| ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТФНД-220 | 6 фаз
| ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТРГ-220 II-0.2S/10P/10Р/10Р ХЛ1 | 3 фазы
| ОРУ-220 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 6 фаз
| ОРУ-220 | Высокочастотные заградители | ВЗ-1000-0,6 | 6 фаз
| ОРУ-220 | Конденсаторы связи | СМП-110 | 4 фазы
| ОРУ-220 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз
| ОРУ-220 | сб. 105Н | отдельно стоящие сборки | 1 шт
| пл. трансформаторов | Т-1, Т-2 | ТРНДГ-32000/10 | 2 шт
| пл. ОПН-220 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз
| пл. трансформаторов | КРУН | ячейки с оборудованием | 6 ячеек
| пл.трансформаторов | ШОТ-1, ШОТ-2 | отдельно стоящие сборки | 2 шт
| здание ГЭС, турбинный зал | ТСН-3, ТСН-4 | ТСЗС-630/10 | 2 шт
| Здание ГЭС, пом. щ 1Н | ТСН-5, ТСН-6 | ТСЗС-630/10 | 2 шт
| пл.трансформаторов обогрева решеток | ТОР-7, ТОР-8 | ТМ-1600/10 | 2 шт по результатам 2009 г.
| пл.трансформаторов | Т-9, Т-10 | ТМ-6300/10 | 2 шт
| Здание ОС | Т-12 | ТМ-40/10 | 1 шт
| здание ГЭС | КРУ-10 | ячейки с оборудованием | все ячейки
| здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор | 2 шт
| здание ГЭС | п.В Г-1,2 | панели возбуждения | 2 шт
| здание ГЭС | щит П |  | 1 шт
| здание ГЭС | Разъединители РТ-1-10, РТ-2-10 | РВК-10/2000 | 6 фаз
| здание ГЭС | ячейки щита 1Н |  | 20 шт
| здание ГЭС | сборки 0.4 кВ | отдельно сборки маш.зала: 101Н, 102Н, 109Н | 3 шт
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Выключатели масляные | ВМТ-220Б | 9 шт
| ОРУ-220 | Разъединители | РГЗ-220 | 27 шт
| ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТФЗМ-220Б | 27 фаз
| ОРУ-220 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 21 фаза
| ОРУ-220 | Конденсаторы связи | СМП 110/3 | 12 фаз
| ОРУ-220 | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1250 | 12 фаз
| ОРУ-220 | ограничители перенапряжения | ОПН-220У | 18 фаз
| пл. Т-1 | Т-1 | ТДЦ 125000/220 | 1 шт
| пл. Т-2 | Т-2 | ТДЦ 125000/220 | 1 шт
| пл.Т-3--Т-6 | Т-3 | ТРДНС 25000/35 | 1 шт
| пл.Т-3--Т-6 | Т-4 | ТРДНС 25000/35 | 1 шт
| пл.Т-3--Т-6 | Разрядники | РВМ 35 | 6 фаз
| ОРУ-35 | ограничители перенапряжения | ОПН-А-35/45 | 2 шт
| пл.Т-3--Т-6 | Токоппровод Т-3--Т-6 | ТЭН-Е-10-500-250 | 4 шт
| пл.Т-3--Т-6 | Т-5 | ТМ 6300/10 | 1 шт
| пл.Т-3--Т-6 | Т-6 | ТМ 6300/10 | 1 шт
| щиты 1АН, 2АН | Т-7,Т-8,Т-9,Т-10 | ТСЗА 400/10 | 4 шт
| щиты 1Н,2Н,3Н,4Н | Т-11,Т-12,Т-21,Т-22,Т-31, Т-32,Т-41,Т-42 | ТСЗУ 1000/10 | 8 шт
| щит 5 Н | Т-51,Т-52 | ТСЗА 630/10 | 2 шт
| Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор | 4 шт
| Здание ГЭС | Панель возбуждения | по одной на гидрогенератор | 4 шт
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Выключатели масляные | МКП-110 | 18 фаз
| ОРУ-110 | Разъединители | РНДЗ-1-110/1000 | 13 шт
| ОРУ-110 | Трансформаторы тока | ТФНД-110М | 9 шт
| ОРУ-110 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-110-57У1 | 7 фаз
| ОРУ-110 | ОПН | ОПН-110 | 6 фаз
| ОРУ-110 | Конденсаторы связи | СМК-110 | 3 фазы
| Здание ГЭС | Шкафы ТПЗУ |  | 8 шт
| здание ГЭС и прист. Площадка | ДГУ связи выводы ДГ, шкафы ГЭП связи | отдельно стоящие сборки | Здание ГЭС щит 1Н (2 сборки). Коридор 2 этаж корпус управления (3 сборки).
| Здание ГЭС | Шкафы ДГ, выводы ДГ | отдельно стоящие сборки | 3 шт
| Здание ГЭС | щит 1Н | ячейки с оборудованием | ячейка №9
| Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор | ГА№1 после КР
| Здание ГЭС | Аккумуляторная батарея |  | Отходящие клеммы на 1-й и 104-й банке
| Здание ГЭС | шкафы ПНЗП | отдельно стоящие сборки | 2 шт
| Здание ГЭС | Щит П | отдельно стоящие сборки | 2 шт
| Здание ГЭС | ГРУ-6 кВ 1-я секция | ячейки с оборудованием | 4 шт
| Площадка ХВ ЮГЭС | Шкаф управления канатными механизмами затворов ХВ | отдельно стоящие сборки | 2 шт
| Здание ГЭС | Панели возбуждения Г-1 |  | 6 шт
Перечень электрооборудования каскада Выгских ГЭС, подлежащего тепловизионному обследованию
ГЭС | Объект | Присоединение | Оборудование | Примечания
ГЭС-3 | трансформаторная пл. | Т-1 | ТДГ-31500/110
|  | Т-2 | ТДГ-31500/110
|  | Т-3 | ТДГ-31500/110
| ОРУ-110 кВ | ВЛ-102 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-103 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-104 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВЛ-105 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | ВТ-1-I-110 | МКП-110
|  | ВТ-1-II-110 | МКП-110М
|  | ВТ-2-I-110 | МКП-110
|  | ВТ-2-II-110 | МКП-110М
|  | ВТ-3-I-110 | МКП-110М
|  | ВТ-3-II-110 | МКП-110М
|  | РЛ-102 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РШЛ-102 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РЛ-103 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РШЛ-103 | РД3.2-110/1000НУХЛ1
|  | РЛ-104 | РНД3.2-110/100У1
|  | РШЛ-104 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РЛ-105 | РНД3.2-110/100У1
|  | РШЛ-105 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РТ-1-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РТ-1-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РШТ-1-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РШТ-1-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РТ-2-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РТ-2-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РШТ-2-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РШТ-2-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РТ-3-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РТ-3-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РШТ-3-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РШТ-3-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РТН-I-110 | РНД3.2-110/100У1
|  | РТН-II-110 | РНД3.2-110/100У1
|  | РОПН-I-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РОПН-II-110 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | РНТ-1-110 | РЛН-110/600
|  | РНТ-2-110 | РЛН-110/600
|  | РНТ-3-110 | РЛН-110/600
|  | ТТЛ-102 | ТРГ-110
|  | ТТЛ-103 | ТРГ-110
|  | ТТЛ-104 | ТРГ-110
|  | ТТЛ-105 | ТРГ-110
|  | ТН-I-110 | НКФ-110-57У1
|  | ТН-II-110 | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-102 | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-103 | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-104 | НКФ-110-57У1
|  | ТНЛ-105 | НКФ-110-57У1
|  | ВЗЛ-102 А | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-102 В | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-103 А | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-103 В | ВЗ-1250-0,5У1
|  | ВЗЛ-104 А | В3-630-0,5У1
|  | ВЗЛ-104С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 С | В3-1000-0,6
|  | ОПН-I-110 | ОПН-110ПН-УХЛ-1
|  | ОПН-II-110 | ОПН-110ПН-УХЛ-1
|  | ОПН-Т-1-10 | ОПН-П/ЗЭУ-10/12.0/10/550 УХЛ1
|  | ОПН-Т-1-100 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10/550УХЛ1
|  | ОПН-Т-2-100 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10/550УХЛ1
|  | ОПН-Т-3-100 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10/550УХЛ1
|  | КСЛ-102 А | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-102 В | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-103 А | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-103 В | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-104 А | СМПВ-110/3-6,4У1
|  | КСЛ-104 С | СМП-110Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 А | СМП-110Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 С | СМП-110Ö3-0,0064
| РУ-0,4 кВ | ТСН-1 | ТМ-560/10
|  | ТСН-2 | ТМ-560/10
|  | ТВГ-1 | ТСЗП-800/10
|  | ТВГ-2 | ТСЗП-800/10
|  | ТВГ-3 | ТСЗП-800/10
АТУ | ТП Гараж | Трансформатор | ТМГ-400/10-У1
ГЭС-5 | трансформаторная пл. | Т-1 | ТДГ-31500/110
|  | Т-2 | ТДГ-31500/110
| ОРУ-110 кВ | ВЛ-105 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВЛ-114 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-1-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-2-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ТТЛ-105 | ТG-145
|  | ТТЛ-114 | ТG-145
|  | ТТТ-1-110 | ТG-145
|  | ТТТ-2-110 | ТG-145
|  | ТН-110 | KOTEF 126
|  | ТНЛ-105 | НКФ-110-57
|  | ТНЛ-114 | НКФ-110-57
|  | РЛ-105 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-105 | РГНП 2.110/1000 УХЛ1
|  | РЛ-114 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-114 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-1-110 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-2-110 | РЛНД-110/600
|  | РТН-110 | РЛНД-110/600
|  | ВЗЛ-105 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-114 С | В3-600-0,25
|  | КСЛ-105 А | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 С | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-114 С | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | ОПН-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
| КРУ-10кВ | Выключатель ВГ-1 | МГГ-10
|  | Выключатель ВГ-1 | МГГ-10
|  | ТСН-1 | ТС-320/10
|  | ТСН-2 | ТС-320/10
|  | ТВГ-1 | ТСЗП-630/10ВУ3
|  | ТВГ-2 | ТСЗП-630/10ВУ3
|  | ВТ-3-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТ-4-10 | ВМГ-133-II
|  | РГ-1 | РЛВ-10/2000
|  | РГ-2 | РЛВ-10/2000
|  | РОГ-1-10 | РВФ-II-10/600
|  | РОГ-2-10 | РВФ-II-10/600
|  | РОТ-1-10 | РВФ-II-10/600
|  | РОТ-2-10 | РВФ-II-10/600
|  | РТН-1-3-Г1 | РВ-10/400
|  | РТН-1-3-Г2 | РВ-10/400
|  | РТН-4-5-Г1 | РВ-10/400
|  | РТН-4-5-Г2 | РВ-10/400
|  | РТН-2-Т-1 | РВ-10/400
|  | РТН-2-Т-2 | РВ-10/400
|  | РВТ-3-10 | РВЗ-10/600
|  | РВТ-4-10 | РВЗ-10/600
|  | РТ-3-10 | РВЗ-10/600
|  | РТ-4-10 | РВЗ-10/600
|  | РТСН-1-10 | РВЗ-10/600
|  | РТСН-2-10 | РВЗ-10/600
| 0,4 кВ | Щит собственных нужд "Н" | ячейки № 1÷10
ГЭС-6 | ОРУ-110кВ | Т-1 | ТДГ-31500/110
|  | Т-2 | ТДГ-31500/110
|  | ВЛ-104 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВЛ-113 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-1-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-2-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ТТЛ-104 | ТG-145
|  | ТТЛ-113 | ТРГ-110
|  | ТТТ-1-110 | ТФНД-110М
|  | ТТТ-2-110 | ТФНД-110М
|  | ТН-110 | OTEF-110
|  | ТНЛ-104 | НКФ-110-57
|  | ТНЛ-113 | НКФ-110-57
|  | РЛ-104 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-104 | РНДЗ-110/1000
|  | РЛ-113 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-113 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-1-110 | РЛНД-110/600
|  | РШТ-2-110 | РЛНД-110/600
|  | РТН-110 | РЛНД-110/600
|  | ВЗЛ-104 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-104 С | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-113 А | В3-600-0,25
|  | КСЛ-104 А | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-104 С | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-113 А | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | ОПН-110 | ОПН-П-110/84/10/2УХЛ1
| 0,4 кВ | Щит собственных нужд "Н" | 2 секции, 25 сборок
ГЭС-7 | ОРУ-110 кВ | Т-1 | ТДНГ-20000/110
|  | Т-2 | ТДНГ-20000/110
|  | ТН-1-110 | ЗНОГ-110-У1
|  | ТН-2-110 | ЗНОГ-110-У1
|  | ТНЛ-111 | НКФ-110-57 У1 | 1 фаза
|  | ТНЛ-103 | НКФ-110-57 У1 | 1 фаза
|  | ТТЛ-111 | ТФМ-110-II-У 1
|  | ТТЛ-103 | ТФМ-110-II-У 1
|  | ВЛ-111 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВЛ-103 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-1-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ВТ-2-110 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | РЛ-111 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
|  | РШЛ-111 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
|  | РЛ-103 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
|  | РШЛ-103 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
|  | РС-1-110 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
|  | РС-2-110 | РДЗ.2-110/1000 НУХЛ1
|  | РШТ-1-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | РШТ-2-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | РТН-1-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | РТН-2-110 | РЛНД 1А-110/600
|  | ВЗЛ-111 | ВЗ-1250-0,5У1 | 2 фазы
|  | ВЗЛ-103 | ВЗ-1250-0,5У1 | 2 фазы
|  | КСЛ-103 | СМПВ-110/Ö3-6,4У-1 | 2 фазы
|  | КСЛ-111 | СМПВ-110/Ö3-6,4У-1 | 2 фазы
|  | ОПН-1-110 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10/550УХЛ1
|  | ОПН-2-110 | ОПН-П/ЗЭУ-110/84/10/550УХЛ1
| КРУ-10 кВ | 1с РУСН-10 | 4 ячейки
|  | 2с РУСН-10 | 3 ячейки
|  | Шинные мосты генераторные (2шт) | Общая длина 150 м
|  | РУСН-10.Реакторы (6 фаз) | РБА-10-400
|  | Шинный мост 1с РУСН-10 | 6м
|  | Шинный мост 2с РУСН-10 | 6м
|  | ГРУ-10 | 5 ячеек
|  | ВГ-1 | МГГ-10
|  | ВГ-2 | МГГ-10
|  | ВГ-3 | МГГ-10
|  | ВС-10 | МГГ-10
|  | ВТ-1-10 | МГГ-10
|  | ВТ-2-10 | МГГ-10
|  | ВТ-3-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТ-4-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТСН-5-10 | ВМГ-133-II
|  | РГ-1 | РВК-10/2000
|  | РГ-2 | РВК-10/2000
|  | РГ-3 | РВК-10/2000
|  | РТНГ-1 | РВЗ 10/400
|  | РТНГ-2 | РВЗ 10/400
|  | РТНГ-3 | РВЗ 10/400
|  | РС-1-10 | РВК-10/2000
|  | РС-2-10 | РВК-10/2000
|  | РТН-1-10 | РВЗ 10/400
|  | РТН-2-10 | РВЗ 10/400
|  | РО-1-10 | РВС-1-10/600
|  | РО-2-10 | РВС-1-10/600
|  | РШТ-1-10 | РВК-10/2000
|  | РШТ-2-10 | РВК-10/2000
|  | РТ-3-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТ-3-10 | РВФ II 10/400
|  | РТ-4-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТ-4-10 | РВЗ 10/400
|  | РТСН-5-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТСН-5-10 | РВФ II 10/400
|  | РТСН-6-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТСН-6-10 | РВЗ 10/400
|  | Р-10 | РВЗ 10/400
|  | РШ-10 | РВФII10/400
|  | ТН-1-10 | 3*Знол 06-10У3
|  | ТН-2-10 | 3*Знол 06-10У3
|  | ТНГ-1-1 | UGE-12
|  | ТНГ-1-2 | НОМ-10
|  | ТНГ-1-3 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-1-4 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-2-3 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-2-4 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-3-1 | НОМ-10
|  | ТНГ-3-2 | НОМ-10
|  | ТНГ-3-3 | НОМ-10-66
|  | ТНГ-3-4 | НОМ-10-66
|  | Нейтраль Г-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-1 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-1 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Нейтраль Г-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-2 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-2 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Нейтраль Г-3 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-3 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-3 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Между ВТ-1-10 и РШТ-1-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-1-10 и Т-1 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-2-10 и РШТ-2-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-2-10 и Т-2 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между РО-1-10 и Рр-1 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Между РО-2-10 и Рр-2 | ТПОЛ-10
|  | ТТ Между РС-1-10 и ВС-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТМежду РС-2-10 и ВС-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Яч. 7 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч.10 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч. 9 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч.11 РУСН-10 | ТПЛ-10
|  | ТТ Яч. 8 РУСН-10 | ТПЛ-10
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-3 | ТВГ-1000
Щеточный аппарат Г-1
Щеточный аппарат Г-2
Щеточный аппарат Г-3
| СБРУ-6 кВ | 1с СБРУ-6 | 6 ячеек
|  | 2с СБРУ-6 | 4 ячейки
|  | Т-3 | ТМ-4000/10-64У1
|  | Т-4 | ТМ-3200/10
|  | ТН-1-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ТН-2-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ВЛ-1-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-3-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВТ-3-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВТ-7-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-6-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВС-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-8-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВТ-4-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-11-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-13-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ОПН-1-6 | ОПНп-6/7,2-10/550УХЛ1
|  | ОПН-2-6 | ОПНп-6/7,2-10/550УХЛ1
|  | Яч. 1 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 3 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 4 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч. 5 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 У3
|  | Яч. 6 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 7 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч. 8 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 9 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч.11 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч.13 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
Все оборудование трехфазного исполнения, кроме указанного в примечаниях, а также систем возбуждения и щеточных аппаратов генераторов.