ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Анализ состояния водных объектов (их морфометрических особенностей)

и водоохранных зон»

для нужд филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(Номер закупки по ГКПЗ 3000/6.44-2418)

| ОКВЭД | 71.12.54 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12.39.114 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, Петрозаводская ТЭЦ

Республика Карелия, г. Кондопога, ГЭС-1(Кондопожская) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, пос. Гирвас, ГЭС-2 (Пальеозерская) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, г. Сортавала, ГЭС-19 (Питкякоски) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, Питкярантский р-н, п. Хямекоски, ГЭС-21 (Хямекоски) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, Питкярантский р-н, п. Харлу, ГЭС-22 (Харлу) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, Питкярантский р-н, п. Салми, ГЭС-24 (Пиени-Йоки) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, Питкярантский р-н, п. Салми, ГЭС-25 (Суури-Йоки) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, Суоярвский р-н, с. Вешкелица, ГЭС-26 (Игнойла) Каскада Сунских ГЭС

Республика Карелия, г. Кемь, ГЭС-9 (Путкинская) Каскада Кемских ГЭС

Республика Карелия, г. Кемь, ГЭС-10 (Подужемская) Каскада Кемских ГЭС

Республика Карелия, пос. Кривой порог, ГЭС-14 (Кривопорожская) Каскада Кемских ГЭС

Республика Карелия, Калевальский р-н, д. Юшкозеро, ГЭС-16 (Юшкозерская) Каскада Кемских ГЭС

Республика Карелия, г. Беломорск, ГЭС-3 (Маткожненская) Каскада Выгских ГЭС

Республика Карелия, г. Беломорск, ГЭС-5 (Выгостровская) Каскада Выгских ГЭС

Республика Карелия, г. Беломорск, ГЭС-6 (Беломорская) Каскада Выгских ГЭС

Республика Карелия, пос. Летнереченский, ГЭС-7 (Палокоргская) Каскада Выгских ГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник экологического сектора филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Конюхова Татьяна Александровна, тел.(8142) 71-38-77

Период оказания услуг:

Начало                    июнь 2016 г.

Окончание              сентябрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки: 760 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных условий работ: - удалённость.

- Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: выполнение требований Приказа Министерства природных ресурсов РФ № 30 от 06.02.2008 г. «Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

- Описание и основные технические характеристики водных объектов:

| № п/п | Наименование ГЭС | Наименование водного объекта (река)/ водохранилище | Площадь зеркала водохранилища при НПУ, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭС-1 (Кондопожская) | р. Суна (Сандальское вдхр, Пальеозерское вдхр, оз. Нигозеро) | 298,8 км2 при НПУ 64,55 |
| 2 | ГЭС-2 (Пальеозерская) | р. Суна (Гирвасское вдхр.) | 27,7 км2 при НПУ 101.5 |
| 3 | ГЭС-19 (Питкякоски) | р. Китен-йоки | НПУ 30,05 |
| 4 | ГЭС-21 (Хямекоски) | р. Янис-йоки (оз. Янис) | 200 км2 НПУ 66,0 |
| 5 | ГЭС-22 (Харлу) | р. Янис-йоки | 200 км2 НПУ 35,1 |
| 6 | ГЭС-24 (Пиени-Йоки) | р. Тулема-йоки | ФПУ 18,24 |
| 7 | ГЭС-25 (Суури-Йоки) | р. Тулема-йоки | НПУ 16,35 |
| 8 | ГЭС-26 (Игнойла) | р.Шуя | НПУ 111,1 |
| 9 | ГЭС-9 (Путкинская) | р.Кемь (Путкинское вдхр.) | 6,4 км2 при НПУ 28 |
| 10 | ГЭС-10 (Подужемская) | р.Кемь (Подужемское вдхр.) | 12 км2 при НПУ 40 |
| 11 | ГЭС-14 (Кривопорожская) | р.Кемь (Кривопорожское вдхр.) | 69,9 км2 при НПУ 69 |
| 12 | ГЭС-16 (Юшкозерская) | р.Кемь (Юшкозерское вдхр.) | 654 км2 при НПУ 103 |
| 13 | ГЭС-3 (Маткожненская) | р.Н.Выг (Маткожненское вдхр.) | 19,01 км2 при НПУ 74 |
| 14 | ГЭС-5 (Выгостровская) | р.Н.Выг (Выгостровское вдхр.) | 4,63 км2 при НПУ 26,2 |
| 15 | ГЭС-6 (Беломорская) | р.Н.Выг (Беломорское вдхр.) | 2,33 км2 при НПУ 12,8 |
| 16 | ГЭС-7 (Палокоргская) | р.Н.Выг (Палакоргское, Сегозерское, Выгозерское вдхр.) | 85,0 км2 при НПУ 60,2 |
| 17 | Петрозаводская ТЭЦ | оз. Ламба | 0,08 км2 |
| 18 | Петрозаводская ТЭЦ | Петрозаводская губа Онежского озера | 9840, 0 км2 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объемов услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определения контрольных створов на водных объектах. Разработка программы (графика) проведения измерений морфометрических параметров водных объектов (приплотинных водохранилищах) ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1») | компл. | 18 |
| 2. | Измерения морфометрических параметров: - максимальная глубина, м - минимальная глубина, м - средняя глубина, м - уровень над «0» графика, м - скорость течения, м/c - расход воды, м3/c | компл. | 18 |
| 3. | Ведение наблюдений за состоянием водоохранных зон водных объектов: -оценка внутригодовой изменчивости состояния экосистемы; -оценка эрозионных процессов. | компл. | 18 |

По окончании работ Исполнитель должен представить Заказчику отчет о выполненных наблюдениях за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и состоянием их водоохранных зон. Результаты наблюдений оформляются в соответствии с прилагаемыми формами (приложение № 2 и приложение № 3 к техническому заданию).

3. Требования к Исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Выполнение требований НТД:

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.06 № 74-ФЗ;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;

-Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями»;

-Экологическая политика ОАО «ТГК-1» от 05 июня 2007 г., утверждена решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» (приложение №1 к техническому заданию).

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1 Общие требования:

3.2.1.1.Наличие опыта оказания аналогичных услуг - не менее 3 лет;

3.2.1.2.Наличие лицензии на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях на следующие виды работ (услуг):

- определение гидрологических характеристик окружающей среды;

- подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической информации о состоянии водных объектов.

3.2.1.3.Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства и экологической политики ОАО «ТГК-1» при оказании услуг на объектах.

3.2.1.4.Акты сдачи - приемки подписываются заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2.	Специальные требования:

3.2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по наблюдению за водными объектами.

3.2.2.2. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравразвития РФ от 25.04.2011 г. № 340н).

3.2.2.3. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации.

3.2.2.4. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение выполняемых работ (услуг).

3.2.2.5. Иметь материально-техническое обеспечение для оказания услуг.

4. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

# Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

### Приложение № 1 «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» на 1 л. в 1 экз.

### Приложение № 2 «Данные наблюдений за водными объектами» на 1 л. в 1 экз.

### Приложение № 3 «Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов» на 1 л. в 1 экз.