## лист 29
Приложение №2 к Техническому заданию
Перечень электрооборудования, подлежащего тепловизионному обследованию в 2016 году
Перечень электрооборудования КВГЭС, подлежащего тепловизионному обследованию в 2016 году
ГЭС | Объект | Присоединение | Оборудование | Примечания
Маткожненская | ОРУ-110 кВ | ВЛ-105 | ВГТ-110II*-40/2500У1
|  | 1СШ |  | ф. А,В,С провода 2-го портала, напротив ВТ-1-II-110 в сторону 3-го портала
|  | РЛ-104 | РНД3.2-110/100У1 | ф.С провод от ВЗЛ-104
|  | РШЛ-104 | РНДЗ.1б-110/1000У1 | ф.А от 2 СШ
|  | РЛ-105 | РНД3.2-110/100У1
|  | РШЛ-105 | РНДЗ.1б-110/1000У1
|  | ТТЛ-105 | ТРГ-110
|  | ВЗЛ-102 А | ВЗ-1250-0,5У1 | нагрев рамы
|  | ВЗЛ-102 В | ВЗ-1250-0,5У1 | нагрев рамы
|  | ВЗЛ-105 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 С | В3-1000-0,6
|  | ОПН-Т-2-10 | ОПН-П/ЗЭУ-10/12.0/10/550 УХЛ1
|  | ОПН-Т-3-10 | ОПН-П/ЗЭУ-10/12.0/10/550 УХЛ1
|  | КСЛ-105 А | СМП-110Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 С | СМП-110Ö3-0,0064
| КРУ-10кВ | 1с-10кВ | 6 ячеек
|  | 2с-10 кВ | 6 ячеек
|  | ТН-1-10 | UGEC1-10
|  | ТН-2-10 | UGEC1-10
|  | ВТ-6-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ВТСН-1-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ОПН-Г-1-10 | ОПН-П/ЗЭУ-10/12.0/10/550 УХЛ2
|  | ОПН-Г-2-10 | ОПН-П/ЗЭУ-10/12.0/10/550 УХЛ2
|  | ОПН-Г-3-10 | ОПН-П/ЗЭУ-10/12.0/10/550 УХЛ2
|  | ВОГ-1-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ВОГ-2-I-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ОПН-1-10 | ОПН-РТ/ТЕL-10/11,5УХЛ2
|  | ОПН-2-10 | ОПН-РТ/ТЕL-10/11,5УХЛ2
|  | ВС-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ВОГ-2-II-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ВОГ-3-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ВТСН-2-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | ВТ-7-10 | BB/TELL-10-20/1000-У2-047
|  | РШТ-6-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РТН-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РШТСН-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РОГ-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РОГ-2-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РС-1-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РС-2-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РОГ-2-II-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РОГ-3-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РШТСН-2-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РШТ-7-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | РТН-2-10 | РЛВМ/РВ-10/400
|  | ПТН-1-6 | ПКТ-10
|  | ПТН-2-6 | ПКТ-10
|  | Яч. 1 | ТПЛ-10
|  | Яч. 5 | ТЛО-10-3
|  | Яч. 6 | ТПОФД-10
|  | Яч. 7 | ТПОФД-10
|  | Яч. 9 | ТПОФД-10
|  | Яч.10 | ТПОФД-10
|  | Яч.11 | ТПОФД-10
|  | Яч.12 | ТЛО-10-3
|  | Яч.13 | ТПЛ-10
| РУ-6 кВ | 1с-6 кВ | 4 ячейки
|  | 2с-6 кВ | 6 ячеек
|  | Т-6 | ТМ-6300/10
|  | Т-7 | ТМ-6300/10
|  | ТН-1-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ТН-2-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ВЛ-1-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВТ-6-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-3-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВС-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-8-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВТ-7-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-10-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-12-6 | ВМП-10-630-20К
|  | ВЛ-13-6 | ВМП-10-630-20К
|  | РТ-6-10 | РЛН-10
|  | РТ-7-10 | РЛН-10
|  | РЛ-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТ-6-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШТ-6-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-3-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-3-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РС-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РС-2-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТН-1-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-8-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-8-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТ-7-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШТ-7-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-10-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-10-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РТН-2-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-12-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-12-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РЛ-13-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | РШЛ-13-6 | РВЗ-10/630-11У3
|  | Р-1-6 | РВТ-6
|  | Р-2-6 | РВТ-6
|  | ПТН-1-6 | ПКТ-10
|  | ПТН-2-6 | ПКТ-10
|  | Яч. 1 | ТЛП-10-5
|  | Яч. 2 | ТПОЛ-10
|  | Яч. 3 | ТЛП-10-5
|  | Яч. 8 | ТПЛ-10
|  | Яч. 9 | ТПОЛ-10
|  | Яч.10 | ТЛП-10-5
|  | Яч.12 | ТЛП-10-5
|  | Яч.13 | ТЛП-10-5
| РУ-0,4 кВ | ТСН-1 | ТМ-560/10
|  | ТСН-2 | ТМ-560/10
|  | ТВГ-1 | ТСЗПМ-800/10
|  | ТВГ-2 | ТСЗПМ-800/10
|  | ТВГ-3 | ТСЗПМ-800/10
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
|  | Система возбуждения Г-2 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
|  | Система возбуждения Г-3 | СТС-М-200-1000-2,5УХЛ4
| Шахта Г-1 | Щеточный аппарат Г-1
| Шахта Г-2 | Щеточный аппарат Г-2
| Шахта Г-3 | Щеточный аппарат Г-3
Выгостровская | ОРУ-110 кВ | ВЛ-105 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1
|  | ТТЛ-105 | ТG-145
|  | ТНЛ-105 | НКФ-110-57
|  | РЛ-105 | РЛНД-110/600
|  | РШЛ-105 | РГНП 2.110/1000 УХЛ1
|  | ВЗЛ-105 А | В3-600-0,25
|  | ВЗЛ-105 С | В3-600-0,25
|  | КСЛ-105 А | СМР-110/Ö3-0,0064
|  | КСЛ-105 С | СМР-110/Ö3-0,0064
| КРУ-10кВ | Выключатель ВГ-1 | МГГ-10
|  | Выключатель ВГ-1 | МГГ-10
|  | ТСН-1 | ТС-320/10
|  | ТСН-2 | ТС-320/10
|  | ТВГ-1 | ТСЗП-630/10ВУ3
|  | ТВГ-2 | ТСЗП-630/10ВУ3
|  | ВТ-3-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТ-4-10 | ВМГ-133-II
|  | РГ-1 | РЛВ-10/2000
|  | РГ-2 | РЛВ-10/2000 | ф. В, дефект пружинного контакта разъединителя
|  | РОГ-1-10 | РВФ-II-10/600
|  | РОГ-2-10 | РВФ-II-10/600
|  | РОТ-1-10 | РВФ-II-10/600
|  | РОТ-2-10 | РВФ-II-10/600
|  | РТН-1-3-Г1 | РВ-10/400
|  | РТН-1-3-Г2 | РВ-10/400
|  | РТН-4-5-Г1 | РВ-10/400
|  | РТН-4-5-Г2 | РВ-10/400
|  | РТН-2-Т-1 | РВ-10/400
|  | РТН-2-Т-2 | РВ-10/400
|  | РВТ-3-10 | РВЗ-10/600
|  | РВТ-4-10 | РВЗ-10/600
|  | РТ-3-10 | РВЗ-10/600
|  | РТ-4-10 | РВЗ-10/600
|  | РТСН-1-10 | РВЗ-10/600
|  | РТСН-2-10 | РВЗ-10/600
| РУ-6кВ | Т-3 | ТМ-1600/10У1
|  | Т-4 | ТМ-1800/10
|  | ОПН-1-6 | ОПН-П1-6/6,9/10/2УХЛ1
|  | ОПН-2-6 | ОПН-П1-6/6,9/10/2УХЛ1
|  | Яч. 1 | ТЛО-10-3
|  | Яч. 2 | ТЛО-10-3
|  | Яч. 5 | ТЛО-10-3
|  | Яч. 7 | ТЛМ-10/2У3
|  | Яч.10 | ТЛО-10-3
|  | Яч.14 | ТЛМ-10/2У3
|  | Яч.15 | ТЛО-10-3
|  | Яч.17 | ТЛО-10-3
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
Щеточный аппарат Г-1
Щеточный аппарат Г-2
| 0,4 кВ | Щит собственных нужд "Н" | ячейки № 1÷10
Беломорская | ОРУ-110 кВ | Т-2 | ТДГ-31500/110
|  | ВЛ-113 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1 | ф. А, локальный нагрев опорного изолятора
|  | ТТТ-2-110 | ТФНД-110М
|  | ВЗЛ-104 А | В3-600-0,25 | ф. А, дефект опрессовки лопатки провода на нижней клемме заградителя
| 10 кВ | ОПНП-10 (ОПН шинного моста 10 кВ) | ОПН-П-10/12,0/10/550УХЛ1 | 2 фазы
|  | ОПН-Т-1-10 | ОПН-П-10/12,0/10/550УХЛ1
|  | ОПН-Т-2-10 | ОПН-П-10/12,0/10/550УХЛ1
|  | ОПН-Г-1-10 | ОПН-П-10/12,0/10/550УХЛ1
|  | ОПН-Г-2-10 | ОПН-П-10/12,0/10/550УХЛ1
|  | ОПН-Г-3-10 | ОПН-П-10/12,0/10/550УХЛ1
ошиновка 10 кВ
|  | ТН-7-10 | НОМ-10
|  | ТН-8-10 | НОМ-10
|  | ТН-10 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-1-Г-1 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-3-Г-1 | НОМ-10
|  | ТН-4-Г-1 | НОМ-10
|  | ТН-5-Г-1 | НОМ-10
|  | ТН-1-Г-2 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-3-Г-2 | НОМ-10
|  | ТН-4-Г-2 | НОМ-10
|  | ТН-5-Г-2 | НОМ-10
|  | ТН-1-Г-3 | 3*ЗНОЛ 06-10У3
|  | ТН-3-Г-3 | НОМ-10
|  | ТН-4-Г-3 | НОМ-10
|  | ТН-5-Г-3 | НОМ-10
|  | ВГ-1 | ВБП10-31.5/1600
|  | ВГ-2 | ВБП10-31.5/1600
|  | ВГ-3 | ВБП10-31.5/1600
|  | ВТ-1-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
|  | ВТ-2-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
|  | ВТСН-1-10 | ВБЭ-10-31.5/2000
|  | ВТСН-2-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТСН-3-10 | ВМГ-10-1000-20
|  | РГ-1 | РВФ-II-10/600
|  | РГ-2 | РВФ-II-10/600
|  | РГ-3 | РВФ-II-10/600
|  | РТ-1-10 | РВРЗ-III-10/2000
|  | РТ-2-10 | РВРЗ-III-10/2000
|  | РТН-10 | РВ-10/400
|  | РТН-1,3-Г-1 | РВ-10/400
|  | РТН-4,5-Г-1 | РВ-10/400
|  | РТН-1,3-Г-2 | РВ-10/400
|  | РТН-4,5-Г-2 | РВ-10/400
|  | РТН-1,3-Г-3 | РВ-10/400
|  | РТН-4,5-Г-3 | РВ-10/400
|  | РВТСН-2-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТСН-1-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТСН-2-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТСН-3-10 | РВФ-II-10/400
|  | РТН-5-10 | РВ-10/400
|  | РТН-7-10 | РВ-10/400
|  | РТН-8-10 | РВ-10/400
|  | РТ-3-10 | РВ-10/400
|  | ОПН-10 | ОПН-П-10/12,0/10/550УХЛ1.
|  | ПТН-1,3-Г-1 | ПКТ-10
|  | ПТН-1,3-Г-2 | ПКТ-10
|  | ПТН-1,3-Г-3 | ПКТ-10
|  | ПТН-10 | ПКТ-10
|  | ПТН-7-10 | ПКТ-10
|  | ПТН-8-10 | ПКТ-10
|  | ТТ нейтрали Г-1 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ выводов Г-1 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ шин 10 кВ Г-1 | ТПОЛ-10/ 800/5
|  | ТТ шин 10 кВ Г-1 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
|  | ТТ отпайки на ТВГ-1 | ТЛО-10-5
|  | ТТ между РТСН-1-10 и ВТСН-1-10 | ТПОЛ-10/150/5 | 2 фазы
|  | ТТ между ВТСН-1-10 и ТСН-1 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ нейтраль Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ выводы Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ шины 10 кВ Г-2 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ шины 10 кВ Г-2 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-2 | ТЛО-10-5
|  | ТТ Нейтраль Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Шины 10 кВ Г-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Шины 10 кВ Г-3 | ТПОЛ-10/1000/5 | 2 фазы
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-3 | ТЛО-10-5
|  | ТТ Между РТСН-3-10 и ВТСН-3-10 | ТПОЛ-10/150/5 | 2 фазы
|  | ТТ Между ВТСН-3-10 и ТСН-3 | ТПОЛ-10/800/5
|  | ТТ Между РВТСН-2-10 и ВТСН-2-10 | ТПОЛ-10/150/5
|  | Т-3 | ТМ-320/10
|  | ТВГ-1 | ТСЗП-630/10
|  | ТВГ-2 | ТСЗП-630/10
|  | ТВГ-3 | ТСЗП-630/10
|  | ТСН-1 | ТС-320/10
|  | ТСН-2 | ТС-320/10
|  | ТСН-3 | ТС-320/10
Палакоргская | ОРУ-110 кВ | Т-1 | ТДНГ-20000/110
|  | Т-2 | ТДНГ-20000/110
|  | ТН-1-110 | ЗНОГ-110-У1
|  | ВЛ-111 | ВМТ-110-25/1250-УХЛ1 | контактное соединение ф.А выключателя Л-111 под колпаком
|  | ОПН-Т-1-10 | ОПН-10У1
|  | ОПН-Т-2-10 | ОПН-10У1
|  | Т-7 | ТМ-180/6 | болтовое присоединение провода на выводе нейтрали
| КРУ-10 кВ | 1с РУСН-10 | 4 ячейки
|  | 2с РУСН-10 | 3 ячейки
|  | Шинные мосты генераторные (2шт) | Общая длина 150 м
|  | РУСН-10.Реакторы (6 фаз) | РБА-10-400
|  | Шинный мост 1с РУСН-10 | 6м
|  | Шинный мост 2с РУСН-10 | 6м
|  | ГРУ-10 | 5 ячеек
|  | ВГ-1 | ВГГм-10-4000-63 У3
|  | ВГ-2 | ВГГм-10-4000-63 У3
|  | ВГ-3 | ВГГм-10-63/4000 У3
|  | ОПН-Г-1-10 | ОПН-П/3ЭУ-10/12,0/10/2(500)
|  | ОПН-Г-2-10 | ОПН-П/3ЭУ-10/12,0/10/2(500)
|  | ОПН-Г-3-10 | ОПН-П- 10/12/10/850-III-УХЛ1 О
|  | ВС-10 | МГГ-10
|  | ВТ-1-10 | МГГ-10
|  | ВТ-2-10 | МГГ-10
|  | ВТ-3-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТ-4-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТСН-5-10 | ВМГ-133-II
|  | ВТСН-6-10 | ВМГ-133-II
|  | ОПН-ТСН-5-10 | ОПН-П- 10/12/10/850-III-УХЛ1 О
|  | ОПН-ТСН-6-10 | ОПН-П- 10/12/10/850-III-УХЛ1 О
|  | РГ-1 | РВК-10/2000
|  | РГ-2 | РВК-10/2000
|  | РГ-3 | РВРЗ-1б-III-10/2000
|  | РТНГ-1 | РВЗ 10/400
|  | РТНГ-2 | РВЗ 10/400
|  | РТНГ-3 | РВЗ-1а-10/630М УХЛ2
|  | РС-1-10 | РВК-10/2000
|  | РС-2-10 | РВК-10/2000
|  | РТН-1-10 | РВЗ 10/400
|  | РТН-2-10 | РВЗ 10/400
|  | РО-1-10 | РВС-1-10/600
|  | РО-2-10 | РВС-1-10/600
|  | РШТ-1-10 | РВК-10/2000
|  | РШТ-2-10 | РВК-10/2000
|  | РТ-3-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТ-3-10 | РВФ II 10/400
|  | РТ-4-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТ-4-10 | РВЗ 10/400
|  | РТСН-5-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТСН-5-10 | РВФ II 10/400
|  | РТСН-6-10 | РВЗ 10/400
|  | РШТСН-6-10 | РВЗ 10/400
|  | Р-10 | РВЗ 10/400
|  | РШ-10 | РВФII10/400
|  | ТН-1-10 | 3*Знол 06-10У3
|  | ТН-2-10 | 3*Знол 06-10У3
|  | ТНГ-1-1 | UGE-12 | нагрев ф.С ТН
|  | ТНГ-1-2 | 3*ЗНОЛ-ЭК-10
|  | ТНГ-1-3 | НОМ-10
|  | ТНГ-1-4 | НОМ-10
|  | ТНГ-2-1 | UGE-12
|  | ТНГ-2-2 | UGE-12
|  | ТНГ-2-3 | НОМ-10
|  | ТНГ-2-4 | НОМ-10
|  | ТНГ-3-1 | UGE-12
|  | ТНГ-3-2 | 3*ЗНОЛ-ЭК-10
|  | ТНГ-3-3 | НОМ-10
|  | ТНГ-3-4 | НОМ-10
|  | Нейтраль Г-1 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Выводы Г-1 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Выводы Г-1 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-1 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-1 | ТЛО-10-5
|  | ТТ Нейтраль Г-2 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Выводы Г-2 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Выводы Г-2 | ТПОЛ-10У3
|  | ТТ Яч. ВГ-2 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-2 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Нейтраль Г-3 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Выводы Г-3 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Яч. ВГ-3 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Отпайка на ТВГ-3 | ТЛО-10-3
|  | ТТ Между ВТ-1-10 и РШТ-1-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-1-10 и Т-1 | ТЛП-10-1 М3СХ
|  | ТТ Между ВТ-2-10 и РШТ-2-10 | ТПШЛ-10
|  | ТТ Между ВТ-2-10 и Т-2 | ТЛП-10-1 М3СХ
|  | ТТ Между РО-1-10 и Рр-1 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Между РО-2-10 и Рр-2 | ТЛП-10-3 М1В
|  | ТТ Между РС-1-10 и ВС-10 | ТЛП-10-1 М3СХ
|  | ТТМежду РС-2-10 и ВС-10 | ТЛП-10-1 М3СХ
|  | ТТ Яч. 7 РУСН-10 | ТЛП-10-2 М1АС
|  | ТТ Яч.10 РУСН-10 | ТЛП-10-2 М1АС
|  | ТТ Яч. 9 РУСН-10 | ТЛП-10-2 М1АС
|  | ТТ Яч.11 РУСН-10 | ТЛП-10-2 М1АС
|  | ТТ Яч. 8 РУСН-10 | ТПЛ-10
| Машзал | Система возбуждения Г-1 | ТВГ-1000 | нагрев тиристоров панели возбуждения В-1 Г-1
|  | Система возбуждения Г-2 | ТВГ-1000
|  | Система возбуждения Г-3 | СТС-РЭМ-1200-200-2.5 УХЛ4
Щеточный аппарат Г-1
Щеточный аппарат Г-2
Щеточный аппарат Г-3
| СБРУ-6 кВ | 1с СБРУ-6 | 6 ячеек
|  | 2с СБРУ-6 | 4 ячейки
|  | Т-3 | ТМ-4000/10-64У1
|  | Т-4 | ТМ-3200/10 | болтовое присоединение шины ф.А на выводе 6 кВ
|  | ОПН-Т-3-10 | ОПН-П- 10/12/10/850-III-УХЛ1 О
|  | ОПН-Т-4-10 | ОПН-П- 10/12/10/850-III-УХЛ1 О
|  | ТН-1-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ТН-2-6 | 3*ЗНОЛ-06-06У3
|  | ВЛ-1-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-3-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВТ-3-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВТ-7-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-6-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВС-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | РЛ-8-6 | РВЗ 6/600 | болтовое присоединение ф.С к нижней клемме разъединителя
|  | ВЛ-8-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВТ-4-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-11-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ВЛ-13-6 | ВВ/TEL-10-12.5/1000-У2
|  | ОПН-1-6 | ОПНп-6/7,2-10/550УХЛ1
|  | ОПН-2-6 | ОПНп-6/7,2-10/550УХЛ1
|  | Яч. 1 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 3 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 4 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч. 5 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 У3
|  | Яч. 6 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 7 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч. 8 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
|  | Яч. 9 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч.11 СБРУ-6 кВ | ТПЛ-10 | 2 фазы
|  | Яч.13 СБРУ-6 кВ | ТЛП-10-5
Все оборудование трехфазного исполнения, кроме указанного в примечаниях, а также систем возбуждения и щеточных аппаратов генераторов.
График тепловизионного контроля электрооборудования ККГЭС на 2016 г.
объект | Объект | Оборудование | Тип | Примечание | Номинальное U Кв | количество присоединений
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Выключатели воздушные | ВВБ-330Б, ВВД-330Б |  | 330 | 4
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Разъединители | РНДЗ-330 |  | 330 | 12
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Трансформаторы тока | ТФУМ-330 | 12 фаз | 330 | 4
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-330 | 6фаз | 330 | 2
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Высокочастотные заградители | ВЧЗЛ-2000 | 5 фаз | 330 | 2
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Разрядники | РВМГ-330М | 6 фаз | 330 | 3
ГЭС-9 | ОРУ-330 | Конденсаторы связи | СМР-166, СМП-166, СМВ-166 | 5 фаз | 330 | 2
ГЭС-9 | ОРУ-330 | сборки СН 0,4 кВ: 60Н-4, 60Н-5, 60Н-6, 60Н-7, 60Н-8 | отдельно стоящие сборки СН 0,4 кВ ОРУ-330 кВ |  | 0.4 | 5
ГЭС-9 | пл. АТ-З | АТ-3 | АТДЦТГ-240/330/220/35 |  | 330/220 | 1
ГЭС-9 | пл. АТ-4 | АТ-4 | АТДЦТГ-240/330/220/35 |  | 330/220 | 1
ГЭС-9 | пл. АТ-3 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы | 220 | 1
ГЭС-9 | пл. АТ-4 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы | 220 | 1
ГЭС-9 | пл.ОПН-330 АТ-3 | ограничители перенапряжения | ОПН-330 | 3 фазы | 330 | 1
ГЭС-9 | пл.ОПН-330 АТ-4 | ограничители перенапряжения | ОПН-330 | 3 фазы | 330 | 1
ГЭС-9 | пл.ОПН-220 АТ-1 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы | 220 | 1
ГЭС-9 | пл.ОПН-220 Т-2 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 3 фазы | 220/10 | 1
ГЭС-9 | пл.ОПН-110 АТ-1 | ограничители перенапряжения | ОПН-110 | 3 фазы | 110 | 1
ГЭС-9 | трансф. площадка | АТ-1 | АТДЦТГУ-120000/220 |  | 220/110/10 | 1
ГЭС-9 | пл. АТ-1 | ошиновка АТ-1 10 кВ | шинный мост 10кВ АТ-1 | 3 фазы | 10 | 1
ГЭС-9 | трансф. площадка | Т-2 | ТДЦ-125000/220/10-У-1 |  | 220/10 | 1
ГЭС-9 | пл. Т-2 | ошиновка Т-2 10 кВ | шинный мост 10кВ Т-2 | 3 фазы | 10 | 1
ГЭС-9 | трансф. Площадка | ШАО АТ-1, ШАО Т-2 |  |  | 0.4 | 2
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Выключатели воздушные | ВВБ-220, ВВД-200 |  | 220 | 8
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Выключатель элегазовый | 3AP1 DT-245/ЕК |  | 220 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Разъединители | РЛНД-2-220 |  | 220 | 28
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТФЗМ-220, ТФНД-220 | 24 фазы | 220 | 8
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Трансформаторы тока элегазовые | ТРГ-220 II-0.2S/10P/10Р/10Р ХЛ1 | 3 фазы | 220 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 16 фаз | 220 | 6
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Трансформаторы напряжения масляные | OTEF 252 | 1 фаза | 220 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз | 220 | 2
ГЭС-9 | ОРУ-220 | Разрядники | РВМГ-220 | 3 фазы | 220 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-220 | сборки СН 0,4 кВ: 18Н, 52Н, 53Н, 54Н | отдельно стоящие сборки СН 0,4 кВ ОРУ-220 кВ |  | 0.4 | 4
ГЭС-9 | ОРУ-110 | Выключатель воздушный | ВВБМ-110 |  | 110 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-110 | Разъединители | РЛНД-1-110, РЛНД-2-110 |  | 110 | 3
ГЭС-9 | ОРУ-110 | Трансформаторы тока | ТФЗМ-110 | 3 фазы | 110 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-110 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-110 | 4 фазы | 110 | 2
ГЭС-9 | ОРУ-110 | Высокочастотные заградители | ВЗ-600 | 2 фазы | 110 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-110 | Конденсаторы связи | СМП-110 | 2 фазы | 110 | 1
ГЭС-9 | ОРУ-110 | сборка СН 0,4 кВ: 17Н | отдельно стоящая сборка СН 0,4 кВ ОРУ-110 кВ |  | 0.4 | 1
ГЭС-9 | СБРУ-10 | ячейки ВТСН, ВГ, ТНГ, ТН1с, ТН-2с, Ре1с, Ре2с | ячейки с оборудованием |  | 10 | 20
ГЭС-9 | СБРУ-10,5 | шинные мосты |  | 3кА + 5кА | 10 | 2
ГЭС-9 | Здание ГЭС | Щ1Н 0.4 кВ | присоединения |  | 0.4 | 36
ГЭС-9 | ОПУ - 330 | Щ60Н 0.4 кВ | присоединения |  | 0.4 | 26
ГЭС-9 | ТМХ | Щ61Н 0.4 кВ | присоединения |  | 0.4 | 17
ГЭС-9 | Здание ГЭС | п.В Г-1,2,3 | панели возбуждения |  | 0.4 | 3
ГЭС-9 | Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор |  |  | 3
ГЭС-9 | Здание ГЭС | щит П |  |  |  | 1
ГЭС-9 | Здание ГЭС | агрегатные щиты СН 0,4 кВ | отдельно стоящие силовые щиты машинного зала 4Н, 5Н,6Н |  | 0.4 | 3
ГЭС-9 | Здание питат. пункта ХВ | Щ2Н 0.4 кВ | присоединения |  | 0.4 | 21
ГЭС-9 | Здание питат. пункта ХВ | ТСН-6 | ТМ-А-630/10 |  | 10/0,4 | 1
ГЭС-9 | Здание питат. пункта ХВ | ТСН-7 | ТМ-А-630/10 |  | 10/0,4 | 1
ГЭС-9 | Здание питат. пункта ХВ | Разъединители | РВЗ-10/400 |  | 10 | 2
Итого ГЭС-9 | [5 empty] | 255
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Выключатели маломасляные | BMT-220Б | 6 фаз | 220 | 2
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Разъединители | РЛНД-1-220, РЛНД-2-220, РДЗ-220 | 10+2 - РМ-1-220, РМ-2-220 | 220 | 12
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТФНД-220 | 6 фаз | 220 | 2
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Трансформаторы тока элегазовые | ТРГ-220 II-0.2S/10P/10Р/10Р ХЛ1 | 3 фазы | 220 | 1
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Трансформаторы напряжения масляные | OTEF 252 | 6 фаз | 220 | 2
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Высокочастотные заградители | ВЗ-1000-0,6 | 6 фаз | 220 | 2
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | Конденсаторы связи | СМП-110 | 4 фазы | 220 | 2
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз | 220 | 2
ГЭС - 10 | ОРУ-220 | сб. 105Н, 110Н | отдельно стоящие сборки |  | 220 | 2
ГЭС - 10 | пл. трансформаторов | Т-1, Т-2 | ТРНДГ-32000/10 |  | 220 | 2
ГЭС - 10 | пл. ОПН-220 | ограничители перенапряжения | ОПН-220 | 6 фаз | 220 | 2
ГЭС - 10 | пл.трансформаторов | ШОТ-1, ШОТ-2 | отдельно стоящие сборки |  | 0.4 | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС, турбинный зал | ТСН-3, ТСН-4 | ТСЗС-630/10 |  | 10/0.4 | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС, турбинный зал | ячейки щита 2Н | ячейки с оборудованием |  | 0.4 | 5
ГЭС - 10 | Здание ГЭС, турбинный зал | ТВГ-1,ТВГ-2 | ТСЗП-100/15ВУЗ |  |  | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС, пом. щ 1Н | ТСН-5, ТСН-6 | ТСЗС-630/10 |  | 10/0.4 | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС, пом. щ 1Н | ячейки щита 1Н | ячейки с оборудованием |  | 0.4 | 20
ГЭС - 10 | пл.трансформаторов обогрева решеток | ТОР-7, ТОР-8 | ТМ-1600/10 | по результатам 2009 г. | 10/0.4 | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС | КРУ-10 | ячейки с оборудованием | все ячейки | 10 | 1
ГЭС - 10 | Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор |  |  | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС | п.В Г-1,2 | панели возбуждения |  |  | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС | щит П |  |  |  | 1
ГЭС - 10 | Здание ГЭС | Разъединители РТ-1-10, РТ-2-10 | РВК-10/2000 | 6 фаз | 10 | 2
ГЭС - 10 | Здание ГЭС | шкафы управления насосами ТВС | отдельно стоящие сборки |  | 0.4 | 3
ГЭС - 10 | Здание ГЭС | электродвигатели насосов ТВС, КВД | эл.двигатели, концевые разделки кабельных линий |  | 0.4 | 6
ГЭС - 10 | Территория холостого водосброса | сборки 0.4кВ | отдельно стоящие сборки 206Н, 207Н |  | 0.4 | 2
Итого ГЭС-10 | [5 empty] | 85
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Выключатели масляные | ВМТ-220Б |  | 220 | 9
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Разъединители | РГЗ-220 |  | 220 | 27
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Трансформаторы тока | ТФЗМ-220Б | 27 фаз | 220 | 9
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-220 | 21 фаза | 220 | 7
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Конденсаторы связи | СМП 110/3 | 12 фаз | 220 | 4
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1250 | 12 фаз | 220 | 4
ГЭС - 14 | ОРУ-220 | ограничители перенапряжения | ОПН-220У | 18 фаз | 220 | 6
ГЭС - 14 | пл. Т-1 | Т-1 | ТДЦ 125000/220 |  | 220 | 1
ГЭС - 14 | пл. Т-2 | Т-2 | ТДЦ 125000/220 |  | 220 | 1
ГЭС - 14 | пл.Т-3--Т-6 | Т-3 | ТРДНС 25000/35 |  | 35 | 1
ГЭС - 14 | пл.Т-3--Т-6 | Т-4 | ТРДНС 25000/35 |  | 35 | 1
ГЭС - 14 | пл.Т-3--Т-6 | Разрядники | РВМ 35 | 6 фаз | 35 | 2
ГЭС - 14 | ОРУ-35 | ограничители перенапряжения | ОПН-А-35/45 |  | 35 | 2
ГЭС - 14 | пл.Т-3--Т-6 | Токоппровод Т-3--Т-6 | ТЭН-Е-10-500-250 |  |  | 4
ГЭС - 14 | пл.Т-3--Т-6 | Т-5 | ТМ 6300/10 |  | 10 | 1
ГЭС - 14 | пл.Т-3--Т-6 | Т-6 | ТМ 6300/10 |  | 10 | 1
ГЭС - 14 | щиты 1АН, 2АН | Т-7,Т-8,Т-9,Т-10 | ТСЗА 400/10 |  | 0.4 | 4
ГЭС - 14 | щиты 1Н,2Н,3Н,4Н | Т-11,Т-12,Т-21,Т-22,Т-31, Т-32,Т-41,Т-42 | ТСЗУ 1000/10 |  | 0.4 | 8
ГЭС - 14 | щит 5 Н | Т-51,Т-52 | ТСЗА 630/10 |  | 0.4 | 2
ГЭС - 14 | Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор |  |  | 4
ГЭС - 14 | Здание ГЭС | Панель возбуждения | по одной на гидрогенератор |  |  | 4
Итого ГЭС-14 | [5 empty] | 102
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Выключатели масляные | МКП-110 | 18 фаз | 110 | 3
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Разъединители | РНДЗ-1-110/1000 |  | 110 | 13
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Трансформаторы тока | ТФНД-110М |  | 110 | 12
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Трансформаторы напряжения масляные | НКФ-110-57У1 | 1 фаза | 110 | 1
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Трансформаторы напряжения масляные | OTEF 123 | 6 фаз | 110 | 2
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | ОПН | ОПН-110 | 6 фаз | 110 | 2
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Конденсаторы связи | СМК-110 | 3 фазы | 110 | 3
ГЭС - 16 | ОРУ-110 | Высокочастотные заградители | ВЗ-630-0,25 | 3 фазы | 110 | 3
ГЭС - 16 | Здание ГЭС | Шкафы ТПЗУ | отдельно стоящие сборки |  | 0.4 | 9
ГЭС - 16 | Здание ГЭС | ячейки щита 1Н | присоединения |  | 0.4 | 28
ГЭС - 16 | Здание ГЭС | ячейки щита 1АН, 2АН | присоединения |  | 0.4 | 8
ГЭС - 16 | ОРУ-110 пл.трансформаторов | ШОТ-1, ШОТ-2 | отдельно стоящие сборки |  | 0.4 | 2
ГЭС - 16 | ОРУ-110 пл.трансформаторов | Т-1 | ТДН-16000/110 |  | 110 | 1
ГЭС - 16 | ОРУ-110 пл.трансформаторов | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 110 | 1
ГЭС - 16 | ОРУ-110 пл.трансформаторов | Кабельный ввод Т-1 |  | 3 фазы | 6 | 1
ГЭС - 16 | ОРУ-110 пл.трансформаторов | Кабельный ввод Т-2 |  | 3 фазы | 6 | 1
ГЭС - 16 | ОРУ-110 пл.трансформаторов | Т-9 | ТМ-2500/10 |  | 10 | 1
ГЭС - 16 | ОРУ-110 пл.трансформаторов | шкафы РТ-9-1, РТ-9-2, РТ-9-3, РТ-9-4, ШТН-10, ШТТ Т-9 |  | 18 фаз | 10 | 6
ГЭС - 16 | Здание ГЭС, помещение щита 1Н | ТСН-3, ТСН-4 | ТСЗ-630/10 |  | 6/0.4 | 2
ГЭС - 16 | Здание ГЭС | Щеточный аппарат | один на гидрогенератор |  |  | 2
ГЭС - 16 | Здание ГЭС | Щит П |  |  | 0.4 | 2
ГЭС - 16 | Площадка ХВ ЮГЭС | Шкаф обогрева ХВ | отдельно стоящие сборки |  | 0.4 | 2
ГЭС - 16 | Здание ГЭС | Панель возбуждения | по одной на гидрогенератор |  |  | 2
Л-219 опора №279 | площадка у опоры №279 | Конденсаторы связи | СМК-110 | 1 | 220 | 1
Л-220 опора №275 | площадка у опоры №275 | Конденсаторы связи | СМК-110 | 1 | 220 | 1
Л-219 опора №279 | площадка у опоры №279 | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1000 | 1 | 220 | 1
Итого ГЭС-16 | [5 empty] | 109
| Всего присоединений по ККГЭС |  |  |  |  | 551
Перечень электрооборудования каскада Сунских ГЭС, подлежащего тепловизионному обследованию
объект | электроустановка | оборудование | тип | Примечания
ГЭС-1 | ОРУ-110 | Т-1 | ТДГ-31500/110
|  | ВЛ-121 | МКП-110М
|  | ВЛ-123 | МКП-110М | отключен
|  | ВЛ-168 | МКП-110М
|  | ВТ-1-110 | МКП-110
|  | РТН-110 | РЛНД-110/600
|  | РОПН-110 | РДЗ-1-110/1000
|  | РЛ-121 | РЛНДЗ-2-110/1000
|  | РШЛ-121 | РЛНДЗ-1-110/1000
|  | РШЛ-168 | РЛНДЗ-1-110/1000
|  | РЛ-168 | РЛНДЗ-2-110/1000
|  | РШЛ-123 | РЛНДЗ-1-110/1000 | не нагружен
|  | РЛ-123 | РЛНДЗ-2-110/1000 | не нагружен
|  | РТ-1-110 | РЛНДЗ-1-110/1000
|  | ТХН | ТМ-400/6
|  | Трансформаторы напряжения ТН-110 | НКФ110-83У1 | 3 фазы
|  | Трансформаторы тока Л-121 | TG-145 | 3 фазы
|  | Трансформаторы тока Л-168 | TG-145 | 3 фазы
|  | Трансформаторы тока Л-123 | TG-145 | 3 фазы не нагружен
|  | Трансформаторы напряжения ТНЛ-123 | НКФ-110-57У1 | 3 фазы не нагружен
|  | Трансформаторы напряжения ТНЛ-168 | НКФ-110-57У1 | 3 фазы
|  | Трансформаторы напряжения ТНЛ-121 | НКФ-110-57У1 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения | ОПНп-110/84/10/2-Ш УХЛ1 | 3 фазы
|  | Муфты шинного моста 6кВ |  | 9 штук
| Здание ГЭС | ЩС-1 | сборка 0,4 кВ | 13 присоединений
|  | ЩС-2 | сборка 0,4 кВ | 10 присоединений
|  | ЩС-3 | сборка 0,4 кВ | 10 присоединений
|  | ЩС-4 | сборка 0,4 кВ | 12 присоединений
|  | РЩО | сборка 0,4 кВ | 14 присоединений
|  | AS-1 | сборка 0,4 кВ | 22 присоединений
|  | AS-2 | сборка 0,4 кВ | 27 присоединений
|  | AS-3 | сборка 0,4 кВ | 21 присоединение
|  | AS-4 | сборка 0,4 кВ | 16 присоединений
|  | AS-5 авар. дефект | сборка 0,4 кВ | 25 присоединений
|  | AS-6 | сборка 0,4 кВ | 13 присоединений
|  | AS-7 авар. дефект | сборка 0,4 кВ | 12 присоединений
|  | РУНН-1 | сборка 0,4 кВ | 21 присоединение
|  | РУНН-2 | сборка 0,4 кВ | 22 присоединения
|  | Шкаф пожаротушения | сборка 0,4 кВ
| ЗРУ-6 кВ | Трансформатор напряжения ТН-6-1 | НАМИТ-10-1УХЛ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-6-2 | НАМИТ-10-1УХЛ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-1 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-2 | UGE 7,2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-1 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-2 | UGE 7,2 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-3-1 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы отключен
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-3-2 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы отключен
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-3-3 | НОЛ.08.-6УТ2 | 3 фазы отключен
|  | Трансформатор тока ТТ Т1 (3 яч.) | ТЛП-10-2 1-0,5S/10Р-20/20У3 | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТ ШСН (10 яч.) | ТЛП-10-2 1-0,5S/10Р-20/20У3 | 3 фазы
|  | Реактор дугогасящий РБК-1 | ФР-6000-600-7
|  | Реактор дугогасящий РБК-2 | ФР-6000-600-7
|  | Реактор дугогасящий РБК-3 | ФР-6000-600-7
|  | Реактор дугогасящий РБК-4 | РБ6-600-5
|  | Реактор дугогасящий РБК-5 | РБА-6-400-3
|  | Реактор дугогасящий РБП-1 | РБ-6-400-4
|  | Реактор дугогасящий РБП-2 | РБГ10-630-0,40 | отключен
|  | Реактор дугогасящий РБП-3 | RA-10-630-6 | отключен
|  | Реактор дугогасящий РБТХН | РБА-6-400-3
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6-1 | ОПН-П/ЗЭУ-6,69/10/2(550А) УХЛ2 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6-2 | ОПН-П/ЗЭУ-6,69/10/2(550А) УХЛ2 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ТСН-1 | ОПНп 6/7,2/10-УХЛ1 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ТСН-2 | ОПНп 6/7,2/10-УХЛ1 | 3 фазы
|  | РТХН-1-1(2) | РВТ-36
|  | РТСН-1-1(2) | РВТ-36
|  | РТСН-2-1(2) | РВТ-36
|  | РТ-6-1(2) | РВК-10/3000
|  | РТН-6-1 | РВ-6/350
|  | РТН-6-2 | РВ-6/350
|  | РГ-1-1(2) | РЛВ-10/2000
|  | РГ-2-1(2) | РЛВ-10/2000
|  | РГ-3-1(2) | NDB-306/1200 | отключен
|  | РК-1-1(2) | РВТ-36
|  | РК-2-1(2) | РЛВ-10/1000
|  | РК-3-1(2) | РВТ-36
|  | РК-4-1(2) | РЛВ-10/1000
|  | РК-5-1(2) | РВТ-36
|  | РП-1-1(2) | РВТ-36
|  | РП-2-1(2) | РЛВ-10/1000 | не нагружен
|  | РП-3-1(2) | РВТ-36 | отключен
|  | РТНГ-1-1 | РВ-6/400
|  | РТНГ-1-2 | РВ-10/400
|  | РШС-1 | РВТ-36
|  | РШС-2 | РВТ-36
|  | РЗ-6-1-1 | РВТ-36
|  | РЗ-6-2-1 | РВТ-36
|  | РЛК-1 | РВТ-23
|  | РЛК-3 | РВ-6/600
|  | РЛП-1 | РЛВ-6/400
|  | РЛП-3 | РВ-6/600 | отключен
|  | РТН-6-1 | РВ-6/350
|  | РТН-6-2 | РВ-6/350
|  | РТНГ-2-1 | РВ-6/400
|  | РТНГ-2-2 | РВ-6/400
|  | РТНГ-3-1 | NDB-306/400
|  | РТНГ-3-2 | NDB-306/400
|  | РДГР-1(2) | м. изгот.
|  | ВДГР | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ДГР | ASRCO.63P
|  | ВГ-1 | МГГ-10-3200-45У
|  | ВГ-2 | МГГ-10-3200-45У
|  | ВГ-3 | ВБЧЭ 10-40 | отключен
|  | ВК-1 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-2 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-3 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-4 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВК-5 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВП-1 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2
|  | ВП-2 | ВВ/ТEL-10-12,5/1000-У2 | отключен
|  | ВП-3 | ВБП-10-20/1000 | отключен
|  | ВТ-6 | МГГ-10-3200-45У
|  | ВТСН-1 | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ВТСН-1 | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ВТХН | ВВ/ТEL-10-20/1000-У2
|  | ШСВ | ВМПЭ-10-3150-45
|  | ТСН-1 | Trihal 1000 кВА
|  | ТСН-2 | Trihal 1000 кВА
|  | Муфты шинного моста 6кВ |  | 9 штук
| машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Генератор №2 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Генератор №3 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Щеточный аппарат Г-1 | Один на генератор
|  | Щеточный аппарат Г-2 | Один на генератор
|  | Щеточный аппарат Г-3 | Один на генератор
ГЭС-2 | ОРУ-110/35 кВ | Т-1 | ОДГ-10500/110 | 3 фазы
|  | Т-2 | ТМ-5600/35
|  | ВЛ-135 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ
|  | ВЛ-169 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ
|  | ВС-110 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ
|  | ВТ-2-35 | ВБНК-35-20/1600 УХЛ
| ЗРУ-10кВ | Т-3А | ТМ-1000/10-6,3
|  | Т-3Б | ТМ-1000/10
|  | Трансформатор напряжения ТНТ-1-10 | НОМ-10
|  | Трансформатор напряжения ТН-10 | НТМИ-10
|  | ВГ-1-10 | ВМПЭ-10/1600-31,5 У2
|  | ВГ-2-10 | ВМПЭ-10/1600-31,5 У2
|  | ВТ-1-10 | МГГ-10-2000/29
|  | ВТ-2-10 | ВВПЭ-10/20/1000 У3
|  | ВТ-3А-10 | ВМПЭ-10-1000-20
|  | ВТ-3Б-10 | ВМПЭ-10-1000-20
|  | ВТСН-1-10 | ВВПЭ-10/1000 У3
|  | ВТСН-2-10 | ВМПЭ-10-630
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Т-2-10 | ОПН-РТ/TEL-10/11,5 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПШ-10 |  | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНТСН-1-10 |  | 3 фазы
| ОРУ-110/35 кВ | РСВЛ-135 | РЛНД-2
|  | РШВЛ-135 | РЛНД-2
|  | РСВЛ-169 | РЛНД-2
|  | РШВЛ-169 | РЛНД-2
|  | РВС-135 | РЛНД-2
|  | РВС-169 | РЛНД-2
|  | РЛ-135 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РЛ-169 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РТНЛ-135 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РТНЛ-169 | РЛНДЗ-1-110/600
|  | РЛ-32П | РЛНЗ-1-35М
|  | РШВТ-2-35 | РЛНЗ-1-35М
|  | РШТН-35 | РЛНЗ-2-35
| ОРУ-110/35 кВ | Трансформатор напряжения ТНЛ-169 | НКФ-110-83У1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНЛ-135 | НКФ-110-83У1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-35 | НАМИ-35 УХЛ1
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНЛ-135 | ОПНп-110/77/10/2 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНЛ-169 | ОПНп-110/77/10/2 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Т-1 | ОПН-110/88-10/650(II) | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Т-2-35 | ОПН 35/38,5-420 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНШ-35 | ОПН-35/40,5/10,1 | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВЛ-135 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВЛ-169 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВС-110 между ВС-110 и РЗВС-169 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТВС-110 между ВС-110 и РЗВС-135 | ТФЗМ-110Б-I | 3 фазы
|  | Трансформатор тока ТТ-2-35 | ТОЛ - 35 III | 3 фазы
| Здание ГЭС | ТСН-1 | ТС-320/10
|  | ТСН-2 | ТС-320/10
|  | Авт. выключатель АТСН-1-10 | NS630N
|  | Авт. выключатель АТСН-2-10 | NS630N
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-10-1 | UGE 12 C1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-10-2 | НОМ-10 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-10-2 | НОМ-10 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-10-1 | UGE 12 C1 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-10-2 | НОМ-10 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2-10-2 | НОМ-10 | 3 фазы
| КРУН-6-1 | ВЛ-1-6 | ВВ/ТЕL-10-2-1000-У2
|  | ВЛ-2-6 | ВВ/ТЕL-10-2-1000-У2
|  | ВЛ-3-6 | ВВ/ТЕL-10-2-1000-У2
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНШ-6-1 | ОПНп-6/420/7,2 | 3 фазы
Ограничитель перенапряжения ОПНЛ-1-6
Ограничитель перенапряжения ОПНЛ-2-6
|  | Трансформатор напряжения ТН-6-1 | НАМИТ-10-2
|  | Трансформатор напряжения ТН-6-2 | НТМИ-6
| ЗРУ-10кВ | РТНГ-1-10-1 | РВ-10/400
|  | РТНГ-1-10-2 | РВ-10/400
|  | РТНГ-2-10-1 | РВ-10/400
|  | РТНГ-2-10-2 | РВ-10/400
|  | РТНТ-1-10 | РВ-10
|  | РШВГ-1-10 | РЛВ-III-10/1000
|  | РШВГ-2-10 | РЛВ-III-10/1000
|  | РШВТ-1-10 | РЛВ-III-10/2000
|  | РШВТ-2-10 | РЛВ-400/10
|  | РШВТ-3А-10 | РЛНВ/РВ-10
|  | РШВТ-3Б-10 | РВ-10
|  | РШВТСН-1-10 | РВ-10/400
|  | РШВТСН-2-10 | РВ-10/400
|  | РШТН-10 | РВ-10
|  | РТ-3А-6 | местного изготовления
|  | РТ-3Б-6 | местного изготовления
| машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Генератор №2 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
|  | Щеточный аппарат Г-1 | Один на генератор
|  | Щеточный аппарат Г-2 | Один на генератор
сборка СН
ГЭС-19 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
сборка СН
| ЗРУ-35кВ | РЛС-1-35 | РВ3-35/400
|  | Трансформатор напряжения ТНЛ-19-61 | НОМ - 6У4 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 | ОПНп-35/40,5/10/500-III-УХЛ1-О | 3 фазы
|  | Т-1 | ТМ-3000/35
|  | ТН-35 | НАМИ-35УХЛ-2
|  | Трансформатор напряжения ТНЛ-19-62 | НОМ - 6У4 | 3 фазы
| ЗРУ-6кВ | РЛ-19-61 | инофирма
|  | РЛ-19-62 | инофирма
|  | РТ-2-6 | инофирма
|  | РТН-6 | инофирма
|  | РШЛ-19-61 | инофирма
|  | РШЛ-19-62 | инофирма
|  | РТ-1-3 | инофирма
|  | РШГ-1-3 | инофирма
|  | РТ-2-3 | инофирма
|  | РТСН-1-3 | инофирма
|  | РОПН-3 | инофирма
|  | РТН-3 | инофирма
| ЗРУ-35кВ | ВТ-1-35 | ВВУ-СЭЩ-П-35
| ЗРУ-6кВ | ВГ-1-3 | инофирма
|  | ВЛ-19-61 | инофирма
|  | ВЛ-19-62 | инофирма
|  | ВТ-1-3 | инофирма
|  | ВТ-2-3 | инофирма
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1-3 | UGE-6 | 3 фазы
Трансформатор напряжения ТНрГ-1
|  | Трансформатор напряжения ТН-6 | UGE-6 | 3 фазы
|  | Т-2 | ТАМ-1000/10
|  | ТСН-1 | ТМ 63/10
|  | ТСН-2 | ТМ-100/6
|  | Разрядник РВ-6 | РВО-6
|  | Разрядник РВ-19-61 | РВП-6
|  | Разрядник РВ-19-62 | РВП-6
| ЗРУ-3кВ | Трансформатор напряжения ТН-3 | UGE-3 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТНТ-1-3 | UGE-3 | 3 фазы
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-3 | ОПН-П-3/3,5/10/1-III УХЛ1 | 3 фазы
ГЭС-21 | машинный зал | Генератор №2 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №3
Генератор №4
Генератор №5
сборка СН
| КРУМ -3кВ | КРУМ -3кВ | Контактные соединения
|  | ТСН-1 | ТМ-50/6
ГЭС-22 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №2
|  | ТСН-1 | ТСЗ-63
| КРУМ-3кВ | КРУМ-3кВ | Контактные соединения
ГЭС-24 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №2
| ЗРУ-35кВ | ВТ-1-35 | С-35-630-10
|  | ВТ-2-35 | С-35-630-10
|  | ВТСН-35 | МГ-35
|  | РШТ-1-35 | РВ-35/400
|  | РШТ-2-35 | РВ-35/400
|  | РШТСН-35 | РВ-35/400
|  | РШЛС-35 | РВ-35/400
|  | РШОПН-1-35 | РВ-35/400
|  | РШТН-35 | РВ-35/400
РТСН-1-0,4
|  | Трансформатор напряжения ТН-35 | UGE-35 | 3 фазы
|  | Т-1 | GDNN 1000/35,0/0,4
|  | Т-2 | ТМ-1000/35
|  | ТСН | ТМ-100/35
сборка СН
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1 | Стромберг
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-2 | НОС-0,5
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-1-35 | ОПН-П-35/40,5/10/650 | 3 фазы
ГЭС-25 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
Генератор №2
сборка СН
| ЗРУ-35кВ | ВЛ-52С | VD4.40.12.25
|  | ВЛ-67С | VD4.40.12.25
|  | ВТ-1-35 | VD4.40.12.25
|  | ВТ-2-35 | VD4.40.12.25
|  | АГ-1-0,4кв | APU 50A
|  | АГ-2-0,4кв | APU 50A
|  | РЛ-52 | Стромберг
|  | РЛ-67 | Стромберг
|  | РТ-1-35 | Стромберг
|  | РТ-2-35 | Стромберг
|  | РТН-35 | Стромберг
|  | РШЛ-52 | Стромберг
|  | РШЛ-67 | Стромберг
РСНГ-1-0.4
РСНГ-2-0.4
|  | Трансформатор напряжения ТН-35 | UGE-35 | 3 фазы
|  | ТНГ-1 | НОС-0,5
|  | ТНГ-2 | НОС-0,5
|  | Т-1 | ТМ-1000/35
|  | Т-2 | GDNN 1000/35,0/0,4
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНЛ-52 | ОПН-35/40,5
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНЛ-67 | ОПН-35/40,5
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНТ-2 |  | 3 фазы
ГЭС-26 | машинный зал | Генератор №1 | Обмотка статора через предусмотренные лючки, ЩКА, панели возбуждения.
| ЗРУ-3кВ | ВГ-1-3 | BБп-10-20/1000
|  | РТНГ-1 | АНД-306/100
|  | РШТСН-1-3 | АНД-306/100
РОПНШ-3
|  | РШГ-1-3 | АНД-306/1200
РШТ-1-3
|  | Трансформатор напряжения ТНГ-1 | UGE-3 | 3 фазы
|  | Трансформатор напряжения ТН-3 | НОМ-3 | 3 фазы
|  | Разрядник | РВМ-3
|  | Т-1 | ТМ-3200-35/3
|  | ТСН-1 | ТМ-150/6
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНГ-1-3 | РВМ-3
|  | Ограничитель перенапряжения ОПНШ-3 | ОПН-П-3/3,5/10/1 | 3 фазы
| ОРУ-35кВ | Трансформатор напряжения ТН-35 | VEF-36-21 | 3 фазы
В объем тепловизионного контроля оборудования ОРУ-110 входит контроль всех болтовых контактных соединений.