ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание кондиционеров производственных помещений на ГЭС Каскадов и Петрозаводской ТЭЦ» филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

номер закупки по ГКПЗ 3000/6.42-475

| ОКВЭД | 29.23.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2925253 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС.

Республика Карелия, г. Кемь, ул. Энергетиков, 15, Управление ККГЭС;

Республика Карелия, Кемский р-н, п. Вочаж, Подужемская ГЭС;

Республика Карелия, п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС;

Республика Карелия, Калевальский район, п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС.

Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец, Маткожненская ГЭС;

Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор, Управление КВГЭС;

Республика Карелия, Беломорский район, п. Золотец, Выгостровская ГЭС;

Республика Карелия, Беломорский район, г. Беломорск, Беломорская ГЭС;

Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, Палакоргская ГЭС.

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Кондопожская ГЭС;

Республика Карелия, п. Гирвас Кондопожского района, ул. Пионерская, д. 22, Пальеозерская ГЭС.

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25, Петрозаводская ТЭЦ.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскадов ГЭС и Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

От Каскада Кемских ГЭС - инженер ПТО Худяков Александр Игоревич,

тел. (81458) 2-18-89;

От  Каскада Выгских ГЭС  - инженер ПТО Харитонов Геннадий Николаевич,

тел. (81431) 36-302;

От Каскада Сунских ГЭС  - инженер ПТО Багрова Ирина Геннадьевна,

тел (81451) 2-07-24;

От Петрозаводской ТЭЦ  - инженер ПТО Прелков Евгений Анатольевич,

тел. (8142) 53-23-12.

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80.

Период выполнения услуг:

Начало                   февраль 2016 г.

Окончание            ноябрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Техническое обслуживание кондиционеров должно быть проведено в утвержденные сроки.

При техническом обслуживании (ТО) должно быть выполнено:

1) Работы, выполняемые при обслуживании внутреннего блока кондиционера:

Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели.

Проверка надёжности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.

Проверка надежности электроизоляции токопроводящих частей.

Очистка и промывка дренажных каналов для слива конденсата.

Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и

выходящего воздуха.

2) Работы, выполняемые при обслуживании наружного блока кондиционера:

Очистка воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора.

Проверка работы мотор - компрессора по шуму и нагреву.

Проверка надёжности электрических контактов соединительного кабеля.

Проверка надежности электроизоляции и гидроизоляции токопроводящих частей.

Обнаружение и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера.

Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера. При необходимости  дозаправка кондиционера хладоном.

Контроль потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.

3) Проверка работы пульта дистанционного управления (ПДУ). Проверка управляемости

кондиционера с ПДУ. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта.

Начальная (максимальная) цена закупки -     433 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал -      15 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -      212 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -      191  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -      15  тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» приказ №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг.

- Цель выполнения услуг:

Поддержание в исправном состоянии систем кондиционирования, для обеспечения  необходимого температурного режима в помещениях для нормальной работы оборудования в соответствии с требованиями НТД и заводскими инструкциями.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по Техническому обслуживанию кондиционеров производственных помещений на ГЭС Каскадов и Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Перечень

кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию на каскаде Кемских ГЭС

| № п.п. | Марка | Производи тельность (кВт) | Помещение | Высота установки наружного блока от поверхности земли (м) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Путкинская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “McQuay” MWM020G-ACIAC | 5,00 | АСУ | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 2 | “LG” G12ST N4S3 | 3,60 | Серверная АСУ | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 3 | “McQuay” MWM025G-ACIAC | 6,96 | Щит управления | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 4 | “McQuay” MWM025G-ACIAC | 6,96 | Щит управления | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 5 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Лаборатория метролога | 11 (3этаж) | весна/осень |
| 6 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | ЭТЛ | 11 (3этаж) | весна/осень |
| 7 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | Мастерская ЭТЛ | 11 (3этаж) | весна/осень |
| 8 | “Ballu” BPES-12C (мобильный) | 3,52 | Помещение ГРЭТО | 18,5 (5этаж) | весна/осень |
| 9 | “Ballu” BPES-12C (мобильный) | 3,52 | Помещение АСУ | 18,5 (5этаж) | весна/осень |
| 10 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | Щит-3Р | 11 (3этаж) | весна/осень |
| 11 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | Щит-3Р | 11 (3этаж) | весна/осень |
| 12 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,00 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 13 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,00 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 14 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 15 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
|  | Подужемская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “McQuay” MWM025G-ACIAC-R | 6,96 | Щит управления | 3 (балкон) | весна/осень |
| 2 | “Daikin” FT60FVM | 6,60 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 3 | “Daikin” FT60FVM | 6,60 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 4 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 5 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
|  | Кривопорожская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “McQuay” MWM015G-ACIAC-R | 3,62 | Щит управления | 7,5 (2этаж) | весна/осень |
| 2 | “McQuay” MWM025G-ACIAC | 6,96 | Щит управления | 7,5 (2этаж) | весна/осень |
| 3 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | Помещение ДИС | 7,5 (2этаж) | весна/осень |
| 4 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Помещение управления ГЭС | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 5 | “Airwell” AWSI-HHF 018-N11 | 5,30 | ЭТЛ | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 6 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Мастерская ГРГМО | 15,5 (4этаж) | весна/осень |
| 7 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | Мастерская ГРЭТО | 15,5 (4этаж) | весна/осень |
| 8 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Производственное помещение | 15,5 (4этаж) | весна/осень |
| 9 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,50 | Помещение ИБП | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 10 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,50 | Помещение ИБП | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 11 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 12 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
|  | Юшкозерская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “Mitsubishi” MS-24RV | 3,55 | Щит управления | 9,5 (3этаж НБ) | весна/осень |
| 2 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Помещение управления ГЭС | 9,5 (3этаж НБ) | весна/осень |
| 3 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Производственное помещение | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна/осень |
| 4 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Техническая лаборатория | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна/осень |
| 5 | “Daikin” FNQ125 | 12,20 | Аппаратная связи | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна/осень |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | “Daikin” FNQ125 | 12,20 | Аппаратная связи | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна/осень |
|  | Здание управления ККГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “Airwell” AWSI-HHF 018-N11 | 5,30 | Кабинет директора | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 2 | “Airwell” AWSI-HHF 018-N11 | 5,30 | Кабинет главного инженера | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 3 | “Lessar” LS-H12KBA2 | 3,22 | Кабинет начальника ПТО | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 4 | “Lessar” LS-H24KBA2 | 6,15 | ПТО | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 5 | “Lessar” LS-H24KBA2 | 6,15 | ПТО ГТС | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 6 | “Lessar” LS-H12KBA2 | 3,22 | Кабинет эколога | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 7 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Бухгалтерия | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 8 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | ОТ и ТБ | 7 (2этаж) | весна/осень |
| 9 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | Кабинет зав. складом | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 10 | “Daikin” FT60/R60 | 6,60 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 11 | “Daikin” FT60/R60 | 6,60 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| ИТОГО КОНДИЦИОНЕРОВ |  |  |  |  | 49 ШТ. |

Перечень

кондиционеров подлежащих техническому обслуживанию на каскаде Выгских ГЭС

| №пп | ГЭС | Помещение | Тип | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Беломорская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsu ASY 7A/AOY 7A | весна/осень |
| 2 |  | АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 3 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 4 | Выгостровская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsu ASY 7A/AOY 7A | весна/осень |
| 5 |  | Помещение ДИС | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9R | весна/осень |
| 6 |  | Помещение ЭТЛ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9R | весна/осень |
| 7 |  | Помещение АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 8 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 9 |  | Аппаратная | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 10 |  |  | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 11 | Маткожненская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY9R | весна/осень |
| 12 |  | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY9R | весна/осень |
| 13 |  | Помещение электроцеха | Сплит-система Fujitsu ASY 18 A/AOY 18A | весна/осень |
| 14 |  | Помещение ЭТЛ | Сплит-система Fujitsy ASY 12/AOY 12R | весна/осень |
| 15 |  | Помещение АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 16 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 17 |  | Аппаратная | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 18 |  |  | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Палакоргская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9R | весна/осень |
| 20 |  | Помещение АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 21 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 22 |  | Аппаратная | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 23 |  |  | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 24 | Управление КВГЭС | Помещение АТС | FT60FVM | весна/осень |
|  |  |  | R60CV1A |  |
| 25 |  |  | FT60FVM | весна/осень |
|  |  |  | R60CV1A |  |
| 26 |  | Серверная | Сплит-система Fujitsy ASY 7A/AOY 7A | весна/осень |
| 27 |  | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9А | весна/осень |
| 28 |  | Кабинеты инженеров по ОТ и ПТО | MS-GF60VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-SF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
| 29 |  | Кабинеты инженеров ПТО, ОМТС, начальника ПТО, главного инженера | MXZ-5D102VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
| 30 |  | Кабинет вед.инженера ПТО | MU-GF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF20VA | весна/осень |
| 31 |  | Кабинет Директора и общий отдел | MXZ-4D83VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
| 32 |  | Зал заседаний | MU-GF60VB | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF60VA | весна/осень |
| 33 |  | Кабинет ОК, зав.складом, бухгалтерия | MXZ-4D83VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-SF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-SF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
| 34 |  | Кабинет начальника охраны | MU-GF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF20VA | весна/осень |
| 35 |  | Кабинет специалиста ГО и ЧС | MU-GF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF20VA | весна/осень |

Итого: 31 кондиционер и сплит систем и 4 мультисплит системы.

Примечание:

- АСУ – помещение группы Автоматических Систем управления;

- АТС – помещение Автоматических телефонных систем;

- СДТУ – помещение Средств Диспетчерского и Технологического Управления;

- ИБП – помещение Источника Бесперебойного Питания;

- ЭТЛ – электротехническая лаборатория;

- ГРЭТО – группа ремонта электротехнического оборудования;

- ГРГМО – группа ремонта гидро-механического оборудования;

- ДИС – дежурный инженер станции

Перечень

# кондиционеров (сплит-систем), подлежащих техническому обслуживанию на

# каскаде Сунских ГЭС

| # № # п/п | # Марка | # Кол-во, # шт. | # Инв. № | # Место расположение | # Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # GREE GWCN 24 B 5K1 NB (7кВт) | # 1 | # 59020501 | # Щит управления Кондопожской ГЭС | # весна/осень |
| # 2 | # Daikin с внутренним блоком FTKS60FB и наружным блоком RK S60F | # 2 | # 59022146 | # Аппаратная связи здания Кондопожской ГЭС | # весна/осень |
| # 3 | # Daikin с внутренним блоком FAQ 100 В и наружным блоком RR100 - | # 2 |  | # Аппаратная связи офиса Кондопожской ГЭС | # весна/осень |
| # 4 | # Daikin c внутренним блоком FTKS60FB и наружным блоком RK S60F | # 2 | # 59022147 | # Аппаратная связи здания Пальеозерской ГЭС | # весна/осень |
| # 5 | # GREE KF-80 GW/А-22-C (8кВт) | # 1 | # 59020415 | # Щит управления Пальеозерской ГЭС | # весна/осень |
| # 6 | # LESSAR LS/LU-H36BC4 (10,7кВт) | # 1 | # 59020827 | # Аппаратная связи здания Пальеозерской ГЭС | # весна/осень |
|  | # ИТОГО | # 9 |  |  |  |

Перечень

кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию на Петрозаводской ТЭЦ

| Марка кондиционера |  | Мощ ность, кВт | модель | Расположение, цех (помещение) | Месяц обслу-живания | кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Служебно-бытовой корпус |  |  |  |  |  |  |
| 1 | General climate (оконный) | 3,5 | GCW12 HR | 5 эт., лаборатории | Май | 3 |
|  |  |  |  | 4 эт., кабинеты |  | 7 |
|  |  |  |  | 3 эт., кабинеты |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 эт., кабинеты |  | 3 |
|  |  |  | GCW-12HRN1 | 1 эт., лаборатория хроманализа |  | 1 |
| 2 | Daikin | 4 | FAQ100BVV1B | (4 эт., серверная) |  | 2 |
|  |  | 6 | FRJV1NB(FTK35JAV1NB) | (4 эт., плоттерная) |  | 1 |
| 3 | Samsung (оконный) | 3,5 | FZ12AJEA | (4 эт., каб. директора) |  | 2 |
| 4 | Gree (оконный) | 5,3 | KCD53/C3A-E | 3 эт., кабинеты |  | 1 |
| 5 |  | 3,5 | KCD32/C1A |  |  | 2 |
| 6 | Daikin | 12,2 | FHQ125B/RR125 | 2 эт., (помещение СДТУ) |  | 3 |
| 7 |  | 5,3 | FT50/R50 |  |  | 2 |
| 8 | MITSUBISHI | 6,5 | MSC-GA60VB/MUH-GA60VB | 1 эт., (помещение СДТУ) |  | 2 |
| 9 | QuattroClima | 2,2 | QV/QN - F7WA | 1 эт., (Архив) |  | 1 |
| 10 | McQuay | 2,64 | MWM007G/MLC009C Серия G | 1 эт., (Бюро пропусков) |  | 1 |
| 11 | HYUNDAI | 3.0 |  | 1 эт., (помещение охраны) |  | 1 |
| 12 | TOSHIBA (Кассетный, потолочный) | 5,3 |  | 1 эт., (помещение лаборатории металлов) |  | 1 |
| Главный корпус |  |  |  |  |  |  |
| 13 | оконный | 2,9 | - | мостовые краны | март, май, август, декабрь | 4 |
| 14 | MITSUBISHI | 8,4 | MU-30RV | групповой щит управления -1 |  | 2 |
| 15 | KENTAТSU | 7 | KSGG 70HFDN1/KSRG 70HFDN1 | центральный щит управления, групповой щит управления -2 |  | 5 |
| 16 | SHIVAKI (оконный) | 3,5 | SW12C | помещение «Даматик» |  | 2 |
| 17 | TOSHIBA | 7,6 | RAS-27BKX |  |  | 1 |
| 18 | Daikin (сплит) | 5,3 | FT50/R50 | помещение СДТУ (отм.0,0 м) |  | 2 |
| 19 | MITSUBISHI (сплит) | 6,5 | MSC-GA60VB/MUH-GA60VB | групповой щит управления -2 |  | 2 |
| 20 | QuattroClima | 2,2 | QV/QN - F7WA | Помещение оперативного персонала котлотурбинного цеха (отм.12,0 м) |  | 2 |
| Водогрейная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 21 | FUJITSU (канальный) | 10,3 | ARY36ALB3 | щит управления | март, май, август, декабрь | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 56 |

Примечание: СДТУ – служба диспетчерского и  технологического управления. В служебно-бытовом корпусе кондиционеры (35 шт.) обслуживаются один раз в год (май). В главном корпусе и на водогрейной котельной (21 шт.) необходимо обслужить 4 раза в год (март, май, август, декабрь).

III. Требования к исполнителю и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ.

    - знать системы сложной  электроники климатического оборудования.

    - При  производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

      - ПТЭ р. 2. – «Территория, производственные здания и сооружения».

      - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

      - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

      - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

      - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328Н.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. опыт работы по техническому обслуживанию не менее 3-х лет;

3.2.1.2. желательно предварительное ознакомление с объектом до подачи Заявки на участие в запросе  предложений;

3.2.1.3. исполнитель обязан организовать  выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров зданий промышленного назначения обеспечив:

3.2.1.3.1. наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

3.2.1.3.2. наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах                 ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. предоставить списки работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

3.2.1.5. иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

3.2.1.6. обеспечить ведение исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

3.2.2.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.2.3. В случае выявления мелких неисправностей (неисправность клапанов и прокладок, отказ электрических компонентов, при котором трудозатраты на диагностику и устранение неисправности не превышают 2х часов.) Исполнитель работ должен устранить данную неисправность. При необходимости осуществить поставку и замену неисправной детали путем заключения дополнительного соглашения к договору.

3.2.2.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.2.5. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.2.6. Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

3.2.2.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.2.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

# Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителей, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителей требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

# При привлечении соисполнителей для выполнения услуг Исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем работ (услуг), а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

    - Запасные части и материалы:

Расходные материалы поставляются Исполнителем.