ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Ремонту бетона проточной части гидроагрегата №1 Путкинской ГЭС

(Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.16-863)

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 45.21.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521000 |

- Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

инженер ПТО ККГЭС Худяков Александр Игоревич, телефон (814-58) 2-18-89.

Начальник гидротехнической службы филиала «Карельский»

Нюхтиков Владимир Николаевич, телефон (814-2) 71- 38-80

  - Период выполнения работ:

Начало:		январь 2015 г.

Окончание:		март 2015 г.

  - Начальная (максимальная) стоимость закупки: 750 тыс.  руб. без учета НДС,

в том числе:

Стоимость материалов -   366,7 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал - 750 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной

2.1. Стоимость работ определяется сметой, являющейся приложением к техническому заданию, составленной на основании укрупненной ведомости работ.

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ

  - Цель работы:

Восстановление и защита бетонных и металлических поверхностей проточного тракта (спиральная камера) гидроагрегата №1 Путкинской ГЭС

Все требуемые работы производить с применением технологий не приводящих к ухудшению состояния объекта.

Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев Проведение работ не должно нарушать режима (технологического процесса) работы на объекте, а также должна быть обеспечена полная безопасность сотрудников заказчика и подрядчика по пожарной безопасности, технике безопасности. Ответственность возлагается на подрядную организацию.

3.2 Описание и основные технические характеристики объекта:

Материал подводной проточной части – монолитный железобетон B15, W8, F150. Спиральная камера прямоугольного сечения с углом охвата 210 гр., с максимальной высотой у водоводов – 8,6 м и минимальной у зуба – 2,7м. Для прохода в спиральную камеру предусмотрена металлическая гермодверь.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спиральная камера |  |  |
| 1 | Бурение горизонтальных инъекционных шпуров на глубину 0,8 м. Установка пакеров. Иньектирование бетона гидроизоляционным материалом Carbo Stop U | шт. | 120 |
| 2 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции материалом Vandex BB 75 | м2 | 10 |
| 3 | Удаление бетона низкой прочности | м3 | 0,5 |
| 4 | Ремонт бетонной поверхности (заделка отверстий и борозд в ж/б перекрытиях) материалом Vandex Repair Mortar | м3 | 0,5 |
| 5 | Монтаж и демонтаж связей и распорок для установки лесов (выравнивание наклонных и лекальных поверхностей) | т | 1 |
| 6 | Устройство инвентарных лесов высотой до 6 м | м2 гор.пр. | 50 |
| 7 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | % | 6,0 |
|  | Антикоррозионная защита гермодвери и решеток |  |  |
| 8 | # Очистка поверхностей от следов коррозии, дрейсены (пескокоструйная обработка). Подготовку перед окраской выполнить до степени очистки Sa-2,5 в соответствии со стандартом ИСО 8501-1: «При проверке невооруженным взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних веществ. Все остаточные следы заражения должны проявляться в форме едва заметных пятен и полос». | м2 | 15 |
| 9 | # Обезжиривание поверхностей (Промышленный обезжириватель ХИМИТЕК ПОЛИПРОМ-ПРОФИ). Примечание: при обработке термопескоструйным способом обезжиривание не требуется. | м2 | 15 |
| 10 | # Грунтовка поверхностей. (грунтовка «Jotаmastic 87») | м2 | 15 |
| 11 | # Покраска за 2 раза. (эмаль «Jotаmastic 87») | м2 | 15 |
| 12 | # Замена уплотнительного резинового шнура Д25 ГОСТ 6467-79 по периметру гермодвери | м | 6 |

объемов работ

по ремонту бетона проточной части гидроагрегата №1

Путкинской ГЭС каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало                январь 2015 г.

Окончание          март 2015 г.

Уточненные объемы работ по результатам дефектации передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Общая стоимость выполненных Работ не может превышать предельную стоимость Работ по Договору.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

«Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

                - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

  - Требования к подрядной организации

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

5.2.1. Общие требования

- опыт работы по проведению ремонтов не менее 3-х лет;

- желательно ознакомление с объектом по месту до подачи предложения;

- наличие у подрядчика свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

При привлечении субподрядчиков:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

- соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,

принятой в ОАО «ТГК-1» (программа «А0», ТЕР- 2001 Республики Карелия, текущие цены);

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2.  Специальные требования

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ;

- наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора в электронном виде на базе программы «А0» – ТЕР- 2001;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформление документации

- Приемку зданий и сооружений из капитального ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по энергопредприятию.

- Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

- Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

- При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

- Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается только после выполнения всех работ. предусмотренных сметой.

- Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из капитального ремонта с недоделками.

- Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся на предприятии.

- Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в паспорт производственного здания и сооружения.

5.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Приложения к техническому заданию:

- Локальная смета – 5 листов.