ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика услуг

«Техническое обслуживание кондиционеров производственных помещений на ГЭС Каскадов и Петрозаводской ТЭЦ» филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 3000/6.42-1554)

Каскады Кемских, Выгских, Сунских ГЭС, Петрозаводская ТЭЦ  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 45.33 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530107 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС.

Республика Карелия, г. Кемь, ул. Энергетиков, 15.

Республика Карелия, Кемский р-н, п. Вочаж, Подужемская ГЭС.

Республика Карелия, п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС.

Республика Карелия, Калевальский район, п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС.

Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец, Маткожненская ГЭС;

Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор, Управление КВГЭС;

Республика Карелия, Беломорский район, п. Золотец, Выгостровская ГЭС;

Республика Карелия, Беломорский район, г. Беломорск, Беломорская ГЭС;

Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский, Палакоргская ГЭС.

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Кондопожская ГЭС;

Республика Карелия, п. Гирвас Кондопожского района, ул. Пионерская, д. 22, Пальеозерская ГЭС.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25, Петрозаводская ТЭЦ.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС - инженер ПТО Худяков Александр Игоревич,

тел. (81458) 2-18-89;

От  Каскада Выгских ГЭС  - инженер ПТО Харитонов Геннадий Николаевич,

тел. (81431) 36-302;

От Каскада Сунских ГЭС  - инженер ПТО Багрова Ирина Геннадьевна,

тел (81451) 2-07-24;

От Петрозаводской ТЭЦ  - инженер ПТО Прелков Евгений Анатольевич,

тел. (8142) 53-23-12.

Период выполнения услуг:

Техническое обслуживание кондиционеров производственных помещений:

Начало                   март 2015 г.

Окончание             декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Техническое обслуживание кондиционеров должно быть проведено в согласованные сроки.

При техническом обслуживании (ТО) должно быть выполнено:

1) Работы, выполняемые при обслуживании внутреннего блока кондиционера:

Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели.

Проверка надёжности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.

Проверка надежности электроизоляции токопроводящих частей.

Очистка и промывка дренажных каналов для слива конденсата.

Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и

выходящего воздуха.

2) Работы, выполняемые при обслуживании наружного блока кондиционера:

Очистка воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора.

Проверка работы мотор - компрессора по шуму и нагреву.

Проверка надёжности электрических контактов соединительного кабеля.

Проверка надежности электроизоляции и гидроизоляции токопроводящих частей.

Обнаружение и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера.

Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера. При необходимости  дозаправка кондиционера хладоном.

Контроль потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.

3) Проверка работы пульта дистанционного управления (ПДУ). Проверка управляемости

кондиционера с ПДУ. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 414 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 15 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 202 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 115 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 82 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг.

- Цель выполнения услуг:

Поддержание необходимого температурного режима в помещениях для нормальной работы оборудования в соответствии с требованиями НТД и заводскими инструкциями.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по Техническому обслуживанию кондиционеров производственных помещений на ГЭС Каскадов и Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Перечень

кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию на каскаде Кемских ГЭС

| № п.п. | Марка | Производи тельность (кВт) | Помещение | Высота установки наружного блока от поверхности земли (м) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Путкинская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “McQuay” MWM020G-ACIAC | 5,00 | АСУ | 3 (1этаж) | весна |
| 2 | “LG” G12ST N4S3 | 3,60 | Серверная АСУ | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 3 | “McQuay” MWM025G-ACIAC | 6,96 | Щит управления | 3 (1этаж) | весна |
| 4 | “McQuay” MWM025G-ACIAC | 6,96 | Щит управления | 3 (1этаж) | весна |
| 5 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Лаборатория метролога | 11 (3этаж) | весна |
| 6 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | ЭТЛ | 11 (3этаж) | весна |
| 7 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | Мастерская ЭТЛ | 11 (3этаж) | весна |
| 8 | “Ballu” BPES-12C (мобильный) | 3,52 | Помещение ГРЭТО | 18,5 (5этаж) | весна |
| 9 | “Ballu” BPES-12C (мобильный) | 3,52 | Помещение АСУ | 18,5 (5этаж) | весна |
| 10 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | Щит-3Р | 11 (3этаж) | весна/осень |
| 11 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | Щит-3Р | 11 (3этаж) | весна/осень |
| 12 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,00 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 13 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,00 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 14 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 15 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
|  | Подужемская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “McQuay” MWM025G-ACIAC-R | 6,96 | Щит управления | 3 (балкон) | весна |
| 2 | “Daikin” FT60FVM | 6,60 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 3 | “Daikin” FT60FVM | 6,60 | Помещение ИБП | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 4 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 5 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
|  | Кривопорожская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “McQuay” MWM015G-ACIAC-R | 3,62 | Щит управления | 7,5 (2этаж) | весна |
| 2 | “McQuay” MWM025G-ACIAC | 6,96 | Щит управления | 7,5 (2этаж) | весна |
| 3 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | Помещение ДИС | 7,5 (2этаж) | весна |
| 4 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Помещение управления ГЭС | 13,5 (3этаж) | весна |
| 5 | “Airwell” AWSI-HHF 018-N11 | 5,30 | ЭТЛ | 13,5 (3этаж) | весна |
| 6 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Мастерская ГРГМО | 15,5 (4этаж) | весна |
| 7 | “Airwell” AWSI-HHF 009-N11 | 2,64 | Мастерская ГРЭТО | 15,5 (4этаж) | весна |
| 8 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Производственное помещение | 15,5 (4этаж) | весна |
| 9 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,50 | Помещение ИБП | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 10 | “Mitsubishi” MS-GA60VB | 6,50 | Помещение ИБП | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 11 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
| 12 | “Daikin” FNQ100BVV1B | 10,00 | АТС | 13,5 (3этаж) | весна/осень |
|  | Юшкозерская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “Mitsubishi” MS-24RV | 3,55 | Щит управления | 9,5 (3этаж НБ) | весна |
| 2 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Помещение управления ГЭС | 9,5 (3этаж НБ) | весна |
| 3 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Производственное помещение | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна |
| 4 | “Airwell” AWSI-HHF 012-N11 | 3,22 | Техническая лаборатория | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна |
| 5 | “Daikin” FNQ125 | 12,20 | Аппаратная связи | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна/осень |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | “Daikin” FNQ125 | 12,20 | Аппаратная связи | 2,5 (1 этаж ВБ) | весна/осень |
|  | Здание управления ККГЭС |  |  |  |  |
| 1 | “Daikin” FT60/R60 | 6,60 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| 2 | “Daikin” FT60/R60 | 6,60 | АТС | 3 (1этаж) | весна/осень |
| ИТОГО КОНДИЦИОНЕРОВ |  |  |  |  | 40 ШТ. |

Перечень

кондиционеров подлежащих техническому обслуживанию на каскаде Выгских ГЭС

| №пп | ГЭС | Помещение | Тип | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Беломорская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsu ASY 7A/AOY 7A | весна/осень |
| 2 |  | АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 3 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 4 | Выгостровская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsu ASY 7A/AOY 7A | весна/осень |
| 5 |  | Помещение ДИС | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9R | весна/осень |
| 6 |  | Помещение ЭТЛ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9R | весна/осень |
| 7 |  | Помещение АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 8 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 9 |  | Аппаратная | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 10 |  |  | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 11 | Маткожненская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY9R | весна/осень |
| 12 |  | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY9R | весна/осень |
| 13 |  | Помещение электроцеха | Сплит-система Fujitsu ASY 18 A/AOY 18A | весна/осень |
| 14 |  | Помещение ЭТЛ | Сплит-система Fujitsy ASY 12/AOY 12R | весна/осень |
| 15 |  | Помещение АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 16 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 17 |  | Аппаратная | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 18 |  |  | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Палакоргская | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9R | весна/осень |
| 20 |  | Помещение АТС | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 21 |  |  | RR100B8W1B | весна/осень |
|  |  |  | FAQ100BVV1B |  |
| 22 |  | Аппаратная | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 23 |  |  | R60CV1A | весна/осень |
|  |  |  | FT60FVM |  |
| 24 | Управление КВГЭС | Помещение АТС | FT60FVM | весна/осень |
|  |  |  | R60CV1A |  |
| 25 |  |  | FT60FVM | весна/осень |
|  |  |  | R60CV1A |  |
| 26 |  | Серверная | Сплит-система Fujitsy ASY 7A/AOY 7A | весна/осень |
| 27 |  | Помещение СДТУ | Сплит-система Fujitsy ASY 9/AOY 9А | весна/осень |
| 28 |  | Кабинеты инженеров по ОТ и ПТО | MS-GF60VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-SF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
| 29 |  | Кабинеты инженеров ПТО, ОМТС, начальника ПТО, главного инженера | MXZ-5D102VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ- SF25VE | весна/осень |
| 30 |  | Кабинет вед.инженера ПТО | MU-GF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF20VA | весна/осень |
| 31 |  | Кабинет Директора и общий отдел | MXZ-4D83VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
| 32 |  | Зал заседаний | MU-GF60VB | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF60VA | весна/осень |
| 33 |  | Кабинет ОК, зав.складом, бухгалтерия | MXZ-4D83VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-SF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-SF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MSZ-GF42VE | весна/осень |
| 34 |  | Кабинет начальника охраны | MU-GF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF20VA | весна/осень |
| 35 |  | Кабинет специалиста ГО и ЧС | MU-GF20VA | весна/осень |
|  |  |  | MS-GF20VA | весна/осень |

Итого: 31 кондиционер и сплит систем и 4 мультисплит системы.

Примечание:

- АСУ – помещение группы Автоматических Систем управления;

- АТС – помещение Автоматических телефонных систем;

- СДТУ – помещение Средств Диспетчерского и Технологического Управления;

- ИБП – помещение Источника Бесперебойного Питания;

- ЭТЛ – электротехническая лаборатория;

- ГРЭТО – группа ремонта электротехнического оборудования;

- ГРГМО – группа ремонта гидро-механического оборудования;

- ДИС – дежурный инженер станции

Перечень

# кондиционеров (сплит-систем), подлежащих техническому обслуживанию на

# каскаде Сунских ГЭС

| # № # п/п | # Марка | # Кол-во, # шт. | # Инв. № | # Место расположение | # Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # GREE GWCN 24 B 5K1 NB (7кВт) | # 1 | # 59020501 | # Щит управления Кондопожской ГЭС | # весна/осень |
| # 2 | # Daikin с внутренним блоком FTKS60FB и наружным блоком RK S60F | # 2 | # 59022146 | # Аппаратная связи здания Кондопожской ГЭС | # весна/осень |
| # 3 | # Daikin с внутренним блоком FAQ 100 В и наружным блоком RR100 - | # 2 |  | # Аппаратная связи офиса Кондопожской ГЭС | # весна/осень |
| # 4 | # Daikin c внутренним блоком FTKS60FB и наружным блоком RK S60F | # 2 | # 59022147 | # Аппаратная связи здания Пальеозерской ГЭС | # весна/осень |
| # 5 | # GREE KF-80 GW/А-22-C (8кВт) | # 1 | # 59020415 | # Щит управления Пальеозерской ГЭС | # весна/осень |
|  | # ИТОГО | # 8 |  |  |  |

Перечень

кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию на Петрозаводской ТЭЦ

| Марка кондиционера |  | Мощ ность, кВт | модель | Расположение, цех (помещение) | Периодичность обслуживания (месяц) | кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | General climate | 3,5 | GCW12 HR | СБК, 5 эт., лаборатории | Май | 3 |
| 2 | SHIVAKI (оконный) | 3,5 | SW12C | ГК ( помещение «Даматик») | март, май, август, декабрь | 2 |
| 3 | оконный | 2,9 | - | ГК (мостовые краны) | март, май, август, декабрь | 4 |
| 4 | Daikin | 6 | FRJV1NB(FTK35JAV1NB) | СБК (4 эт., плоттерная) | Май | 1 |
| 5 | Daikin | 4 | FAQ100BVV1B | СБК (4 эт., серверная) | Май | 2 |
| 6 | MITSUBISHI (сплит) | 8,4 | MU-30RV | ГК (групповой щит управления -1) | март, май, август, декабрь | 2 |
| 7 | KENTAТSU (сплит) | 7 | KSGG 70HFDN1/KSRG 70HFDN1 | ГК (центральный щит управления, групповой щит управления -2) | март, май, август, декабрь | 5 |
| 8 | FUJITSU (канальный) | 10,3 | ARY36ALB3 | ВК (щит управления) | март, май, август, декабрь | 1 |
| 9 | TOSHIBA (сплит) | 7,6 | RAS-27BKX | ГК (помещение «Даматик») | март, май, август, декабрь | 1 |

Продолжение

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Daikin (сплит потолочный) | 12,2 | FHQ125B/RR125 | СБК (помещение СДТУ) | Май | 3 |
| 11 | Daikin (сплит) | 5,3 | FT50/R50 | СБК, (помещение СДТУ) | Май | 2 |
| 12 | MITSUBISHI (сплит) | 6,5 | MSC-GA60VB/MUH-GA60VB | СБК, (помещение СДТУ) | Май | 2 |
| 13 | Daikin (сплит) | 5,3 | FT50/R50 | ГК (помещение СДТУ) | март, май, август, декабрь | 2 |
| 14 | MITSUBISHI (сплит) | 6,5 | MSC-GA60VB/MUH-GA60VB | ГК (групповой щит управления -2) | март, май, август, декабрь | 2 |
| 15 | QuattroClima | 2,2 | QV/QN - F7WA | ГК (Помещение оперативного персонала котлотурбинного цеха) | март, май, август, декабрь | 2 |
| 16 | Оконный СБК | 3,2 | - | СБК (лаборатория хром-анализа) | Май | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 35 |

Примечание: СБК- служебно-бытовой корпус; ГК- главный корпус; ВК – водогрейная котельная; СДТУ – служба диспетчерского и  технологического управления. 21 кондиционер (расположены в ГК и ВК) необходимо обслужить 4 раза в год (март, май, август, декабрь), остальные 1 раз – май.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

2.1.	Требования к организации производства работ и их качеству:

- опыт работы по техническому обслуживанию не менее 3-х лет;

- Желательно предварительное ознакомление с объектом до подачи Заявки на участие в запросе  предложений;

  - Требования к подрядной организации:

  - подрядчик обязан организовать  выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров зданий промышленного назначения.

  - наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах                 ОАО «ТГК-1»;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

  - иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

  - обеспечить ведение исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

  - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

  - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328Н

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей» -  СО 34.04.181-2003

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» - РД 153-34.0-03.301-00

- соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ.

2.2.1. Общие требования:

2.2.1.1. наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

2.2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.2.1.3. В случае выявления мелких неисправностей (неисправность клапанов и прокладок, отказ электрических компонентов, при котором трудозатраты на диагностику и устранение неисправности не превышают 2х часов.) Подрядчик работ должен устранить данную неисправность. При необходимости осуществить поставку и замену неисправной детали путем заключения дополнительного соглашения к договору.

2.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

2.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

2.2.1.6. Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

2.2.1.9. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

2.2.1.10. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

3.1. Расходные материалы поставляются Подрядчиком.