ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений и выбору исполнителя услуг

«Поверка трансформаторов тока и напряжения»

для нужд филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3000/6.40-1996)

| ОКВЭД | 74.20.42 |
| --- | --- |
| ОКПД | 7424020 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия:

г. Кондопога, Кондопожская ГЭС (ГЭС-1)

п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2)

п .Сосновец, Маткожненская ГЭС (ГЭС-3)

п. Золотец, Выгостровская ГЭС (ГЭС-5)

г. Беломрск, Беломорская ГЭС (ГЭС-6)

п. Летнереченск, Палакорская ГЭС (ГЭС-7)

г. Кемь, Путкинская ГЭС (ГЭС-9)

п. Вочаж, Подужемская ГЭС (ГЭС-10)

п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14)

п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16)

г. Петрозаводск, Петрозаводская ТЭЦ (ПТЭЦ)

Малые ГЭС:

## п. Питкякоски, ГЭС-19

## п. Хямякоски, ГЭС-21

## п. Харлу, ГЭС-22

## п. Пиениёки, ГЭС-24

## п. Сууриеки, ГЭС-25

## п. Игнойла, ГЭС-26

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

## Инженер по метрологии службы релейной защиты, автоматики и измерений - Шабаев Юрий Геннадьевич, тел. (8142) 71-38-84, e-mail: shabaev.ug@karelia.tgc1.ru;

## Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»: начальник службы релейной защиты, автоматики и измерений - Кочерев Валерий Алексеевич, тел. (8142) 71-38-85, e-mail: kocherev.va@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало                 май 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Начальная (максимальная) цена закупки - 1 000 000,00 рублей без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал – 400 000,00 рублей без учета НДС;

3-й квартал -  400 000,00 рублей без учета НДС;

4-й квартал – 200 000,00 рублей без учета НДС.

II.	Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: Определение и подтверждение соответствия трансформаторов тока и напряжения установленным техническим требованиям.

(Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения на объектах филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».)

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. Основные ГЭС (110кВ и выше).

2.1.1. Трансформаторы напряжения (ТН).

| Присоединение | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-1, Г-1 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Г-2 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, 1СШ | 3 | 6 |
| ГЭС-1, 2СШ | 3 | 6 |
| ГЭС-2, Л-32П | 1 | 35 |
| ГЭС-9, Г-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-9, Г-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-9, 1С-10 | 1 | 10 |
| ГЭС-9, 2С-10 | 1 | 10 |
| ГЭС-10, Г-1 | 1 | 10 |
| ГЭС-10, Г-2 | 1 | 10 |
| ГЭС-10, 1С-10 | 1 | 10 |
| ГЭС-10, 2С-10 | 1 | 10 |
| ГЭС-16, Г-1 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, Г-2 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, Л-16-01 | 1 | 10 |
| ГЭС-16, ТСН-3,5,6 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, ТСН-4,7,8 | 3 | 6 |
| ПТЭЦ, 1с-6кВ | 1 | 6 |
| ПТЭЦ, 2с-6кВ | 1 | 6 |
| ПТЭЦ, 4с-6кВ | 1 | 6 |
| ПТЭЦ, Ш-А-6 | 1 | 6 |

2.1.2. Трансформаторы тока (ТТ).

| Присоединение | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-1, Гараж ЮКЭС | 3 | 0.4 |
| ГЭС-2, ЧП Гутыро | 3 | 0.4 |
| ГЭС-2, ТСН-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-2, ТСН-2 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-5, Л-114 | 3 | 110 |
| ГЭС-5, Л-105 | 3 | 110 |
| ГЭС-5, ТСН-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-5, ТСН-2 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-6, Л-0,4 к Т-3 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-7, Л-103 | 3 | 110 |
| ГЭС-7, Л-111 | 3 | 110 |
| ГЭС-16, Л-16-01 | 3 | 10 |
| ПТЭЦ, Л-175 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, 1с -6кВ | 3 | 6 |
| ПТЭЦ, 2с-6кВ | 3 | 6 |
| ПТЭЦ, 3с-6кВ | 3 | 6 |
| ПТЭЦ, 4с-6кВ | 3 | 6 |
| ПТЭЦ, Ш-А-6 | 3 | 6 |
| ПТЭЦ, Ш-Б-6 | 3 | 6 |

3.1. Малые ГЭС (до 35кВ).

3.1.1. Трансформаторы тока (ТТ).

| Присоединение | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-19, ТСН-1 (ТСН-2) | 3 | 0.4 |
| ГЭС-19, Л-41С,84С | 3 | 35 |
| ГЭС-19, Л-19-62 | 3 | 6 |
| ГЭС-19, Л-19-61 | 3 | 6 |
| ГЭС-21от СН ПС-38 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-21, кв.деж-х | 3 | 0.4 |
| ГЭС-22, АВР от ПС-39С | 3 | 0.4 |
| ГЭС-22, дом деж-х | 3 | 0.4 |
| ГЭС-24, Г-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-24, Г-2 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-24, ТСН | 3 | 0.4 |
| ГЭС-24, Л-52С | 3 | 35 |
| ГЭС-25, Г-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-25, Г-2 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-25, ТСН-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-26, Г-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-26, ТСН-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-26, АВР от ПС-37 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-26, жил.дом | 3 | 0.4 |

3.1.2. Трансформаторы напряжения (ТН).

| Присоединение | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-19, Г-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-19, Л-41С,84С | 1 | 35 |
| ГЭС-19, Л-19-61(62) | 3 | 6 |
| ГЭС-21, СК-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-2 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-3 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-4 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-5 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Т-1, ПС-38С | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Т-2, ПС-38С | 3 | 3 |
| ГЭС-21, ТСН-1(4) | 3 | 3 |
| ГЭС-22, Г-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-22, Г-2 | 3 | 3 |
| ГЭС-22, ТСН-1(ЗФ) | 3 | 3 |
| ГЭС-22, К Т-1 ПС-39С | 3 | 3 |
| ГЭС-26, Г-1 | 3 | 3 |

4.1. Общее количество ТТ и ТН основных ГЭС.

| Класс напряжения | ТТ | ТН |
| --- | --- | --- |
| 0,4кВ | 21 | - |
| 6кВ | 18 | 28 |
| 10кВ | 3 | 13 |
| 35кВ | - | 1 |
| 110кВ | 15 | - |
| Итого | 57 | 42 |

5.1. Общее количество ТТ и ТН Малые ГЭС.

| Класс напряжения | ТТ | ТН |
| --- | --- | --- |
| 0,4кВ | 42 | - |
| 3кВ | 3 | 42 |
| 6кВ | 6 | 3 |
| 35кВ | 6 | 1 |
| Итого | 57 | 46 |

6.1. Общее количество ТТ и ТН основных ГЭС и Малых ГЭС.

| Класс напряжения | ТТ | ТН |
| --- | --- | --- |
| 0,4кВ | 63 | - |
| 3кВ | 3 | 42 |
| 6кВ | 24 | 31 |
| 10кВ | 3 | 13 |
| 35кВ | 6 | 2 |
| 110кВ | 15 | - |
| Итого | 114 | 88 |

Технические параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения (типы и коэффициенты трансформации) указаны в графике вывода оборудования филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2015 год (приложение №1 к Техническому заданию).

3.Требования к исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполнять в соответствии с РД:

- ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

- ГОСТ 8.216- 88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н).

- СО 34.04.181.- 2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н).

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по поверке трансформаторов тока и напряжения не менее 3 лет.

3.2.1.2 Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

3.2.1.3. Подрядчик должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» - ТЕР Республики Карелия;

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1.Распологать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности и грузоподъемной техники;

- Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н) иметь право:

-  быть руководителем работ по наряду;

-  быть производителем работ по наряду (распоряжению);

-  производства специальных работ;

- Обеспечивать необходимым количеством квалифицированного персонала не менее    2-х, имеющего опыт проведения работ на высоте и верхолазных работ;

- Обеспечить необходимым количеством дипломированного ИТР (руководителей работ) не менее 2-х.

3.2.2.2. Желательно наличие сертификата в соответствии со стандартами ISO.

3.2.2.3. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.).

3.2.2.4. При организации работ обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н).

3.2.2.5. При организации работ обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н).

3.2.2.6. Выполнение работ в соответствие с согласованным графиком выполнения работ. До начала работ согласовать конкретный срок проведения работ у главного инженера соответствующего объекта.

3.2.2.7. Предоставление по результатам поверки свидетельств о поверке или извещения о непригодности трансформаторов тока и напряжения с оформлением протокола поверки (метрологические характеристики) в соответствии с нормативными документами по поверке средств измерений.

3.2.2.8. Наличие механизмов инструментов и материалов для выполнения заявленных объемов работ, вспомогательных (расходных) материалов для выполнения заявленных объемов работ.

3.2.2.9. Обязательная утилизация отходов, появляющихся в процессе работы.

3.2.2.10. Обязательное наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.2.11. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием (приложение №2).

3.2.2.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.3. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.4. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.5. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.6. При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания:

Приложение №1 - График вывода оборудования для проведения поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, используемых для АИИС КУЭ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2015 год.

Приложение №2 - Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

| Приложение №1 к Техническому заданию на поверку измерительных трансформаторов тока и напряжений филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» График вывода оборудования для проведения поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, используемых для филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2015 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование |  | Присоединение |  | Тип ТТ (ТН) |  | Ктт или Ктн |  |  | Класс. точности |  |  | Кол-во (шт.) |  | Дата вывода оборудования для поверки * |  |
| ПТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | 1с-6кВ |  | ТЛО-10 |  | 1500/5 |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  | В период вывода трансформатора Т-1 12.05.15-09.08.15 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | 2с-6кВ |  | ТЛО-10 |  | 1500/5 |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  | В период вывода трансформатора Т-1 12.05.15-09.08.15 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | 3с-6кВ |  | ТЛО-10 |  | 1500/5 |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  | В период вывода трансформатора Т-3 17.08.15-24.08.15 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | 4с-6кВ |  | ТЛО-10 |  | 1500/5 |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  | В период вывода трансформатора Т-3 17.08.15-24.08.15 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | Ш-А-6 |  | ТЛО-10 |  | 1500/5 |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  | 07.2015 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | Ш-Б-6 |  | ТЛО-10 |  | 1500/5 |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  | 07.2015 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | Л-175 |  | ТВ-110 |  | 1000/5 |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  | В период вывода ВЛ-175 25.05.15-29.05.15 |  |
| ПТЭЦ | ТН |  | 1с-6кВ |  | НАМИ-10 |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  |  | 1 |  | В период вывода трансформатора Т-1 12.05.15-09.08.15 |  |
| ПТЭЦ | ТН |  | 2с-6кВ |  | НАМИ-10 |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  |  | 1 |  | В период вывода трансформатора Т-1 12.05.15-09.08.15 |  |
| ПТЭЦ | ТН |  | 4с-6кВ |  | НАМИ-10 |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  |  | 1 |  | В любое время |  |
| ПТЭЦ | ТН |  | Ш-А-6 |  | НАМИ-10 |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  |  | 1 |  | 07.2015 |  |
| КСГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Гараж ЮКЭС |  | Т-0,66У3 |  |  | 150/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | В любой рабочий день по согласованию |  |
| ГЭС-1 | ТН |  | Г-1 |  | UGE-6 |  |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | Согласовать за 7-10 дней до начала работ |  |
| ГЭС-1 | ТН |  | Г-2 |  | UGE-6 |  |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | Согласовать за 7-10 дней до начала работ |  |
| ГЭС-1 | ТН |  | 1СШ |  | НАМИТ-10-1 |  |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | Согласовать за 7-10 дней до начала работ |  |
| ГЭС-1 | ТН |  | 2СШ |  | НАМИТ-10-1 |  |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | Согласовать за 7-10 дней до начала работ |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | ЧП Гутыро |  | Т-0,66У3 |  |  | 150/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 06. 2015 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | ТСН-1 |  | ТШП-0,66 |  |  | 600/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 06.2015 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | ТСН-2 |  | ТШП-0,66 |  |  | 600/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 06. 2015 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | Л-32П |  | НАМИ-35УХЛ-1 |  |  | 35000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 05.2015 |  |
| КВГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-114 |  | TG-145 |  |  | 400/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | c 06-14.07.2015 г. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-105 |  | TG-145 |  |  | 400/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | c 15-18.06.2015 г. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | ТСН-1 |  | ТШП-0,66 |  |  | 600/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | по местной заявке |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | ТСН-2 |  | ТШП-0,66 |  |  | 600/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | по местной заявке |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | Л-0,4 к Т-3 |  | Т-0,66 |  |  | 300/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | по местной заявке |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Л-103 |  | ТФМ-110 |  |  | 600/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 02-03 06 2015 |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Л-111 |  | ТФМ-110 |  |  | 600/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 09-10 .06.2015 |
| ККГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС-16 |  | ТТ | Л-16-01 |  |  | ТЛО-10-3 |  |  | 150/5 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 12.08.2015 |
| ГЭС-9 |  | ТН | Г-1 |  |  | UGE-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 31.08 – 04.09.15 |
| ГЭС-9 |  | ТН | Г-2 |  |  | UGE-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 20.07 – 25.07.15 07.09 – 23.10.15 |
| ГЭС-9 |  | ТН | 1С-10 |  |  | НАМИ-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 31.08 – 04.09.15 |
| ГЭС-9 |  | ТН | 2С-10 |  |  | НАМИ-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 12.05 – 16.05.15 |
| ГЭС-10 |  | ТН | Г-1 |  |  | НАМИ-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 20.07 – 02.08.15 19.11.15 – 21.02.16 |
| ГЭС-10 |  | ТН | Г-2 |  |  | НАМИ-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 10.08 – 14.08.15 |
| ГЭС-10 |  | ТН | 1С-10 |  |  | НАМИ-10 |  |  | 100000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | в любое время (кроме вывода Г-2, Т-2) |
| ГЭС-10 |  | ТН | 2С-10 |  |  | НАМИ-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | в любое время (кроме вывода Г-1, Т-1) |
| ГЭС-16 |  | ТН | Г-1 |  |  | UGE-6 |  |  | 6000/100 |  |  | 0.5 |  | 3 |  | 03-07.08.2015 |
| ГЭС-16 |  | ТН | Г--2 |  |  | UGE-6 |  |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 11-15.05.2015 |
| ГЭС-16 |  | ТН | Л-16-01 |  |  | НАМИ-10 |  |  | 10000/100 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 12.08.2015 |
| ГЭС-16 |  | ТН | ТСН-3,5,6 |  |  | UGE-6 |  |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 03-07.08.2015 |
| ГЭС-16 |  | ТН | ТСН-4,7,8 |  |  | UGE-6 |  |  | 6000/100 |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 11-15.05.2015 |

Малые ГЭС

| ГЭС-19 | ТТ | ТСН-1 (ТСН-2) | Т-0,66 | 75/5 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЭС-19 | ТТ | Л-41С, 84C | IGW-36E4 | 100/5 | 0.5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-19 | ТТ | Л-19-62 | ТЛП-10-5 | 50/5 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-19 | ТТ | Л-19-61 | ТЛП-10-5 | 50/5 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-21 | ТТ | От СН ПС-38С | Т-0,66 | 100/5 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТТ | Кв-ра деж-х | Т-0,66 | 75/5 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-22 | ТТ | АВР от ПС-39С | Т-0,66 | 100/5 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-22 | ТТ | Дом дежурных | Т-0,66 | 50/5 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-24 | ТТ | Г-1 | GSA-200 | 1500/5 | 0,2 | 3 | 05.2015 |
| ГЭС-24 | ТТ | Г-2 | GSA-200 | 1500/5 | 0,2 | 3 | 05.2015 |
| ГЭС-24 | ТТ | ТСН | Т-0,66 | 150/5 | 0,5 | 3 | 05.2015 |
| ГЭС-24 | ТТ | Л-52 | IGW-36 E4 | 50/5 | 0,5 | 3 | 05.2015 |
| ГЭС-25 | ТТ | Г-1 | GSA200 | 1500/5 | 0.5 | 3 | 06. 2015 |
| ГЭС-25 | ТТ | Г-2 | GSA200 | 1500/5 | 0,5 | 3 | 06. 2015 |
| ГЭС-25 | ТТ | ТСН-1 | Т-0,66 | 300/5 | 0,5 | 3 | 06. 2015 |
| ГЭС-26 | ТТ | Г-1 | ТЛО-10-1 | 800/5 | 0,5 | 3 | 08. 2015 |
| ГЭС-26 | ТТ | ТСН-1 | Т-0,66 | 75/5 | 0,5 | 3 | 08. 2015 |
| ГЭС-26 | ТТ | АВР от ПС-37 | Т-0,66 | 75/5 | 0,5 | 3 | 08. 2015 |
| ГЭС-26 | ТТ | Жил.дом | Т-0,66 | 50/5 | 0,5 | 3 | 08. 2015 |
| ГЭС-19 | ТН | Г-1 | UGE-3 | 3000/100 | 0.5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-19 | ТН | Л-41С, 84С | НАМИ-35 | 35000/100 | 0,5 | 1 | 07. 2015 |
| ГЭС-19 | ТН | Л-19-61(62) | UGE-6 | 6000/100 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | СК-1 | ЗНОЛП-3 У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | Г-2 | ЗНОЛП-3 У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | Г-3 | ЗНОЛП-3 У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | Г-4 | ЗНОЛП-3 У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | Г-5 | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | ТСН-1(4) | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | Т-1 ПС-38С | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-21 | ТН | Т-2 ПС-38С | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 09. 2015 |
| ГЭС-22 | ТН | Г-1 | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-22 | ТН | Г-2 | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-22 | ТН | ТСН-1(ЗФ) | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-22 | ТН | ТНТ-1-3 | ЗНОЛП-3У2 | 3300/100 | 0,5 | 3 | 07. 2015 |
| ГЭС-26 | ТН | Г-1 | UGE-3 | 3000/100 | 0.5 | 3 | 08. 2015 |

* Примечание: график может уточняться по факту вывода оборудования и согласования заявок Карельским РДУ.