ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг на

подводно-технические работы по чистке сороудерживающих решеток и установке ремонтных затворов Кондопожской ГЭС

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  № 3200/6.42-3162)

| ОКВЭД | 45.24.4 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4510520 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, Кондопожский р-н, г.Кондопога, ул.Приканальная, 2, Кондопожская ГЭС.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru; тел.: (814-51) 2-07-05.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»:

Начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru; тел.: (8142) 71-38-80.

Период оказания услуг:

Начало:               апрель 2015 года.

Окончание:         сентябрь  2015 года.

Начальная (максимальная) цена закупки – 150 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал –     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –     0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 150 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –    0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с приказом №79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Подводно-технические работы по чистке стационарных решеток и сопровождению установки ремонтных затворов в период капитального ремонта гидроагрегата.

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг:

Подводно-технические работы по очистке от мусора пазов и порога ремонтных затворов и сороудерживающих решеток и сопровождению установки ремонтных затворов в период капитального ремонта гидроагрегата ГЭС.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Проточные тракты гидроагрегатов №1 и №2  Кондопожской ГЭС – по 2 приемные камеры пролетами по 5,40м на гидроагрегат.

Проточный тракт гидроагрегата №3 – 1 приемная камера пролетом 5,40м.

Ремонтный затвор ВБ – металлические шандоры с деревянным уплотнением, нижние секции установлены постоянно.

Отметка порога ремонтного затвора и стационарных наклонных СУР – 52,90м.

Отметка уровня воды ВБ – НПУ= 62,55м.

Максимальная глубина погружения водолаза – 9,65 м.

Ремонтный затвор отсасывающих труб г/а №1 и г/а №2 – металлические шандоры с деревянным уплотнением.

Отметка порога затворов отсасывающих труб – 27,95 мБС, максимальная отметка уровня воды НБ – 33,90 мБС.

Максимальная глубина погружения водолаза – 5,95 м.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

# на подводно-технические работы по чистке сороудерживающих решеток

# и установке ремонтных затворов Кондопожской ГЭС

# Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало:               апрель 2015 года.

Окончание:         сентябрь  2015 года.

Конкретные сроки  и конкретное место оказания услуг на объекте, в пределах указанного периода, уточняются и согласуются с  Заказчиком по условиям вывода оборудования.

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка сороудерживающих решеток, пазов ремонтных затворов и верха нижних секций затворов с выемкой мелкого мусора (торф, ветки) из воды с его погрузкой в захват с подъемом и выемкой мусора из воды краном водоприемника с погрузкой в автосамосвал. Условия видимости ограниченные (до 1 м). | куб.м. | 4,5 | Объем принят ориентировочно |
| 2 | Очистка пазов ремонтного затвора отсасывающей трубы г/а №2 и сопровождение установки первой секции затвора в речных условиях в условиях ограничения видимости (до 1 м). Скорость течения 0,5-1,0 м. | куб.м. | 1,0 | Объем принят ориентировочно |
| 3 | Подъем из воды бревен массой до 0,6 т в речных условиях в условиях ограничения видимости (до 1 м) краном водоприемника и погрузкой их в автосамосвал и предварительной раскряжевкой при необходимости. Скорость течения 0,5-1,0 м. | шт | 7 | Объем принят ориентировочно |
| 4 | Подъем из воды обломков различных предметов массой до 0.6 т в речных условиях в условиях ограничения видимости (до 1 м) краном водоприемника и погрузкой их в автосамосвал. Скорость течения 0,5-1,0 м. | шт | 10 | Объем принят ориентировочно |

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

  - Требования к организации оказания услуг и их качеству:

4.1.1.  Исполнитель допускается к оказанию услуг после разработки ППР и согласования его главным инженером Каскада.

4.1.2.  При  оказании услуг  Исполнитель  должен  соблюдать положения утвержденного ППР и требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ, технологию выполнения работ и их качество:

      - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

      - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91;

      - РД 31.84.01-90 «Правила водолазной службы»;

      - ПТЭ р. 2. – «Территория, производственные здания и сооружения»;

      - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей»;

      - СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

    - По окончании исполнения обязательств в целом, Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт об оказании услуг,  а также счёт и счёт-фактуру.

Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя.

Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок указанный Заказчиком.

С даты подписания Акта об оказании услуг  Заказчик получает исключительное право на использование результатов оказания Услуг.

Информация, отчеты, документы и иной результат оказания Услуг по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2. Требования к Исполнителю:

4.2.1. Общие требования:

      - Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

30. Гидротехнические работы, водолазные работы;

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой.

      - Опыт проведения подводно-технических работ  на гидротехнических сооружениях гидроэлектростанций не менее 3 лет.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации в части  образования, сбора, вывоза и размещения мусора с сороудерживающих решеток (отходы IV класса опасности).

      - Акты сдачи - приемки подписываются Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований: предоставление материалов фотофиксации (подводной фотосъемки) состояния сороудерживающих решеток до проведения и после проведения их чистки.

4.2.2. Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обученными и аттестованными (наличие документа) по специальности, имеющими  право выполнения подводно-технических работ.

      - Располагать кадрами ИТР (руководителей работ) с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- выдачи наряда на подводно-технические работы;

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду.

      - Обеспечить наличие инструмента, приспособлений и оборудования, необходимых для выполнения работ по чистке сороудерживающих решеток и установке ремонтных затворов Кондопожской ГЭС.

4.2.3.  Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

# Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» в 1 экз. на 1 листе.