## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 307 от 24.03.2014 предлагаем поставку Электроламповой продукции: Лот №1 Электроламповая продукция (далее - Продукция) для нужд филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" .
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие сведений о цепочке собственников Участника (есть/нет)
22 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
23 | Гарантийный срок
24 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
25 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
26 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
27 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Лампа накаливания ACL 60W E27 230 В Osram | шт | 800 |  |  | 0 | 0
2 | Лампа накаливания ACL 75W E27 230 В Osram | шт | 400 |  |  | 0 | 0
3 | Лампа накаливания ACL 40W E27 230 В Osram | шт | 400 |  |  | 0 | 0
4 | Лампа РН 110-8 В15d/18 | шт | 400 |  |  | 0 | 0
5 | Лампа МО12*60 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
6 | Лампа МО36*60 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
7 | Лампа накаливания ЛОН-60 (грибок) E27 230 В | шт | 400 |  |  | 0 | 0
8 | Лампа накаливания ЛОН-95Вт Е-27 (грибок) 230 В | шт | 300 |  |  | 0 | 0
9 | Лампа 95Вт Е27 прозр. (Б230-240-95) | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
10 | Лампа ЛЛ 58Вт L 58W/640 T8 G13 OSRAM | шт | 30 |  |  | 0 | 0
11 | Лампа ЛБ-20-2 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
12 | Лампа L18W/640 OSRAM | шт | 120 |  |  | 0 | 0
13 | Лампа ЛБ-40-2 | шт | 600 |  |  | 0 | 0
14 | Лампа ЛБ-80 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
15 | Лампа газораз.HWL 160W E27 225V OSRAM (40 в упак.) не требующая дополнительных ПРА. | шт | 200 |  |  | 0 | 0
16 | Лампа газораз.HWL 250W E27 225V OSRAM (20 в упак.)не требующая дополнительных ПРА. | шт | 40 |  |  | 0 | 0
17 | Лампа газораз.HWL 500W E40 220-230V OSRAM 4008321001894 (12 в упак.)не требующая дополнительных ПРА. | шт | 198 |  |  | 0 | 0
18 | Лампа газораз.HWL 250W E40 225V OSRAM не требующая дополнительных ПРА. | шт | 36 |  |  | 0 | 0
19 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 40 |  |  | 0 | 0
20 | Лампа ДНАТ-250 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
21 | Лампа цилиндрическая Ц 220-15-1 220/15 Е27/27 | шт | 150 |  |  | 0 | 0
22 | Лампа Ц-235-245-10 В15d/18 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
23 | Лампа энергосберегающая КЛЛ спираль 26Вт 230В Е27 4200К | шт | 100 |  |  | 0 | 0
24 | Лампа люм.ком. LH FS T2 M 20W/827 E27 Camelion | шт | 100 |  |  | 0 | 0
25 | Лампа ЛБ-40 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
26 | Стекло к светильнику ПСХ-60 /НБП/ | шт | 20 |  |  | 0 | 0
27 | Светильник ПСХ-75 (НПП-03) IP54 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
28 | Светильник НСП-11-100 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
29 | Светильник НСП 03-60-001 "Шар" стекло с резьбой | шт | 40 |  |  | 0 | 0
30 | Фонарь Космос Н10led 600mAh налобный, встроенное зарядное устройство | шт | 11 |  |  | 0 | 0
31 | Фонарь "третий глаз" 3хААА 25 светодиодов | шт | 10 |  |  | 0 | 0
32 | Переноска 220В 10 м | шт | 6 |  |  | 0 | 0
33 | Переноска 15 м | шт | 2 |  |  | 0 | 0
34 | Светильник ЛСП 42 2х40 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
35 | Светильник ЛПО46-1х18-004 прозрач.IP20 | шт | 5 |  |  | 0 | 0
36 | Светильник ЛПО 2х36 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
37 | Светильник РКУ 16-250-001(со стеклом) | шт | 20 |  |  | 0 | 0
38 | Светильник переноска V12 20м | шт | 5 |  |  | 0 | 0
39 | Светильник ВЗГ-200 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
40 | Светильники НСП-5-500 | шт | 5 |  |  | 0 | 0
41 | Лампа настольная "LIVAL" | шт | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Фонарь аккум.AccuPro1000 19 светод.зар-ка от 220В+прикур.Космос | шт | 8 |  |  | 0 | 0
43 | Фонарь налобный 7-LED 4 режима ERA G7 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
44 | Фонарь аккумуляторный светод.ФПС4/6 в комплекте с зарядным устройством | шт | 6 |  |  | 0 | 0
45 | Фонарь карманный светодиодный ударопрочный корпус,"Яркий Луч L-903В" | шт | 2 |  |  | 0 | 0
46 | Стартер S10 4-80W220-240V | шт | 300 |  |  | 0 | 0
47 | Стартер LS 111M 4-80w 220v | шт | 400 |  |  | 0 | 0
48 | Стартер LS 151M 4-22w 127v | шт | 20 |  |  | 0 | 0
49 | Стартер S2 4-22w 220-240v | шт | 30 |  |  | 0 | 0
50 | Зажим типа "Крокодил" | шт | 100 |  |  | 0 | 0
51 | Вилка универсальная 6А 6-215 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
52 | Розетка кабельная 63А 3Р+N+Е IP44 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Вилка ЕВРО с заземлением | шт | 65 |  |  | 0 | 0
54 | Вилка кабельная 32А 3Р+N+Е.IP 67 силовая 380В | шт | 2 |  |  | 0 | 0
55 | Выключатель брызгозащищенный IP44 открытой установки одноклавишный А110-015 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
56 | Розетка двойная наружной проводки с заземлением Этюд | шт | 15 |  |  | 0 | 0
57 | Розетка Этюд*2 брызгозащищенная РА16-006В ОП | шт | 20 |  |  | 0 | 0
58 | Розетка ЕВРО ( для наруж. установки) | шт | 40 |  |  | 0 | 0
59 | Розетка "Евро" для открытой установки( РА 16-004) | шт | 30 |  |  | 0 | 0
60 | Розетка РС 16-264(РОНДО)з/к 1гн скр/пров | шт | 15 |  |  | 0 | 0
61 | Розетка кабельная 32А 3P+N+E IP67, силовая 380B | шт | 2 |  |  | 0 | 0
62 | Розетка кабельная 16А 3Р+N+E IP44 АВВ 2СМА | шт | 2 |  |  | 0 | 0
63 | Кабель-канал 25х25 | м | 100 |  |  | 0 | 0
64 | Распределительные коробки для открытой установки (КМ 3-10-4) | шт | 50 |  |  | 0 | 0
65 | Удлинитель на метал.катушке 60м 16А 3гн.з/к ПВС 3х1,5 УХЛ-06 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
66 | Лампа Б 230-240-25 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
67 | Лампа Б-220-230-40 | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
68 | Лампы зеркальные R 63 60Вт(ЗК 220-230-60) | шт | 200 |  |  | 0 | 0
69 | Лампа накаливания ЛОН-60 (грибок) E27 230 В | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
70 | Лампа накаливания ЛОН-95Вт Е-27 (грибок) 230 В | шт | 2000 |  |  | 0 | 0
71 | Лампа ЛОН 75Вт Е27 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
72 | Лампа ЛБ-36 (L36W/640 OSRAM) | шт | 2000 |  |  | 0 | 0
73 | Лампа ЛБ-18 "Филлипс" | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
74 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 120 |  |  | 0 | 0
75 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 120 |  |  | 0 | 0
76 | Лампа цилиндрическая Ц 220-15-1 220/15 Е27/27 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
77 | Лампа Ц-235-245-10 В15d/18 | шт | 300 |  |  | 0 | 0
78 | Светосигнальная арматура Lovato 8LP2TILM3, LED | шт | 10 |  |  | 0 | 0
79 | Светосигнальная арматура Lovato 8LP2TILB3, LED зелёная | шт | 10 |  |  | 0 | 0
80 | Светосигнальная арматура Lovato 8LP2TILB3, LED желтая | шт | 10 |  |  | 0 | 0
81 | Светосигнальная арматура Lovato 8LP2TILB3, LED красная | шт | 10 |  |  | 0 | 0
82 | Лампа КМ 24*90 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
83 | Лампа накаливания Р13,5s 6,0V 0,5A Mactronic PR12 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
84 | Светильник РВО 220 12м | шт | 6 |  |  | 0 | 0
85 | Светильник НПО-22-2х60 | шт | 120 |  |  | 0 | 0
86 | Светильник ПСХ-75 (НПП-03) IP54 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
87 | Светильник НСП-11-100 | шт | 120 |  |  | 0 | 0
88 | Фонарь Экотон-17 светодиодный карманный | шт | 8 |  |  | 0 | 0
89 | Фонарик 8 светодиодный | шт | 10 |  |  | 0 | 0
90 | Светильник ЛСП-24-1*40 | шт | 60 |  |  | 0 | 0
91 | Светильник ЛСП 01 2*36-011 IP65 "Норд" с ЭПРА | шт | 60 |  |  | 0 | 0
92 | Светильник ЛПО46-1х18-004 прозрач.IP20 | шт | 60 |  |  | 0 | 0
93 | Светильник РКУ 16-250-001/002(со стеклом) | шт | 12 |  |  | 0 | 0
94 | Светильник РКУ 23-400-001(со стеклом) | шт | 12 |  |  | 0 | 0
95 | Настольная лампа с галогеновой лампой (Гамма-1 черн.) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
96 | Стартер PHILIPS S2 127 м | шт | 500 |  |  | 0 | 0
97 | Стартер PHILIPS S 4-65Вт 220В | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
98 | Стартер S2 4-22w 220-240v | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
99 | Выключатель о/у 1кл. | шт | 40 |  |  | 0 | 0
100 | Удлинитель ВЕМ-259 30 м на катушке 4 гн. с з/к. (КГ 3*1,5) | шт | 6 |  |  | 0 | 0
101 | Розетка электрическая наружной установки 12 В | шт | 40 |  |  | 0 | 0
102 | Вилка универсальная 6А 6-215 | шт | 120 |  |  | 0 | 0
103 | Вилка Евро | шт | 180 |  |  | 0 | 0
104 | Вилка 12в- | шт | 30 |  |  | 0 | 0
105 | Розетка одинарная с заземлением РА16-003b | шт | 120 |  |  | 0 | 0
106 | Выключатель открытой проводки двухклавишный | шт | 60 |  |  | 0 | 0
107 | Розетка двойная наружной проводки с заземлением Этюд | шт | 120 |  |  | 0 | 0
108 | Розетка двойная без заземления РА16-005b | шт | 120 |  |  | 0 | 0
109 | Патрон керамический Е-27 | шт | 180 |  |  | 0 | 0
110 | Эл.патрон Е27 подвесной карб. | шт | 120 |  |  | 0 | 0
111 | Патрон голиаф Е-40 | шт | 60 |  |  | 0 | 0
112 | Стартер st 111 4-65w | шт | 1200 |  |  | 0 | 0
113 | Коробка разветвительная 70х70 IP55 | шт | 40 |  |  | 0 | 0
114 | Кабель-канал 25х16 Т 2.0 м | шт | 500 |  |  | 0 | 0
115 | Коробка установочная в гипрок | шт | 30 |  |  | 0 | 0
116 | Удлинитель на катушке с четырьмя брызгозащищёнными розетками (50м) 16А | шт | 4 |  |  | 0 | 0
117 | Лампа желтая CL -523 Y0720 230VAC ABB 1SFA 619 402 R 5233 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
118 | Лампа зеленый CL -523 G0728 230VAC ABB 1SFA 619 402 R 5232 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
119 | Лампа красная CL -523 R0726 230VAC ABB 1SFA 619 402 R 5231 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
120 | Лампа люминесцентная Т8 SYLVANIA STANDARRD F14/33-640 COOL WHITE 5 | шт | 5 |  |  | 0 | 0
121 | Лампа Б 230-240-75 | шт | 3000 |  |  | 0 | 0
122 | Лампа Б-230-240-40 | шт | 1250 |  |  | 0 | 0
123 | Лампа Б-230-240-60 | шт | 3000 |  |  | 0 | 0
124 | Лампа зеркальная 60Вт E27 230 VCONC OSRAM 322759 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
125 | Лампа ЛБ-18 | шт | 600 |  |  | 0 | 0
126 | Лампа ЛБ-18 "Филлипс" | шт | 200 |  |  | 0 | 0
127 | Лампа ЛБ-20-2 | шт | 400 |  |  | 0 | 0
128 | Лампа ЛБ-40-2 | шт | 600 |  |  | 0 | 0
129 | Лампа ДРЛ-125 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
130 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
131 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
132 | Лампа галогеновая капс. Muller HSS-5 12v 50W | шт | 160 |  |  | 0 | 0
133 | Лампа галогеновая Космос JCDRc 220v 35w GU5,3 | шт | 130 |  |  | 0 | 0
134 | Лампа сигнальная Ц110-4 цоколь В15d/18 | шт | 400 |  |  | 0 | 0
135 | Лампа Ц-235-245-10 В15d/18 | шт | 800 |  |  | 0 | 0
136 | Лампа энергосберегающая Космос 4U 20W-2700К Е27 | шт | 900 |  |  | 0 | 0
137 | Лампа энергосберегающая ECOWATT M-FSP 15W/840 E14 холодный белый свет, витая компакт. люмин. 39*108 мм | шт | 300 |  |  | 0 | 0
138 | Светильник ПСХ-75 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
139 | Светильник НСП-02-200-002 желудь | шт | 60 |  |  | 0 | 0
140 | Фонарик 8 светодиодный | шт | 7 |  |  | 0 | 0
141 | Светильник ЛСП-40 2х40 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
142 | Светильник ЛПО 2х40 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
143 | Светильник РКУ 33-400-001 с/ст | шт | 30 |  |  | 0 | 0
144 | Светильник ВЗГ-200 (НСП 44-220) | шт | 10 |  |  | 0 | 0
145 | Светильник 595х595 NC4х18 А06/05 Пассат (встр.со сборн.зерк.растр.IP20) | шт | 30 |  |  | 0 | 0
146 | Фонарик налобный на светодиодных лампах | шт | 5 |  |  | 0 | 0
147 | Стартер PHILIPS S2 220-240Вт для зажигания люмин.ламп 4-22W в послед.или одиноч.схемах подключения | шт | 200 |  |  | 0 | 0
148 | Светильник круглый белый IP 54 1x100w Е27 | шт | 40 |  |  | 0 | 0
149 | Розетка электрическая наружной установки 12 В | шт | 20 |  |  | 0 | 0
150 | Вилка Евро | шт | 40 |  |  | 0 | 0
151 | Вилка 12в- | шт | 20 |  |  | 0 | 0
152 | Штепсельная вилка ВШ-10 c заземл.контактом | шт | 20 |  |  | 0 | 0
153 | Выключатель Евро откр.пров. | шт | 120 |  |  | 0 | 0
154 | Розетка откр.проводки одинар. | шт | 100 |  |  | 0 | 0
155 | Розетка 2-ая внутренняя проводка с заземлением | шт | 60 |  |  | 0 | 0
156 | Розетка открытой двойн. | шт | 50 |  |  | 0 | 0
157 | Розетка для открытой проводки двойная (РА 10-012) | шт | 50 |  |  | 0 | 0
158 | Патрон фарфоровый Е-27ЦК 06 3-98 УХЛ2 250В 4А | шт | 50 |  |  | 0 | 0
159 | Патрон керамический Е-27 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
160 | Удлинитель 3-х мест.30м на катушке с ручкойУ6-6130Тембр | шт | 1 |  |  | 0 | 0
161 | Удлинитель 50м | шт | 2 |  |  | 0 | 0
162 | Эл.лампа Б 95вт Е27 (1 в упак.) | шт | 2600 |  |  | 0 | 0
163 | Лампа Б-220-230-60 | шт | 2100 |  |  | 0 | 0
164 | Лампа Б-220-230-75 | шт | 2440 |  |  | 0 | 0
165 | Лампа ЛБ-20-2 | шт | 150 |  |  | 0 | 0
166 | Лампа L18W/640 OSRAM | шт | 100 |  |  | 0 | 0
167 | Лампа ЛБ-40-2 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
168 | Лампа ЛБ-80 | шт | 25 |  |  | 0 | 0
169 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 180 |  |  | 0 | 0
170 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
171 | Лампа ДНАТ-1000 Вт Е40 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
172 | Лампа Ц-235-245-10 В15d/18 | шт | 1500 |  |  | 0 | 0
173 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL S41 20W E27 спираль теплый цвет | шт | 50 |  |  | 0 | 0
174 | Лампа энергосберегающая КЛЛ спираль 105Вт 230В Е40 4200К | шт | 200 |  |  | 0 | 0
175 | Лампа лб-40 | шт | 240 |  |  | 0 | 0
176 | Светильник РВО 220 12м | шт | 2 |  |  | 0 | 0
177 | Светильник настольный Вега С16 на струбцине,серебристый, лампа LED 6.5 Вт | шт | 10 |  |  | 0 | 0
178 | Светильник НСП-01-200 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
179 | Фонарь аккумуляторный (КОСМОС) | шт | 3 |  |  | 0 | 0
180 | Светильник-переноска LUX ПР-60-15 15 метров 60 Вт Е27 металлический кожух | шт | 2 |  |  | 0 | 0
181 | Фонарик налобный на светодиодных лампах | шт | 5 |  |  | 0 | 0
182 | Фонарь "Яркий луч" А-507 Фара+LUM аккумуляторный водозащитный | шт | 1 |  |  | 0 | 0
183 | Вилка штепсельная 220В | шт | 30 |  |  | 0 | 0
184 | Розетка двойная наружной проводки с заземлением Этюд | шт | 15 |  |  | 0 | 0
185 | Патрон настенный Е-27 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
186 | Эл.патрон Е27 подвесной карб. | шт | 60 |  |  | 0 | 0
187 | Патрон Е27 карболит. потолочный | шт | 20 |  |  | 0 | 0
188 | Патрон голиаф Е-40 | шт | 15 |  |  | 0 | 0
189 | Эл.удлинитель 25м на бобине | шт | 1 |  |  | 0 | 0
190 | Удлинитель на метал.катушке 50м 16А 3гн.з/к ПВС 3х1,5 УХЛ-06 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
191 | Удлинитель 30м 3,5 кВт на катушке | шт | 4 |  |  | 0 | 0
192 | Эл.лампа Б 95вт Е27 (1 в упак.) | шт | 2900 |  |  | 0 | 0
193 | Лампа для проектора Barco R9842807 | шт | 25 |  |  | 0 | 0
194 | Лампа Б 230-240-75 | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
195 | Лампа Б-230-240-60 | шт | 400 |  |  | 0 | 0
196 | Лампы зеркальные R 63 60Вт(ЗК 220-230-60) | шт | 100 |  |  | 0 | 0
197 | Лампа ЛБ-18 "Филлипс" | шт | 100 |  |  | 0 | 0
198 | Лампа люминис.TLD-18W/54 | шт | 300 |  |  | 0 | 0
199 | Лампа люминисц.комп. энергосберегающ. PHILIPS 23W/827 E27 | шт | 850 |  |  | 0 | 0
200 | Галогенная лампа DECOSTAR 51S 44865SP 12V 35W | шт | 110 |  |  | 0 | 0
201 | Светильник НСП 11-100-434 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
202 | Светильник НСП-41-200-003 на крюк,с/сет.IP56 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
203 | Фонарь Феникс-Ультра 1000 000 свечей | шт | 10 |  |  | 0 | 0
204 | Переноска 220В 10 м | шт | 2 |  |  | 0 | 0
205 | Стартер СК-127 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
206 | Стартер 80С-220-3 Россия | шт | 900 |  |  | 0 | 0
207 | Стартер для люминисцентных ламп 220-240V 40W шт | шт | 300 |  |  | 0 | 0
208 | Стартер OSRAM ST 111 10ER 4-65W 220-240V AC | шт | 500 |  |  | 0 | 0
209 | Стартер 127 В (4-22W) | шт | 500 |  |  | 0 | 0
210 | Удлинитель 7м 4-мест. | шт | 1 |  |  | 0 | 0
211 | Патрон подвесной Е-27 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
212 | Патрон керамический Е-27 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
213 | Удлинитель 220v 16a 10 м | шт | 4 |  |  | 0 | 0
214 | Лампа Б-220-230-60 | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
215 | Лампа Б-220-230-75 | шт | 8000 |  |  | 0 | 0
216 | Лампа Ц-215-225-10 B15d/18 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
217 | Эл.лампа МО-24-60 Е27 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
218 | Лампа МО36*40 | шт | 300 |  |  | 0 | 0
219 | Лампа ЛЛ 36Вт (ЛБ-40) к светильнику | шт | 1500 |  |  | 0 | 0
220 | Лампа ЛБ-36 (L36W/640 OSRAM) | шт | 400 |  |  | 0 | 0
221 | Лампа ЛБ-18 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
222 | Лампа газораз.HWL 250W E40 235V OSRAM | шт | 100 |  |  | 0 | 0
223 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
224 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
225 | лампа ртутная ДРВ-500 Е 40 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
226 | Лампа Ц-235-245-10 В15d/18 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
227 | Лампа светодиодная СКЛ11-К-1-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
228 | Лампа светодиодная СКЛ11-Л-1-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
229 | Лампа светодиодная СКЛ14-К-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
230 | Лампа светодиодная СКЛ14-Л-1-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
231 | Лампа светодиодная СКЛ14.3-КЛ-1-220 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
232 | Лампа светодиодная СКЛ-2Б-ЖМ-2-110 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
233 | Лампа светодиодная СКЛ-1Б-ЖМ-2-220 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
234 | Лампа светодиодная СКЛ-1Б-КМ-2-220 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
235 | Лампа светодиодная СКЛ-1Б-ЛМ-2-220 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
236 | Светильник ИО-500П ИЭК переносной прожектор 500Вт R7z | шт | 3 |  |  | 0 | 0
237 | Фонарь электрический Космос | шт | 10 |  |  | 0 | 0
238 | Стартер S10 4-80W220-240V | шт | 500 |  |  | 0 | 0
239 | Вилка ЕВРО с заземлением | шт | 100 |  |  | 0 | 0
240 | Розетка откр.проводки одинар. | шт | 100 |  |  | 0 | 0
241 | Фонарь "Яркий луч" А500 "Фара" аккумуляторный водозащитный | шт | 3 |  |  | 0 | 0
242 | Эл.лампа Б 95вт Е27 (1 в упак.) | шт | 650 |  |  | 0 | 0
243 | Лампа Б-220-230-60 | шт | 250 |  |  | 0 | 0
244 | Лампа Б-220-230-75 | шт | 400 |  |  | 0 | 0
245 | Лампа Б-220-230-75(Б 230-240-75-5) | шт | 200 |  |  | 0 | 0
246 | Лампа ДНАТ-250 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
247 | Лампа OSRAM DECOSTAR 51 50 Wt 12V | шт | 90 |  |  | 0 | 0
248 | Лампа энергосберегающая 36В 13Вт Е27 | шт | 130 |  |  | 0 | 0
249 | Лампа СКЛ-1Б-КП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
250 | Лампа СКЛ-1Б-ЛП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
251 | Светодиодная лампа СКЛ-11А-Л-2-220 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
252 | Светодиодная лампа СКЛ-11-ЖМ-2-220 | шт | 5 |  |  | 0 | 0
253 | Светодиодная лампа СКЛ-1-Ж-2-220 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
254 | Лампа светосигнальная ЛСО-1-Б-2-220 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
255 | Лампа СКЛ-11Б КП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
256 | Лампа СКЛ-17.3А-КП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
257 | Лампа СКЛ-17.3А-ЖП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
258 | Лампа СКЛ-11Б ЛП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
259 | Лампа СКЛ-17.3А-ЛП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
260 | Лампа СКЛ-17.3А-БП-2-220Р | шт | 15 |  |  | 0 | 0
261 | Лампа СКЛ3А-К-2-220 (красная) | шт | 100 |  |  | 0 | 0
262 | Лампа СКЛ3А-Л-2-220 (зелёная) | шт | 100 |  |  | 0 | 0
263 | Лампа КМ 24*35 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
264 | Лампа КМ 60*50 | шт | 550 |  |  | 0 | 0
265 | Лампа КИПД 52Д-К-3 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
266 | Лампа КИПД 52Д-Л-3 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
267 | Лампа энергосберегающая 12В 20Вт | шт | 50 |  |  | 0 | 0
268 | Лампа энергосберегающая 25Вт Е27 | шт | 1600 |  |  | 0 | 0
269 | Лампа энергосберегающая Uniel ESL S41 20W E27 спираль теплый цвет | шт | 1600 |  |  | 0 | 0
270 | Лампа Camelion 50 W 220 V | шт | 260 |  |  | 0 | 0
271 | Светильник ПСХ-100 IP54 100 Вт белый | шт | 55 |  |  | 0 | 0
272 | Светильник переносной 12В, длина провода 20 м | шт | 3 |  |  | 0 | 0
273 | Фонарь аккумуляторный (КОСМОС) | шт | 8 |  |  | 0 | 0
274 | Фонарь Космос Н10led 600mAh налобный, встроенное зарядное устройство | шт | 5 |  |  | 0 | 0
275 | Светильник ЖКУ-250с/с | шт | 20 |  |  | 0 | 0
276 | Светильник 1302 малый круг белый с решетк.1*60Вт (д=180мм) IP54 | шт | 15 |  |  | 0 | 0
277 | Фонарь аккум.AccuPro1000 19 светод.зар-ка от 220В+прикур.Космос | шт | 3 |  |  | 0 | 0
278 | Фонарь налобный MYO XP | шт | 10 |  |  | 0 | 0
279 | Фонарь светодиодный Camelion | шт | 20 |  |  | 0 | 0
280 | Стартер PHILIPS S 4-65Вт 220В | шт | 550 |  |  | 0 | 0
281 | Стартер OSRAM ST 111 10ER 4-65W 220-240V AC | шт | 450 |  |  | 0 | 0
282 | Стартер S2 4-22w 220-240v | шт | 750 |  |  | 0 | 0
283 | Выключатель Этюд с/у 2-кл. ВС10-002в | шт | 45 |  |  | 0 | 0
284 | Выключатель Этюд с/у 1-кл. ВС10-002в | шт | 45 |  |  | 0 | 0
285 | Розетка двойная наружной проводки с заземлением Этюд | шт | 45 |  |  | 0 | 0
286 | Розетка Этюд о/у 2 -я с з/к РА16-007 b | шт | 45 |  |  | 0 | 0
287 | Розетка Этюд с/у з/к РС-003В | шт | 45 |  |  | 0 | 0
288 | Розетка 2 гнезда без заземления для открытой проводки | шт | 10 |  |  | 0 | 0
289 | Розетка ЕВРО ( для наруж. установки) | шт | 55 |  |  | 0 | 0
290 | Патрон ЦКБ-06 Е-27 керамический | шт | 130 |  |  | 0 | 0
291 | Коробка ответвительная TYCO 100*100 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
292 | Коробка клеммная СК1-2-17 БКГН.687226.004 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
293 | Удлинитель | шт | 4 |  |  | 0 | 0
294 | Удлинитель силовой УХ-30 на катушке | шт | 2 |  |  | 0 | 0
295 | Удлинитель У16-010 УС-4*50м на катушке ПВС 3*1,5 16А | шт | 3 |  |  | 0 | 0
296 | Лампа Б-230-240-60гр | шт | 3000 |  |  | 0 | 0
297 | Лампа зеркальная R 63 60W E27 OSRAM | шт | 100 |  |  | 0 | 0
298 | Лампа ЛБ-40-2 | шт | 600 |  |  | 0 | 0
299 | Лампа Ц-235-245-10 В15d/18 | шт | 800 |  |  | 0 | 0
300 | Светодиодная лампа СКЛ11.2В-К-1-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
301 | Светодиодная лампа СКЛ11.2В-Л-1-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
302 | Светодиодная лампа СКЛ11.2В-Б-1-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
303 | Светодиодная лампа СКЛ11.2В-К-3-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
304 | Светодиодная лампа СКЛ11.2В-Л-3-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
305 | Светодиодная лампа СКЛ11.2В-Б-3-220 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
306 | Лампа светодиодная СКЛ2.Б-М-2-110 с цоколем В15d/18, белая | шт | 100 |  |  | 0 | 0
307 | Лампа КМ 60*50 | шт | 600 |  |  | 0 | 0
308 | Светодиодный индикатор КИПД-119-Д-1-Б-1 | шт | 85 |  |  | 0 | 0
309 | Светодиодный индикатор КИПД-43-Д-2-К | шт | 50 |  |  | 0 | 0
310 | Светодиодный индикатор КИПД-43-Д-2-Л | шт | 50 |  |  | 0 | 0
311 | Светильник переносной РВО 220/60 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
312 | Фонарь светодиодный налобный Космос Accu H10LED | шт | 3 |  |  | 0 | 0
313 | Фонарь Космос Н10led 600mAh налобный, встроенное зарядное устройство | шт | 5 |  |  | 0 | 0
314 | Светильник ЛПО 46-2х40-702 | шт | 15 |  |  | 0 | 0
315 | Светильник переноска V12 20м | шт | 1 |  |  | 0 | 0
316 | Светильник ЛПО-71 4х36 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
317 | Светильник 595х595 NC4х18 А06/05 Пассат (встр.со сборн.зерк.растр.IP20) | шт | 25 |  |  | 0 | 0
318 | Фонарь ручной электрический VARTA Work водонепроницаемый с криптоновой лампой | шт | 3 |  |  | 0 | 0
319 | Фонарь 5288 "Кр. Цена" | шт | 10 |  |  | 0 | 0
320 | Стартер S10 4-80W220-240V | шт | 1500 |  |  | 0 | 0
321 | Стартер LS 151M 4-22w 127v | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
322 | Патрон фарфоровый Е-27ЦК 06 3-98 УХЛ2 250В 4А | шт | 200 |  |  | 0 | 0
323 | Патрон подвесной Е-40 импортный | шт | 60 |  |  | 0 | 0
324 | Кабель-канал 25х16 Т 2.0 м | шт | 200 |  |  | 0 | 0
325 | Удлинитель 3-х мест.30м на катушке с ручкойУ6-6130Тембр | шт | 1 |  |  | 0 | 0
326 | Удлинитель на метал.катушке 60м 16А 3гн.з/к ПВС 3х1,5 УХЛ-06 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
327 | Клеммы WAGO 773-304 4х2,5мм2 с пастой (упаковка 100шт) | упаковка | 6 |  |  | 0 | 0
328 | Фонарь "Яркий луч" А500 "Фара" аккумуляторный водозащитный | шт | 4 |  |  | 0 | 0
329 | Эл.лампа Б 95вт Е27 (1 в упак.) | шт | 1400 |  |  | 0 | 0
330 | Лампа Б 230-240-25 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
331 | Лампа Б-220-230-60 | шт | 1250 |  |  | 0 | 0
332 | Лампа Б-220-230-75 (Б 230-240-75-5) | шт | 1500 |  |  | 0 | 0
333 | Лампа Б-230-240-40 | шт | 350 |  |  | 0 | 0
334 | Лампа Ц60-10 В15d/18 | шт | 600 |  |  | 0 | 0
335 | Лампа МО12*40 | шт | 180 |  |  | 0 | 0
336 | Лампа МО36*40 | шт | 75 |  |  | 0 | 0
337 | Лампа Р3.75-1+0.5 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
338 | Лампа ЛБ-36 (L36W/640 OSRAM) | шт | 3700 |  |  | 0 | 0
339 | Лампа ЛБ-40-2 | шт | 1200 |  |  | 0 | 0
340 | Лампа газораз.HWL 250W E40 225V OSRAM не требующая дополнительных ПРА. | шт | 50 |  |  | 0 | 0
341 | Лампа ДРЛ-125 | шт | 250 |  |  | 0 | 0
342 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 440 |  |  | 0 | 0
343 | Лампа ДНАТ 150 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
344 | Лампа светодиодная П-5х16+8 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
345 | Лампа КМ60*50 | шт | 2700 |  |  | 0 | 0
346 | лампа галогеновая для прожектора 150 Вт | шт | 20 |  |  | 0 | 0
347 | Светильник НПП 03-100 | шт | 5 |  |  | 0 | 0
348 | Светильник настольный | шт | 1 |  |  | 0 | 0
349 | Светильник ЛПО01-1х36-001 | шт | 13 |  |  | 0 | 0
350 | Светильник НСП-11-100 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
351 | Светильник НСП-11*200 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
352 | Фонарь светодиодный 12 диодов | шт | 10 |  |  | 0 | 0
353 | Светильник ЗОМ | шт | 3 |  |  | 0 | 0
354 | Светильник ЛСП-15-2х36-204 | шт | 28 |  |  | 0 | 0
355 | Светильник аварийный 220В с 8-светодиодными лампами по 1 Вт с акк.батареей "Универсал СД" БС-743-8х1-СД, IP65 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
356 | Светильник РКУ-28-400 с пл.ст. | шт | 2 |  |  | 0 | 0
357 | Светильник ЖКУ-15-250-101 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
358 | Светильник ЖО 17В2Ех-150-21 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
359 | Прожектор ЖО 04-400-001 У1 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
360 | Фонарь аккумуляторный ERA FA 19м | шт | 15 |  |  | 0 | 0
361 | Стартер 80С-220-3 Россия | шт | 2000 |  |  | 0 | 0
362 | Стартер S2 4-22w 220-240v | шт | 200 |  |  | 0 | 0
363 | Дроссель 1И 125ДРЛ 42 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
364 | Дроссель 1И 250ДРЛ | шт | 30 |  |  | 0 | 0
365 | Дроссель 1И 400ДРЛ | шт | 15 |  |  | 0 | 0
366 | Дроссель 1И 700ДРЛ | шт | 5 |  |  | 0 | 0
367 | Стартодержатель Т13 Л-04 УХЛ4 | шт | 25 |  |  | 0 | 0
368 | Светильник "Выход" | шт | 10 |  |  | 0 | 0
369 | Удлинитель УС-4-30 3х1.5 ,4 розетки,16А морозостойкий У16-010 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
370 | Удлинитель УХ1-50 катушка 50м 2розетки, 2,2квт | шт | 1 |  |  | 0 | 0
371 | Лампа светодиодная ЛСД-Б-Е27-5Д | шт | 20 |  |  | 0 | 0
372 | Лампа Б-220-230-60 | шт | 1650 |  |  | 0 | 0
373 | Лампа Б-220-230-40 | шт | 500 |  |  | 0 | 0
374 | Лампа Б-220-230-75 | шт | 2750 |  |  | 0 | 0
375 | Лампа накаливания ACL 75W E27 230 В Osram | шт | 560 |  |  | 0 | 0
376 | Лампа Ц 235-245-10 E27 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
377 | Лампа МО12*60 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
378 | Лампа МО36*40 | шт | 420 |  |  | 0 | 0
379 | Лампа МО36*60 | шт | 120 |  |  | 0 | 0
380 | Лампа накаливания ЛОН-60 (грибок) E27 230 В | шт | 560 |  |  | 0 | 0
381 | Лампа накаливания ЛОН-95Вт Е-27 (грибок) 230 В | шт | 1060 |  |  | 0 | 0
382 | Лампа 95Вт Е27 прозр. (Б230-240-95) | шт | 1000 |  |  | 0 | 0
383 | Лампа 220В 95вт | шт | 400 |  |  | 0 | 0
384 | Лампа ЛБ-36 (L36W/640 OSRAM) | шт | 200 |  |  | 0 | 0
385 | Лампа ЛБ-18 | шт | 250 |  |  | 0 | 0
386 | Лампа L18W/640 OSRAM | шт | 340 |  |  | 0 | 0
387 | Лампа ЛБ-40-2 | шт | 160 |  |  | 0 | 0
388 | Лампа ЛБ-80 | шт | 25 |  |  | 0 | 0
389 | Лампа люм.ком.SP 45W E27 4200K Космос (1 шт. в упаковке) | шт | 80 |  |  | 0 | 0
390 | Лампа газораз.HWL 160W E27 225V OSRAM (40 в упак.) не требующая дополнительных ПРА. | шт | 230 |  |  | 0 | 0
391 | Лампа газораз.HWL 250W E27 225V OSRAM (20 в упак.)не требующая дополнительных ПРА. | шт | 100 |  |  | 0 | 0
392 | Лампа газораз.HWL 500W E40 220-230V OSRAM 4008321001894 (12 в упак.)не требующая дополнительных ПРА. | шт | 3 |  |  | 0 | 0
393 | Лампа газораз.HWL 250W E40 225V OSRAM не требующая дополнительных ПРА. | шт | 100 |  |  | 0 | 0
394 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
395 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 75 |  |  | 0 | 0
396 | Лампа ДКСТ-20000-Солнце | шт | 8 |  |  | 0 | 0
397 | Лампа ДНАТ-250 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
398 | Лампа КГ-5000 | шт | 8 |  |  | 0 | 0
399 | Лампа накаливания 36В | шт | 154 |  |  | 0 | 0
400 | Лампа энергосберегающая Космос 4U 20W-2700К Е27 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
401 | Лампа Camelion LH26-AS-M 26 Вт Е27 Spiral 8000ч 2700К 1300 лм | шт | 25 |  |  | 0 | 0
402 | Лампа ЛБ-40 | шт | 580 |  |  | 0 | 0
403 | Светильник переносной РВО 220/60 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
404 | Светильник настольный Вега С16 на струбцине,серебристый, лампа LED 6.5 Вт | шт | 30 |  |  | 0 | 0
405 | Светильник НПП 03-100-002 | шт | 17 |  |  | 0 | 0
406 | Светильник переносной ЛСУ-1 ШВВП/ПВС 25м (НРБ) | шт | 6 |  |  | 0 | 0
407 | Светильник СГГ-5 (шахт) | шт | 2 |  |  | 0 | 0
408 | Светильник ЛСП-40 2х40 | шт | 20 |  |  | 0 | 0
409 | Фонарь аккум.AccuPro2000S LED галог+12светодиод | шт | 2 |  |  | 0 | 0
410 | Фонарь налобный MYO XP | шт | 8 |  |  | 0 | 0
411 | Стартер PHILIPS S2 220-240Вт для зажигания люмин.ламп 4-22W в послед.или одиноч.схемах подключения | шт | 100 |  |  | 0 | 0
412 | Стартер PHILIPS S 4-65Вт 220В | шт | 250 |  |  | 0 | 0
413 | Стартер S10 4-80W220-240V | шт | 100 |  |  | 0 | 0
414 | Светильник круглый белый IP 54 1x100w Е27 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
415 | Удлинитель на 4 розетки 40 м ВЕМ-250 пвс 3*1,5 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
416 | Удлинитель ВЕМ-250 30 м на катушке 4 гн. (ПВС3*1,5) IP44 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
417 | Зажим типа «Крокодил» в изоляции 50 мм-чёрный | шт | 20 |  |  | 0 | 0
418 | Вилка Евро | шт | 40 |  |  | 0 | 0
419 | Розетка электрическая двойная | шт | 20 |  |  | 0 | 0
420 | Розетка Этюд о/у 2 -я с з/к РА16-007 b | шт | 25 |  |  | 0 | 0
421 | Розетка Этюд с/у з/к РС-003В | шт | 30 |  |  | 0 | 0
422 | Патрон резьбонарезной 6162-4003 М3....М12 Конус Морзе 2 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
423 | Удлинитель 3-х мест.30м на катушке с ручкойУ6-6130Тембр | шт | 2 |  |  | 0 | 0
424 | Удлинитель 3-х мест.10м | шт | 2 |  |  | 0 | 0
425 | Удлинитель на катушке 4-х розет.с авт./рез.каб./прс 3х1,5 ухбв 1-50м | шт | 1 |  |  | 0 | 0
426 | Разъем Крокодил 50мм в изоляции красный | шт | 25 |  |  | 0 | 0
427 | Разъем Крокодил 50мм в изоляции черный | шт | 25 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.