## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 316 от 31.03.2014 предлагаем поставку Масляного винтового насоса МВН-25 (далее - Продукция) для нужд филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" .
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие сведений о цепочке собственников Участника (есть/нет)
22 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
23 | Гарантийный срок
24 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
25 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
26 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
27 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | насос МВН-25 (без двиг.) | шт | 1 | 1. подача - 25м³. 2. давление насоса, Мпа (кгс/см²)-2,2 (25). 3. номин. частота вращения, с -1(об/мин) - 24(1450). 4. Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м, не менее -5. 5. КПД насоса, %, ±5% -74. 6. Потребляемая мощность, кВт - 83. 7. Габаритные размеры: длина, ширина, высота 1030х520х670 мм, основные параметры соотв. работе насоса на масле с кинематической вязкостью 0,75х10 ....0,78х10 м²/с, класс чистоты перекачиваемой жидкости - не ниже 12 по ГОСТ 17216-71 |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.