ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Техническое обслуживание системы группового регулирования

активной мощности (ГРАМ) Путкинской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 3400/6.42-2634)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4010417 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, г. Кемь – Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Зам. начальника производственно-технического отдела Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Колесов Андрей Михайлович, тел. (81458) 2-08-92,

адрес электронной почты: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

Начальник службы релейной защиты, автоматики и измерений филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Кочерев Валерий Алексеевич – 8 (8142) 71-38-85,

адрес электронной почты: kocherev.va@karelia.tgc1.ru

Период оказания услуг:

Начало                  сентябрь 2015 г.

Окончание            декабрь 2015 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 273 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –       0 руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 руб. без учёта НДС

4-й квартал –    273 000,00 руб. без учета НДС.

Стоимость закупки является предельной.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Проведение сервисного обслуживания системы техническое обслуживание системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) Путкинской ГЭС. Составление отчетов и передача их Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

Работы выполняются в соответствии с п. 2.2.1. РД 34.35-309 "Методические указания по испытаниям и наладке комплекса технических средств (КТС) ГРАМ ГЭС /ч.1" 1 раз в два года.

1. Цель оказания услуг:

Целью данной услуги является проведение сервисного обслуживания системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) Путкинской ГЭС для поддержания технических средств в исправном состоянии.

2. Описание и основные технические характеристики объектов:

В состав системы ГРАМ Путкинской ГЭС входит:

- Контроллеры ГРАМ основной и резервный.

- Сервер базы данных ГРАМ.

- Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора ГРАМ на главном щите управления (ГЩУ).

- Панель индикации и управления ГРАМ на ГЩУ.

- Датчики положения направляющего аппарата, установленные в шахтах гидротурбин.

- Измерительные преобразователи мощности марки, установленные в шкафах управления генераторными выключателями и подключенные к трансформаторам тока и трансформаторам напряжения соответствующих генераторов.

- Преобразователи аналоговых сигналов для согласования выходного токового сигнала задания от ГРАМ и входа группового задания мощности панели каждого гидроагрегата.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по техническому обслуживанию системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1

| № |  |  | Работа (услуга) | Кол-во |  | Ед.изм |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Проверка соблюдений требований к эксплуатации программно-технического комплекса (ПТК) |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования на предмет нарушений эксплуатации |  |  | 1 |  | комплект |  | система |  |
| 2 |  |  | Проверка соблюдений требований к эксплуатации ПТК |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния контроллеров (платы, кабели связи с системой в/в, синхронизации). Контроль состояния по индикаторам контроллера |  |  | 1 |  | Шт. |  | Контроллер |  |
|  | Проверка подсистемы ввода/вывода по состоянию светодиодов |  |  | 1 |  | Шт. |  | Ввод/вывод |  |
| 3 |  |  | Аппаратное обеспечение ПТК |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности элементов компьютера |  |  | 2 |  | Шт. |  | Компьютер |  |
|  | Проверка состава элементов Станции Управления на соответствие спецификации проекта |  |  | 2 |  | Шт. |  | Компьютер |  |
|  | Проверка функции резервирования питания |  |  | 1 |  | Шт. |  | Питание |  |
|  | Проверка регламентированного времени работы ПТК от источника бесперебойного питания (ИБП) |  |  | 1 |  | Шт. |  | Питание |  |
| 4 |  |  | Сетевое оборудование (сетевого шкафа) |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка сетевого оборудования и подключения |  |  | 1 |  | Шт. |  | коммутатор |  |
| 5 |  |  | Программное обеспечение ПТК (Системное программное обеспечение ПО) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работы клиентского (ПО) ПТК |  | 2 | шт. |  | Компьютер |  |  |
|  |  | Обновление резервной копии системы |  | 2 | комплект |  | Система |  |  |
| 6 |  | Программное обеспечение ПТК (Прикладное ПО) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка сетевого соединения для каждого абонента ПТК |  | 2 | шт. |  | элемент ПТК |  |  |
|  |  | Проверка системы синхронизации |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Проверка системы архивирования |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Проверка работы связи ПТК со сторонними устройствами/SCADA системами/приложениями |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Проверка системы сигнализации |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Проверка системы регистрации событий |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
| 7 |  | Ревизия системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ буфера событий контроллера |  | 2 | шт. |  | контроллер |  |  |
|  |  | Анализ работы областей контроллера - память, загрузка |  | 2 | шт. |  | контроллер |  |  |
|  |  | Анализ журнала событий операционной системы компьютера |  | 2 | шт. |  | компьютер |  |  |
|  |  | Анализ ошибок подсистемы ввода/вывода |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Анализ журнала ошибок станции архивной регистрации |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Анализ журнала тревог и системного журнала ПТК |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Ревизия системы безопасности (соблюдение прав доступа, установка несанкционированного ПО) |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
| 8 |  | Резервное копирование системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервное копирование основной базы данных ПТК |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Резервное копирование схем управления |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Резервное копирование графических диаграмм |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Резервное копирование настроек проекта |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Резервное копирование конфигурационных настроек с устройств/приложений обмена данными со сторонними устройствами/системами (конфигурация OPC клиентов/серверов, модули связи по Modbus- RLC и т.п.) |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Резервное копирование критически важных областей жестких дисков компьютеров |  | 2 | шт. |  | компьютер |  |  |
| 9 |  | Документальный отчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление итогов проведенных работ в виде отчета о результатах сервисных работ |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется) |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Внесение проведенных работ в журнал по сервисному обслуживанию |  | 1 | комплект |  | система |  |  |
|  |  | Составление рекомендаций к заказчику по возможным мероприятиям замены частей ПТК/корректировки ПО и дальнейшему развитию автоматической системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) |  | 1 | комплект |  | система |  |  |

3. Требования к исполнителю и к организации работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1. Соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

3.1.1. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н.

3.1.2. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей» -  СО 34.04.181-2003

3.1.3. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» -

РД 153-34.0-03.301-00

3.2. Соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

3.2.1.РД 34.35-309 "Методические указания по испытаниям и наладке КТС ГРАМГЭС /п.

2.2.1.ч.1"

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования.

3.2.1.1. Опыт работы по проведению аналогичных работ не менее 3 лет. Предоставить перечень объектов и видов работ, подтверждающих наличие опыта.

3.2.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 ‒ не требуется.

3.2.1.3. Количество квалифицированного, обученного и аттестованного инженерно-технического персонала, имеющего опыт подобных работ, у организации Исполнителя должно быть достаточным для выполнения работ в указанные сроки.

3.2.1.4. Организация Исполнителя должна обеспечить достаточное количество работников, имеющих право:

- быть производителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже IV) – не менее двух;

- быть руководителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже V) – не менее двух.

3.2.1.5. Все необходимые проверки проводятся на лабораторном оборудовании Исполнителя.

3.2.1.6.Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации - Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к настоящему техническому заданию), исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.8. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.9. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Специальные требования:

Исполнитель должен обеспечить:

3.2.2.1. Иметь все необходимые для выполнения данной услуги инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.2. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства услуг; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения услуг, на площадки временного хранения; утилизацию отходов.

3.2.2.3. Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

3.2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и пожарной безопасности.

3.3.  Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей.

# 3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# 3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# 3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.4. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.5. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

- Приложение 1 - Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - в 1 экз. на 1 л.